SĄMAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – 02-2

(Elektros tinklų įrengimas pontonams)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Vamzdžio PEØ110mm montavimas | TS-2.8.5 | m | 8 |  |
|  | Vamzdžio PEØ50mm montavimas | TS-2.8.5 | m | 272 |  |
|  | 1 kV kabelių Cu 5x25mm2 skerspjūvio vario gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | TS-2.8.6 | m | 328 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 25m² skerspjūvio galinė movos montavimas | TS-2.10 | kompl. | 24 |  |
|  | Elektros - vandens kolonėlių montavimas | TS-2.12 | vnt. | 12 |  |
|  | Įžeminimo laidininko Cu 1x35mm2 montavimas | TS-2.11 | m | 275 |  |
|  | Angalių montavimas ir laidų prijungimas | TS-2.10 | vnt. | 24 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | TS-2.7 | vnt. | 12 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis varžos matavimas | TS-2.7 | kompl. | 1 |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Elektros ir vandens kolonėlė, pilnai sukomplektuota pagal technines specifikacijas. (Rengiant DP kolonėlių komplektacija derintis kartu su VN dalimis). | TS-4.11, TS-4.14 | kompl. | 12 | EL/V-1 ÷ EL/V-12 |
|  | Lankstus elektros kabelis Cu 5x25 mm2 gumine izoliacija | TS-4.2 | m | 328 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui 5x25m² skerspjūvio galinė mova, komplekte su antgaliais | TS-4.4 | kompl. | 24 |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ110, 750N | TS-4.6 | m | 8 |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ50, 450N | TS-4.6 | m | 272 |  |
|  | Įžeminimo laidininkas Cu 1x35mm2 | TS-4.16 | m | 275 |  |
|  | Antgalis 1x35mm2 | TS-4.17 | vnt. | 24 |  |