KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-2

(Elektros tinklų įrengimas pontonams)

| Kabelio pradžia | Kabelio pabaiga | Kabelio markė ir skerspjūvis | Kabelio bendras ilgis protarpyje, m | Signalinės juostos paklojimas, m | Kabelio montavimas Ø50, Ø 110 vamzdyje, m | Kabelio montavimas spintoje, m | Vamzdžio Ø50 montavimas kanale, m | Vamzdžio Ø110 montavimas tranšėjoje atviru būdu, m | Tranšėjos kasimas esant joje 1-2 kab., m | Tranšėja iškasta prieš tai klojant kab., m | Galinės movos mont., vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-1 | EL/V-13 | Cu 5x25 | 135 | 0 | 131 | 4 | 127 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-13 | EL/V-14 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-14 | EL/V-15 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-15 | EL/V-16 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-16 | EL/V-17 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-17 | EL/V-18 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PS-1 | EL/V-19 | Cu 5x25 | 182 | 0 | 178 | 4 | 174 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-19 | EL/V-20 | Cu 5x25 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-20 | EL/V-21 | Cu 5x25 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-21 | EL/V-22 | Cu 5x25 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-22 | EL/V-23 | Cu 5x25 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-23 | EL/V-24 | Cu 5x25 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-24 | EL/V-25 | Cu 5x25 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VISO: |  | Cu 5x25 | 487 | 0 | 435 | 52 | 427 | 8 | 0 | 0 | 26 |