KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-1

(Elektros tinklų įrengimas krantinėms)

| Kabelio pradžia | Kabelio pabaiga | Kabelio markė ir skerspjūvis | Kabelio bendras ilgis protarpyje, m | Signalinės juostos paklojimas, m | Kabelio montavimas Ø50, Ø110 vamzdyje , m | Kabelio montavimas spintoje, m | Vamzdžio Ø50 montavimas kanale, m | Vamzdžio Ø110 montavimas tranšėjoje atviru būdu, m | Tranšėjos kasimas esant joje 1-2 kab., m | Tranšėja iškasta prieš tai klojant kab., m | Jungiamosios movos mont., vnt | Galinės movos mont., vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JM-1 (GM-1) | EL/V-26 | Cu 5x25 | 33 | 31 | 31 | 2 | 0 | 31 | 1 | 30 | 1 | 1 |
| EL/V-26 | EL/V-27 | Cu 5x25 | 56 | 52 | 52 | 4 | 0 | 52 | 1 | 51 | 0 | 2 |
| EL/V-27 | EL/V-28 | Cu 5x25 | 56 | 52 | 52 | 4 | 0 | 52 | 1 | 51 | 0 | 2 |
| VISO: |  | Cu 5x25 | 145 | 135 | 135 | 10 | 0 | 135 | 3 | 132 | 1 | 5 |