KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-2

(Elektros tinklų įrengimas pontonams)

| Kabelio pradžia | Kabelio pabaiga | Kabelio markė ir skerspjūvis | Kabelio bendras ilgis protarpyje, m | Signalinės juostos paklojimas, m | Kabelio montavimas Ø50, Ø110 vamzdyje , m | Kabelio montavimas spintoje, m | Vamzdžio Ø50 montavimas kanale, m | Vamzdžio Ø110 montavimas tranšėjoje atviru būdu, m | Tranšėjos kasimas esant joje 1-2 kab., m | Tranšėja iškasta prieš tai klojant kab., m | Jungiamosios movos mont., vnt | Galinės movos mont., vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-1 | EL/V-1 | Cu 5x25 | 68 | 0 | 64 | 4 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-1 | EL/V-2 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-2 | EL/V-3 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-3 | EL/V-4 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-4 | EL/V-5 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-5 | EL/V-6 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PS-1 | EL/V-7 | Cu 5x25 | 100 | 0 | 96 | 4 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-7 | EL/V-8 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-8 | EL/V-9 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-9 | EL/V-10 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-10 | EL/V-11 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL/V-11 | EL/V-12 | Cu 5x25 | 16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VISO: |  | Cu 5x25 | 328 | 0 | 280 | 48 | 272 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |