6 PRIEDAS

330kV Ignalinos TP autotransformatoriaus AT-1 AMS

Naujo AMS alyvos mėginių paėmimo/gražinimo galimos prijungimo vietos

| Naujo AMS įrangos galima prijungimo vieta alyvos mėginiui paimti iš viršutinės AT-1 bako dalies | Esamo/demontuojamo alyvos analizatoriaus HYDROCAL 1005 ir naujo AMS įrangos prijungimo vieta alyvos mėginiui gražinimui apatinėje AT-1 bako dalyje |
| --- | --- |
| Esamo Ignalinos AT-1 AMS spintos/skydo įrengimo vieta |  |

Esamo Ignalinos AT–1 AMS maitinimo prijungimas