KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. ELEKTRODAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. ELEKTRODAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | EKG elektrodai |  |  |
| 0 | EKG elektrodai, skirti naudoti branduolinio magnetinio rezonanso aplinkoje (40000 vnt) |  |  |
| 1 | EKG elektrodai, skirti naudoti branduolinio magnetinio rezonanso aplinkoje |  |  |
| 2 | Tinkantys vaikams ir suaugusiems |  |  |
| 3 | Kvadratėlio formos (išmatavimai 50 mm x 40 mm ( ± 5 mm)) arba apvalūs (diametras 50mm ± 5 mm) |  |  |
| 4 | Turintys anglinius gnybtus |  |  |
| 5 | CE sertifikatas: būtina |  |  |
| 0 | Vienkartiniai nesterilūs medicininės putos EKG elektrodai suaugusiem (120000 vnt) |  |  |
| 1 | Vienkartiniai nesterilūs medicininės putos EKG elektrodai suaugusiems |  |  |
| 2 | Ypač gerai kimbantys ir lengvai atsiplėšiantys, skirti ilgalaikiam pacientų stebėjimui |  |  |
| 3 | Centrinė dalis pagaminta iš Ag/Cl lydinio |  |  |
| 4 | Apvalūs, išmatavimai 50 mm (± 5mm) |  |  |
| 5 | CE sertifikatas: būtina |  |  |
| 2 dalis | Neutralus elektrodas |  |  |
| 0 | Neutralus elektrodas (25000 vnt) |  |  |
| 1 | Neutralus paciento elektrodas |  |  |
| 2 | Vienkartinis, drugelio arba kvadrato formos |  |  |
| 3 | Laidus plotas 130±2cm³ |  |  |
| 4 | Be latekso |  |  |
| 5 | Atitinkantis ISO-10993 standartą |  |  |
| 6 | Biosuderinamas, padalintas |  |  |
| 7 | Perdavimo medžiaga PET/aliuminis |  |  |
| 8 | Paviršius padengtas hidrogeliu |  |  |
| 9 | Supakuoti po 1 vnt. individualiose pakuotėse |  |  |
| 10 | Turi standartinę jungtį |  |  |
| 3 dalis | Vienkartiniai EKG elektrodai, suaugusiems |  |  |
| 0 | Vienkartiniai EKG elektrodai, suaugusiems (180000 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienkartiniai EKG elektrodai |  |  |
| 2 | Skirti suaugusiems |  |  |
| 3 | Ovalūs, matmenys: 40x50mm ±5mm |  |  |
| 4 | Su tirštu geliu |  |  |
| 5 | CE sertifikatas: būtina |  |  |