## 1dalis
1 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB TYRIMAMS PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI (įsigyjamam panaudos būdu)
1.1.Reagentai ir papildomos priemonės CRB tyrimams atlikti pusiau automatiniam sistemos analizatoriui (1 vnt.) | [5 empty] | (.......................)
Analizatoriaus pavadinimas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam visų tyrimų skaičiui per 30 mėnesių atlikti (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį). 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 4. Siūlomi reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui (kartu su pasiūlimu pateikti gamintojo patvirtinimą). 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius,pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus(pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 6. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 7. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 8.Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 9. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 11. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 12. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną. 13. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis,atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontrolės tyrimai įskaičioti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | CRB |  | 4750
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR: | [7 empty] | 0
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI CRB TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIŪZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis,atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1 | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas (nesenesnis nei 3metai iki pasiūlymų pateikimo datos)
2 | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas, prie HCT 40%. | 1-200 mg/L
3 | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis arba turbidimetrinis
4 | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė). | iki 2 min
5 | Mėginio tūris. Mėginys. | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto.
6 | Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo | Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose
7 | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios.
8 | Analizatoriaus atmintis | ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų.
9 | Analizatorius maitinamas | nuo 220V elektros tinklo; ir nuo integruojamo į prietaisą ir nuo 220V tinklo pakraunamo akumuliatoriaus.
10 | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai.
11 | Prietaiso valdymas | per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotas LCD, paciento ID ir operatoriaus ID suvedami barkodo pagalba.
12 | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija | Turi būti integruojamas į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą, dvikrypčiu ryšiu.. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB, RS232, Ethernet.
13 | Įranga pažeklinta CE ženklu,turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. | Būtina
14 | Valdymo meniu lietuvių kalba | Pageidautina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos