## 2dalis
2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI (įsigyjamam panaudos būdu)
2.1. Reagentai bei papildomos priemonės šlapimo tyrimų pusiau automatiniam analizatoriui (1vnt.) (..............................................)
(Analizatoriaus pavadinimas)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam visų tyrimų skaičiui per 30 mėnesių atlikti (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį). 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 5. Siūlomi reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui (kartu su pasiūlimu pateikti gamintojo patvirtinimą). 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius,pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 5. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 6. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 7. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 10. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 11. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną. 12. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas (Leukocitai,Nitritai, Urobilinogenas, Baltymas, PH, Kraujas, SG, Ketonai,Bilirubinas, Gliukozė) |  | 4500
1.1.
2. | 14 parametrų šlapimo tyrimas (Leukocitai, Nitritai, Urobilinogenas, Baltymas, PH, Kraujas, SG, Ketonai, Bilirubinas, Gliukozė, Askorbinė rūgštis, Kreatinino, Kalcio, Mikroalbumino) |  | 1000
2.1. |  | Pageidaujama, kad viena pakuotė būtų išfasuota ne daugiau kaip 50 juostelių.
2.2.
2.3.
2 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR: | [7 empty] | 0
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1. | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas (nesenesnis nei 3metai iki pasiūlymų pateikimo datos)
2. | Matavimo metodas | Fotometrinis kolorimetrinis
3. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 300 tyrimų/val.
4. | Atmintis | Ne mažiau 1000 pacientų rezultatų
5. | Tiriami parametrai | Tiriamų parametrų skaičius ne mažiau 14: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis, mikroalbuminas, kreatininas, kalcis.
6. | Mėginio tipas | Šlapimas
7. | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną
8. | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir nuskaitant brūkšninius kodus. Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje
9. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių visiems 14 parametrų,:neatlikus kokybės kontrolės-blokuojamas darbas.
10. | Kalibracija | Automatinė savikalibracija
11. | Integruotas atliekų konteineris | Būtina
12. | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas | Būtina
13. | Rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Galimybė suvesti šlapimo spalvą ir skaidrumą.
14. | Rezultatų spausdinimas | Ekrane ir atspausdinami integruotu spausdintuvu
15. | Įgaliojimas | Gamintojo įgaliojimas atstovauti ir atlikti tech.priežiūrą
16. | Analizatoriaus privalo jungtis į ligoninės HIS/LIS | Būtina
17. | Įranga pažeklinta CE ženklu,turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. | Būtina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos