## 4 dalis
4 PIRKIMO DALIS - LABORATORINIAI REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PROKALCITONINO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
4.1 Reagentai bei papildomos medžiagos prokalcitonino sistemos analizatoriui (1 vnt.) (________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas. 2. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip 2 lygių kontrolę, bent 4 kartus per savaitę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 30 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę, todėl tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti visą reikiamą informaciją, kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Jei PO nustatys, kad siūlomos prekės kiekis per mažas, tokiu atveju pasiūlymas bus atmestas. 3. Kartu su pristatomomis prekėmis tiekėjas privalės pateikti prekių CE ženklinimą liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas originalo ir lietuvių kalbomis. 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 5. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 6. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 7. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).
8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 10. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 11. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną. 12. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM |  | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1. | PCT tyrimas | Iš serumo plazmos.Sausos chemijos reagentas, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. Ribinė vertė neprasčiau nei – 0,5ng/Ml.Vertinimo ribos ne siauresnės nei 0,02-50 ng/ml Pakuotė nedidesnė kaip 25 tyrimai.Turi būti galimybė atlikti dviejų lygių kontrolę bent du kartus per savaitę. | 575
2. | HbA1C tyrimas | Iš kapiliarinio kraujo.Sausos chemijos reagentas, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. Vertinimo ribos ne siauresnės nei 4 - 15⸓(Eag:68-384mg/dl) Pakuotė nedidesnė kaip 25 tyrimai. Turi būti galimybė atlikti dviejų lygių kontrolę bent du kartus per savaitę | 450
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
4 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR:
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyt specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI PROKALCITONINŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
1 | Analizatorius prakalcitonino tyrimams atlikti |  | Turi būti pagamintas ne seniau, kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (1vnt.) |  |  |  | (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Analizatoriaus paskirtis ir apibūdinimas |  | Kompaktiškas analizatorius PCT kiekybiniam nustatymui.
3 | Mėginio tūris reikalingas analizei |  | Ne daugiau kaip 100 µl
4 | Matavimo metodas |  | Magnetinė imunochromatografija
5 | Matavimo ribos |  | Ne mažiau kaip 0,25-40 ng/ml
6 | Aptikimo riba |  | Ne daugiau kaip 0,5 ng/ml
7 | Inkubacijos laikas |  | Ne daugiau kaip 15 min.
8 | Integruotas spausdintuvas |  | Būtina
9 | Reagentų tipas |  | Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kapiliarai, kasetės ar kt.) supakuotos ir užsakomos atskirai pagal poreikį
10 | Kalibracija |  | Kasdieninė kalibracija atliekama specialios daugkartinės kasdieninės kontrolinės kortelės pagalba
11 | Galimybė naudotis baterijas |  | Būtina
14 | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija |  | Turi būti integruojamas į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą, dvikrypčiu ryšiu.. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB, RS232, Ethernet.
16 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. |  | Būtina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos