1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

Pirkimo objektas – elektroninės apsaugos paslaugos, apimančios apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų signalų stebėjimą, operatyvų reagavimą į incidentus ir budėjimą incidentų vietose, užtikrinant pastatų, vandens gręžinių bei kitų Paslaugų gavėjui priklausančių infrastruktūros objektų apsaugą.

2.1. Elektroninės apsaugos paslaugos (toliau – Paslaugos)

2.2. Elektroninės apsaugos paslaugos:

Paslaugų teikėjas privalo vykdyti šiuos veiksmus:

Užtikrinti nepertraukiamą (24/7) elektroninės apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų signalų stebėseną iš centrinio apsaugos pulto;

vykdyti realaus laiko apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų signalų monitoringą, naudojant sertifikuotus ir saugius duomenų perdavimo protokolus bei nepertraukiamo veikimo ryšio kanalus;

Užtikrinti centrinio pulto, reagavimo valdymo įrangos ir ryšio infrastruktūros techninę parengtį bei atsparumą veikimo sutrikimams;

Garantuoti veiksmingą apsaugą visuose Paslaugų gavėjo objektuose, įskaitant administracines patalpas, vandens gręžinius, nuotekų siurblines ir kitą UAB „Kauno vandenys“ valdomą infrastruktūrą.

2.3. Operatyvus reagavimas į incidentus

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti operatyvų reagavimą ne vėliau, kaip per 10 minučių,  į visus apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų fiksuojamus incidentus, įskaitant įsilaužimo, pavojaus, gaisro ar techninius signalus.

2.4. Reagavimo ekipažas

Reagavimo ekipažas privalo ne vėliau, kaip per 10 minučių atvykti į objektą, įvertinti situaciją objekte, nustatyti signalą sukėlusias aplinkybes, pašalinti tiesioginę grėsmę ir nedelsiant informuoti Paslaugų gavėją apie nustatytas aplinkybes bei atliktus veiksmus.

2.5. Budėjimas incidentų vietose

Budėjimo incidentų vietose metu Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą budėjimą iki Paslaugų gavėjo atstovų atvykimo arba grėsmės pašalinimo, saugoti teritoriją (įskaitant vandens gręžinius ir jų įrangą, vandens tiekimo įrenginius, pastatus, jų perimetrą bei elektros, ryšio ir technologinių sistemų mazgus), esant poreikiui kviesti specialiąsias tarnybas ir fiksuoti įvykio eigą.

2.6. Išlaidos

Visos paslaugų teikimo sąnaudos (transporto, reagavimo, ryšio, personalo, licencijų, įrangos, mokesčių ir kt.) turi būti įtrauktos į Paslaugų teikėjo pasiūlytą kainą.

2.7.  Rizikos prisiėmimas

Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl su paslaugų teikimu susijusių aplinkybių, o paslaugų kaina gali būti keičiama tik pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

2.8. Papildomos paslaugos

Paslaugų gavėjas gali įsigyti papildomas, su apsauga susijusias paslaugas, kurių bendra vertė negali viršyti 10 % sutarties vertės.

2.9. Nacionalinio saugumo reikalavimai

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kauno vandenys“ vykdo nacionaliniam saugumui reikšmingas funkcijas ir valdo vandens tiekimo infrastruktūrą, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad teikiant paslaugas nebūtų keliama grėsmė Paslaugų gavėjo objektų ir technologinių sistemų veikimui, nebūtų trikdomas informacinių ar ryšio sistemų stabilumas, nekiltų rizika technologinių procesų valdymui ir nebūtų sudaromos sąlygos konfidencialios ar riboto naudojimo informacijos atskleidimui.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

  - Elektroninės apsaugos paslaugos

Paslaugų teikėjas privalo vykdyti nepertraukiamą (24/7) visų objektų, įskaitant vandens gręžinių teritorijas ir jų įrangą, apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų signalų monitoringą, naudoti suderintus ir saugius duomenų perdavimo protokolus, užtikrinti nuolatinį signalų priėmimą ir, pastebėjęs bet kokį signalų perdavimo ar įrangos veikimo sutrikimą, nedelsdamas informuoti Paslaugų gavėją.

3.2. Operatyvus reagavimas

Reagavimo laikas negali viršyti 10 (dešimties) minučių, skaičiuojant nuo pranešimo užregistravimo centriniame apsaugos pulte iki reagavimo ekipažo atvykimo į saugomą objektą.

3.3. Ekipažo veiksmai įvykio vietoje

Ekipažas privalo per nustatytą laiką atvykti į objektą, apžiūrėti pastatus, teritoriją ir vandens gręžinių įrangą, įvertinti situaciją bei patikrinti signalą sukėlusias priežastis ir nedelsdamas informuoti Paslaugų gavėją apie nustatytas aplinkybes.

  - Reagavimo ir budėjimo veiksmai incidento vietoje

Budėjimo incidento vietoje metu Paslaugų teikėjas privalo likti įvykio vietoje iki Paslaugų gavėjo atstovų atvykimo, saugoti teritoriją ir įrangą (įskaitant vandens gręžinius), esant poreikiui kviesti specialiąsias tarnybas ir parengti bei pateikti Paslaugų gavėjui incidento ataskaitą.

  - Paslaugų teikimo vieta ir terminai

Paslaugų teikimo vietos nurodytos Priedėlyje Nr. 1.

Sutarties terminas – 36 mėnesiai.

Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o Paslaugų gavėjo objektų sąrašas gali būti koreguojamas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4. PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

Specialios procedūros nenustatomos. Paslaugos vertinamos pagal paslaugų teikimo atitikimą techninei specifikacijai.

5. REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Apmokymai ir diegimai nenustatyti.

6. PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Papildomi kokybės kontrolės reikalavimai nenustatomi. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimą pagal teisės aktų reikalavimus.

7. DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

Papildoma dokumentacija nereikalaujama.

8. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Nenumatoma.

9. PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Apmokėjimas už paslaugas atliekamas kas mėnesį, Paslaugų teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kartu su detalia ataskaita, pagal visų aptarnaujamų objektų adresus.

10. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui, reikalaujami pateikti dokumentai. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai nenustatomi.