Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-061-P-0001 „STEAM centrų modernizavimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Mokomieji lazerio rinkiniai su priedais (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

    - I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Mokomieji lazerio rinkiniai su priedais;

    - II (antroji) pirkimo objekto dalis – Priedų darbui su lazerių spinduliais rinkinys

  - Prekių pristatymo vieta  – Konstitucijos pr. 12A, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. |  | Užsakymų teikimas |  |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** |  | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |  |
| 1 pirkimo objekto dalis. Mokomieji lazerio rinkiniai su priedais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mokomasis lazerio stendas | 3 vnt. |  | ☐ |  | ☒ | 20 k.d. |  |
| 2. | Papildytas mokomasis lazerio rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo objekto dalis. Priedų darbui su lazerių spinduliais rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Savicentruojantys lęšių laikikliai | 4 vnt. | ☐ |  | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 2. | Apsauginiai akiniai darbui su HeNe lazeriu | 18 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Apsauginiai akiniai darbui su Nd:YAG | 18 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FiberPort tipo skaidulinės optikos kolimatorius | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Optinio komponento (FiberPort tipo kolimatoriaus) montavimo laikiklis | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mokomasis diodu kaupinamo Nd:YAG lazerio stendas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Aukščiau esančiose lentelėse nurodyti prekių kiekiai kiekvienai pirkimo objekto daliai yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras |  |  |  |  | Reikalaujama reikšmė** |  |  |  |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis. Mokomieji lazerio rinkiniai su priedais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mokomasis lazerio stendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Optinis bėgelis su mm skale |  |  |  |  | 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HeNe vamzdis su Briusterio langais |  |  |  |  | su apsauginiais skydais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektros srovės ir fotodiodo stiprinimo valdymas |  |  |  |  | LTS 1500 valdiklis ar ekvivalentas (su atvaizdavimo ekranu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lazerio veidrodžių reguliavimas |  |  |  |  | 2 kinematiniai laikikliai su tikslaus reguliavimo varžtais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lazeris derinimui |  |  |  |  | žalias (500 - 550 nm) su tikslaus reguliavimo varžtais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maitinimo šaltinio derinimo lazeriui modelis |  |  |  |  | LSC-2000 ar lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Plokščias lazerio veidrodis |  |  |  |  | HR (High Reflection) 600–640 nm, įvorėje su apsauginiu dangteliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gaubtas lazerio veidrodis |  |  |  |  | ROC700 mm HR 600–640 nm, įvorėje su apsauginiu dangteliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Išvadinis lazerio veidrodis |  |  |  |  | 2.3 - 2.5 % pralaidumas 633 nm centriniam spinduliuotės bangos ilgiui; ROC700 mm įvorėje su apsauginiu dangteliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Fotodetektavimas |  |  |  |  | fotodetektorius pajungiamas BNC kabeliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Optikos valymas |  |  |  |  | Optikos valymo rinkinys; būtinas bent 1 optinio popieriaus pakuotė ir jo naudojimui reikalingos hemostatinės žirklės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Garantija* |  |  |  |  | Ne trumpesnė nei 18 mėn. elektrinėms dalims |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Papildytas mokomasis lazerio rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Optinis bėgelis su milimetrine skale |  |  |  |  | 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HeNe vamzdis su Briusterio langais |  |  |  |  | su apsauginiais skydais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektros srovės ir fotodiodo stiprinimo valdymas |  |  |  |  | LTS 1500 valdiklis ar ekvivalentas (su atvaizdavimo ekranu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lazerio veidrodžių reguliavimas |  |  |  |  | 2 kinematiniai laikikliai su tikslaus reguliavimo varžtais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lazeris derinimui |  |  |  |  | žalias (500 - 550 nm) su tikslaus reguliavimo varžtais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maitinimo šaltinio derinimo lazeriui modelis |  |  |  |  | LSC-2000 ar lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Išėjimo veidrodis (plokščias) |  |  |  |  | 2,3 - 2,5 % pralaidumas 630 ± 10 nm centriniam bangos ilgiui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Išvadinis lazerio veidrodis |  |  |  |  | 2,3 - 2,5 % pralaidumas 630 ± 10 nm centriniam bangos ilgiui; ROC700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lazerio veidrodis plokščias |  |  |  |  | HR 600–640 nm, įvorėje su apsauginiu dangteliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Gaubti lazerio veidrodžiai |  |  |  |  | HR 600–640 nm, įvorėje su apsauginiu dangteliu; Ne mažiau nei ROC700 mm ir ROC1000 mm komplekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dvigubo lūžio filtras |  |  |  |  | pasukamame laikiklyje su kampo laipsnių skale ir apsauginiu atspindžio dangteliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Littrow prizmė |  |  |  |  | būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Difrakcinė gardelė |  |  |  |  | 600 ± 10 rėžiai/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Fotodetektavimas |  |  |  |  | fotodetektorius pajungiamas BNC kabeliu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Garantija* |  |  |  |  | Ne trumpesnė nei 18 mėn. elektrinėms dalims |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 dalis. Priedų darbui su lazerių spinduliais rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Savicentruojantys lęšių laikikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gamintojas, modelis |  |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Maksimalus tvirtinamos optikos skersmuo |  |  |  |  | Ne mažesnis nei 76mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Sriegis tvirtinimui prie optinio stovo |  |  |  |  | M4 x 0.7 (metrinėje sistemoje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Savicentruojantis mechanizmas |  |  |  |  | Būtinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Apsauginiai akiniai darbui su HeNe lazeriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Gamintojas, modelis |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Tipas |  |  |  | Apsauginiai akiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 633 nm spinduliuotės sugertis |  |  |  |  | Optinio tankumo (optical density) parametras 633 ± 20 nm bangos ilgio spektre ne mažesnis nei 3 (OD=3+) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Regimosios spinduliuotės pralaidumas |  |  |  |  | Ne mažesnis nei 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Apsauginiai akiniai darbui su Nd:YAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Gamintojas, modelis |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 1064 nm spinduliuotės sugertis |  |  |  | Optinio tankumo (optical density) parametras 1064 ± 10 nm bangos ilgiui ne mažesnis nei 3 (OD=3+) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 532 nm spinduliuotės sugertis |  |  |  | Optinio tankumo (optical density) parametras 532 ± 5 nm bangos ilgiui ne mažesnis nei 3 (OD=3+) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Regimosios spinduliuotės pralaidumas |  |  |  | ne mažesnis nei 30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. FiberPort tipo skaidulinės optikos kolimatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Gamintojas, modelis |  |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Tipas |  |  |  |  | Skaidulinės optikos kolimatorius |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Paskirtis |  |  |  |  | Skirtas šviesos iš optinės skaidulos kolimavimui arba įvedimui į optinę sistemą |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Bangos ilgių diapazonas |  |  |  |  | 400–700 nm arba platesnis |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Židinio nuotolis |  |  |  |  | 5–10 mm |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Skaidulos jungtis |  |  |  |  | Suderinamas su FC/PC arba FC/APC tipo optinėmis jungtimis |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Konstrukcija |  |  |  |  | Kompaktiška metalinė optomechaninė konstrukcija |  |  |  |  |
| 5. Optinio komponento (FiberPort tipo kolimatoriaus) montavimo laikiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Gamintojas, modelis |  |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Tipas |  |  |  |  | Optomechanikos montavimo laikiklis |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Paskirtis |  |  |  |  | Skirtas FiberPort tipo skaidulinės optikos kolimatoriaus ar panašaus optinio komponento tvirtinimui |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Tvirtinimo angos |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 4 tvirtinimo angos optiniam komponentui |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Montavimas |  |  |  |  | Tinkamas montuoti ant optinio stovo arba optinio stalo |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Konstrukcija |  |  |  |  | Metalinė |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Paviršius |  |  |  |  | Matinis arba anoduotas |  |  |  |  |
| 6. Mokomasis diodu kaupinamo Nd:YAG lazerio stendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Gamintojas, modelis |  |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina) |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Mechaninis graduotas bėgelis |  |  |  | ne mažiau nei 490 mm ilgio |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Šviesolaidinis kaupinimo diodas |  |  |  | 805 ± 10 nm bangos ilgio |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Kaupinimo diodo kolimavimo / fokusavimo lęšis |  |  |  | skaidrus 805 ± 10 nm bangos ilgiui |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Rezonatoriaus įvadinis veidrodis |  |  |  | Praleidžia ne siauresnę nei 805 ± 5 nm centrinio bangos ilgio spinduliuotę ir atspindi ne siauresnę nei 1065 ± 15 nm centrinio bangos ilgio spinduliuotę |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Dalinio atspindžio veidrodžių komplektas |  |  |  | būtina ne mažiau nei po vieną 40 ± 2%, 50 ± 2 % ir 60 ± 2 % atspindžio veidrodį |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Kaupinimo diodo valdymas |  |  |  | būtinas valdiklis (srovei ir temperatūrai) |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | Antros harmonikos kristalas |  |  |  | 2H nuo 1064±10nm spinduliuotės; su optomechaniniu mazgu (laikikliu) |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  | Pasyvios moduliacijos kristalas |  |  |  | 1064±10nm spinduliuotei; su optomechaniniu mazgu (laikikliu) |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | Garantija* |  |  |  | Ne trumpesnė nei 18 mėn. elektroninėms dalims |  |  |  |  |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.