Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LNOBT COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ INV. NR. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57,  PAPRASTOJO REMONTO IR TVARKYBOS DARBŲ PIRKIMAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – perkančioji organizacija arba Užsakovas) vykdo cokolinio aukšto patalpų inv. Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57 paprastojo remonto ir tvarkybos darbų, vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninio darbo projekto parengimo bei stovų keitimo darbų pirkimą.

Perkama cokolinio aukšto patalpų inv. Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57: , pagal paprastojo remonto projektus:

1) Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐50/25‐TDP „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai, paprastojo remonto ir tvarkybos darbai bei darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga.

2) Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐23/25‐TDP, „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai, paprastojo remonto ir tvarkybos darbai bei darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga.

3) Vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninio darbo projekto parengimas, stovų keitimo darbai bei darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga.

Šios techninės specifikacijos tikslas - nustatyti techninius, kokybės reikalavimus bei nurodymus, keliamus parengtiems ir rengiamiems techniniams darbo projektams:

1) Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐50/25‐TDP, „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai.

2) Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐23/25‐TDP „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai.

3) Vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninio darbo projekto parengimas, stovų keitimo darbai.

Jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Visos šioje techninėje specifikacijoje pateikiamos nuorodos į standartus ir kiti technines savybes nusakantys trumpiniai gali būti keičiami į lygiaverčius.

Konkurse laimėjęs tiekėjas, pagal poreikį, privalės parengti techninių darbo projektų:  PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐50/25‐TDP ir  PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐23/25‐TDP galutines laidas.

Rengiant techninių darbo projektų galutines laidas, atliekant paprastojo remonto ir tvarkybos darbus, būtina vadovautis techninių darbo projektų sprendiniais, techninėmis sąlygomis, šia technine specifikacija bei tiekėjo pateiktu pasiūlymu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sprendiniai (brėžiniai, išklotinės bei parinktos medžiagos, jų spalvos, įranga, mazgai ir detalės bei kita) turės atitikti techninių darbo projektų sprendinius ir aprašymus, o sprendiniams keičiantis ir būti suderinti su perkančiąja organizacija, techninio darbo projekto rengėju, o jei reikalinga ir su teritoriniu Kultūros paveldo departamento skyriumi bei autorinių teisių paveldėtoja.

Konkurse laimėjęs tiekėjas taip pat privalės parengti vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninį darbo projektą, jį suderinti su perkančiąja organizacija, bei atlikti stovų keitimo darbus.

Pirkimo tikslas: vadovaujantis parengtais ir rengiamais techniniais darbo projektais tinkamai ir laiku atlikti paprastojo remonto ir tvarkybos darbus.

Tiekėjas atsako už techninio darbo projekto (vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose) parengimą, paprastojo remonto ir tvarkybos darbų, pagal parengtus techninius darbo projektus įgyvendinimą, demontavimo, statybinių atliekų surinkimo ir išvežimo iš statybvietės bei jų utilizavimo, montavimo, remonto darbus, savo pateikto pasiūlymo tinkamą įgyvendimą, įrangos išbandymą ir pan.

Techninio projekto Nr. J4‐50/25‐TDP sudėtinės dalys:

Techninio projekto Nr. J4‐23/25‐TDP sudėtinės dalys:

Cokolinio aukšto patalpų, inv. Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57, paprastojo remonto ir tvarkybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis privalomaisiais LR galiojančiais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos bei tvarkybos darbus, bei juos atitikti.

Paprastojo remonto ir tvarkybos darbams naudojamos medžiagos turi tenkinti galiojančius normatyvinius ir privalomuosius dokumentus, taip pat būti ilgaamžės.

Pažymėtina, kad Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastatas yra kultūros paveldo objektas, todėl būtina privalomus atlikti darbus, kurie liečia vertingąsias savybes, derinti su atsakingais kultūros paveldo specialistais. Darbai bus atliekami veikiančiame Teatre, todėl detalus darbų planas ir veiksmai turės būti suderinti su perkančiąja organizacija.

Prieš atliekant darbus, tiekėjas privalo sprendinius patikrinti ir, atsiradus papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų bei sienų, grindų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangoms, techniniame darbo projekte, sekančioje laidoje, sprendinius pakoreguoti.

Visi darbai, medžiagos, įranga, inžinerinės sistemos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais paprastojo remonto ir tvarkybos darbų užbaigimui, ir tinkamam įrangos bei inžinerinių sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti bei įrengti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra numatyti techniniame darbo projekte, parodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėje specifikacijoje ar ne. Atliekant inžinerinių sistemų, įrangos montavimo darbus, darbams atlikti trukdančios konstrukcijos, pertvaros, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įranga yra demontuojamos tiekėjo sąskaita, o atlikus darbus, sumontuojamos atgal, grąžinamos į paradinę būklę.

Esant nenumatytoms aplinkybėms perkančioji organizacija galės įsigyti iš laimėtojo papildomai projekte ir pirkimo sąlygose nenumatytų darbų, prekių ar įrangos sutartyje numatytomis sąlygomis.

Baigusi darbus, tiekėjas užprogramuoja sistemą (jei tokios sistemos buvo sumontuotos), pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sumontuota įranga bei sistemomis. Perduoda Užsakovui reikalingus įrangos sertifikatus ir kitus privalomus dokumentus.

Cokolinio aukšto patalpų inv. Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57,  paprastojo remonto ir tvarkybos darbai bus vykdomi dviems etapais:

I Etapo rangos darbų ribos vidaus patalpų (patalpos inv. Nr. C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57) eksplikacijoje pažymėtos geltona spalva. Prieš pradedant I etapo rangos darbus, privaloma parengti vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninį darbo projektą ir atlikti senų stovų demontavimo bei utilizacijos ir naujų stovų įrengimo darbus.

I Etapo rangos darbai turi būti atlikti nuo sutarties pasirašymo iki 2026-09-01 d.

II Etapo rangos darbų ribos vidaus patalpų (patalpos inv. Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, C‐36, C‐51)  eksplikacijoje pažymėtos žalia spalva.

II Etapo rangos darbų pradžia 2026-07-01 d. Darbai turi būti atlikti iki 2026-09-01 d.

Vidaus patalpų eksplikacija ir ribos rangos dabų atlikimui etapais:

Detali šio pirkimo skaičiuojamajai daliai reikalinga medžiaga apie perkamus darbus, medžiagas bei įrangą ir jų kiekius, yra pateikiama:

1) Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐50/25‐TDP, „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai, projektų dalyse, bei žiniaraščiuose.J4‐50/25‐TDP, „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai, projektų dalyse bei žiniaraščiuose.

2) Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐23/25‐TDP „techninis darbo projektas - 0 laida“ ir jo priedai projektų dalyse, bei žiniaraščiuose.

3) Vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninio darbo projekto parengimas, stovų keitimo darbai techninėje specifikacijoje.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Žaliojo pirkimo kriterijai yra numatyti Techninėje specifikacijoje, kuri bus Sutarties priedas ir joje nustatytų reikalavimų laikymasis Rangovui vykdant Sutartį yra privalomas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo:

1) 4.4.4.3 punktu - darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Techninėje specifikacijoje numatyta dangos, kurios nekelia pavojaus sveikatai. Taip pat, vadovaujantis Techninės specifikacijos reikalavimais, atliekant statybos darbus bus nenaudojamos pavojingos cheminės medžiagos;

2) 4.4.4.4 punktu - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Techninėje specifikacijoje nurodytos, plytelės gali būti lengvai pataisomos ir/ ar pakeičiamos, jos yra tvirtos, ilgaamžės;

3) 4.4.4.5 punktu - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Techninėje specifikacijoje numatytos dangos likučiai (tiek senų, tiek naujų medžiagų), kurie susidarys rangos darbų vykdymo metu – yra perdirbamos medžiagos, tinkama naudoti po perdirbimo kituose statybos procesuose.

Nustatomi žalieji reikalavimai pakuotėms, popieriaus naudojimui bei atliekų tvarkymui.

Siekiant užtikrinti tinkamą šių reikalavimų vykdymo priežiūrą „Už Sutarties vykdymą atsakingas perkančiosios organizacijos  asmuo turi teisę a) reikalauti, kad susirašinėjimas ir dokumentai būtų teikiami el. paštu; b) reikalauti pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad atliekos (tiek tinkamos perdirbti, tiek netinkamos perdirbimui) perduotos atliekų tvarkytojui ar utilizuotos; c) reikalauti pateikti medžiagų gamintojo ar importuotojo dokumentus, kad pakuotės yra tinkamos perdirbimui

Perkančioji organizacija numato tiekėjams objekto apžiūrą, apžiūra vyks š. m. kovo  23 d. nuo 9 iki 17 val. Registruotis į apžiūrą dėl tikslaus laiko el. pašto adresu: santaras.balbieris@opera.lt.

Tiekėjui el. paštu bus išsiųstas laiko patikslinimas.

Priedai:

- Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐1, C‐2, C‐3, C‐4, C‐5, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐50/25‐TDP (0 laida), 138 lapai;

- Kultūros paskirties pastato (8.1.) A. Vienuolio g. 1, Vilniuje patalpų Nr. C‐20, C‐21, C‐22, C‐23, C‐36, C‐51, C‐54, C‐55, C‐56, C‐57, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Nr. J4‐23/25‐TDP (0 laida), 205 lapai;

- Vandentiekio ir nuotekų stovų keitimo aukštuose techninio darbo projekto parengimas, stovų keitimo darbai techninė specifikacija, 10 lapų;

- Vandentiekio ir nuotekų stovų aukštuose brėžiniai ir eksplikacijos, 8 vnt.