| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpuso medžiaga | Metalas arba polikarbonatas. |  |
|  | Didinimas | ne mažiau 8 kartai |  |
|  | Atstumas iki akies (eye relief) | ne mažiau 14 mm |  |
|  | Apžvalgos laukas (m/1000m) | Ne mažiau kaip 120 m |  |
|  | Objektyvo skersmuo | Ne mažiau kaip 32 mm |  |
|  | Atstumas tarp akių reguliavimo diapozonas | Ne siauresnis kaip 55-65 mm |  |
|  | Žiūronų komplektacija | Žiūronai su dirželiu pakabinimui ant kaklo |  |
|  |  | Dėklas žiūronams |  |
|  |  | Apsauginiai objektyvo dangteliai |  |
| 9. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |