Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugos

- Paslaugų apimtis ir reikalavimai:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninė priežiūra | kartai | 3 |
| 2. | Santechninės paslaugos, avarinis iškvietimas, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | val. | 60 |
| 3. | Faktinės išlaidos | 1500,00 Eur su PVM |  |

  - Nustatyti defektus/gedimus ir paruošti bei pateikti defektų/gedimų šalinimui reikalingų detalių sąrašą.

  - Remonto darbus atlikti pagal abipusiai suderintą darbų atlikimo laiką ir sąmatą.

  - Prieš teikiant pasiūlymą, paslaugos teikėjas turi galimybę atvykti į vietą tam, kad įvertintų realias paslaugų apimtis.

  - Paslaugos perkamos 36 mėnesiams ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių, visas sutarties laikas - 38 mėnesiai.

  - Paslaugų teikimo vieta: VšĮ Nacionalinis kraujo centras Panevėžio skyrius, Nemuno g. 75, Panevėžys.

  - Aptarnaujamų patalpų bendras plotas – 372 m2.

_____________________________