## 2 POD
Specialiųjų pirkimo sąlygų 6_2 priedas
„Įkainiai ir pasiūlymo kainos skaičiuoklė"
2 pirkimo objekto dalis. Įranga Kauno miesto aglomeracijos stotims
1. Tiekėjai turi užpildyti:
a) Melsvai pažymėtus langelius (1 ir 2 lentelėse)
b) 2 lentelėje kiekvienai įrangai komplektuojančių dalių ir medžiagų, kurios pilnai atitinka įrangos gamintojo eksploatavimo ir priežiūros vadovuose (angl. "user manual") nurodytus pavadinimus ir kiekius, užtikrinančius nepertraukiamą įrangos veikimą (kai įranga dirba nuolat, t. y. 24/7) privalomu 2 metų garantiniu laikotarpiu vienam įrangos komplektui, sąrašą. Atsižvelgiant kiek sąraše yra pozicijų, tiekėjai patys turi įsiterpti reikiamą kiekį papildomų eilučių. Tokiu atveju tiekėjai turi sutikrinti 2 lentelės F stulpelyje esančias formules ir įsitikinti, kad naujai įterptose eilutėse yra teisingos formulės, skaičiuojančios tos eilutės C ir E langelių sandaugą.
2. 1 lentelės F29, F30, F31 langeliuose apskaičiuotas reikšmes tiekėjai turi įrašyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5_2 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 lentelės atitinkamuose langeliuose
1 lentelė
Eil.Nr. | Įranga ir jos komplektuojančios dalys bei medžiagos | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina be PVM | Suma viso kiekio be PVM | Siūlomos įrangos pavadinimas, modelis, gamintojas ir kita būtina informacija tiksliai identifikuoti siūlomą prekę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5) | 7
1 | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga | 1 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 1 | kompl. | 0 | 0
2 | Sieros dioksido (SO2) dujų matavimo įranga | 2 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 2 | kompl. | 0 | 0
3 | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) matavimo įranga | 2 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 2 | kompl. | 0 | 0
4 | Anglies monoksido (CO) matavimo įranga | 2 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 2 | kompl. | 0 | 0
5 | Ozono (O3) matavimo įranga | 2 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 2 | kompl. | 0 | 0
6 | Amoniako (NH3) dujų matavimo įranga | 1 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 1 | kompl. | 0 | 0
7 | Meteorologinių parametrų matavimo jutiklis | 2 | kompl. |  | 0
| Komplektuojamų ekspluatacinių dalių komplektas | 2 | kompl. | 0 | 0
8 | Matavimo stoties duomenų perdavimo modemas | 2 | vnt. |  | 0
VISO be PVM |  |  |  |  | 0
PVM |  |  |  | 21 | 0
VISO su PVM |  |  |  |  | 0
2 lentelė
Eil. Nr. | Komplektuojamos dalys ir medžiagos kurios pilnai atitinka įrangos gamintojo eksploatavimo ir priežiūros vadovuose nurodytus pavadinimus ir kiekius, užtikrinančius nepertraukiamą įrangos veikimą (kai įranga dirba nuolat, t. y. 24/7) privalomu 2 metų garantiniu laikotarpiu vienam įrangos komplektui | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina be PVM | Viso kiekio kaina be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5)
1. | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įrangai
1.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
1.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
1.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
.... | ....... |  |  |  | 0
.... | ....... |  |  |  | 0
1.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0
2. | Sieros dioksido (SO2) dujų matavimo įrangai
2.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
2.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
2.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
2.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0
3. | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) matavimo įrangai
3.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
3.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
3.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
3.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0
4. | Anglies monoksido (CO) matavimo įrangai
4.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
4.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
4.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
4.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0
5. | Ozono (O3) matavimo įrangai
5.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
5.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
5.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
5.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0
6. | Amoniako (NH3) dujų matavimo įrangai
6.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
6.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
6.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
6.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0
7. | Meteorologinių parametrų matavimo jutikliams
7.1 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
7.2 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
7.3 | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
........ | ....... |  |  |  | 0
7.x | nurodo tiekėjai |  |  |  | 0
| VISO be PVM |  |  |  | 0