PATVIRTINTA

Nuolat veikiančios prekių, paslaugų ar darbų

viešųjų pirkimų komisijos 2026 m. kovo 16 d. protokolu  Nr. 8

VšĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ

190272175, Ligoninės g. 12, 62114 Alytus

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„OFTOLMOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	1

2.	Pirkimo objektas	1

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

6. Pasiūlymų vertinimas	3

7. Sutarties sudarymas	3

8. Kitos sąlygos	3

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, adresas Ligoninės g. 12, darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 16:30, penktadieniais nuo 8 iki 15:30. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nesiūloma PO poreikius atitinkančių prekių.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.1 papunkčio reikalavimais. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti šių specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Sutarties projektas“.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl viešojo pirkimo procedūrų – Teisės ir viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų organizatorė Edita Zagurskienė, el. p. e.zagurskiene@ligonine.lt, tel. +370 315 56365.

1.7. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

1.8. Šiam pirkimui taikomi pirkimo procedūriniai terminai nurodyti šių specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti oftalmologinės įrangos komplektą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 5 prieduose.

  - Pirkimo objektas neskaidoma į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymą tiekėjai turi teikti pilna apimtimi. Maksimali pirkimo vertė yra 11.834,71 Eur be PVM, 14.320,00 su PVM. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 3 ir 5 prieduose.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkmo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos,nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti tiekėjo deklaraciją (priedas Nr. 7) dėl atitikties reikalavimams nurodytiems 1 priede. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

4.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

4.1.1.Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

4.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

4.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

4.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

4.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

4.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio..

4.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą. Jei laimėjęs tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti kainos skirtumą tarp jo pasiūlymo kainos ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po laimėjusio tiekėjo, pasiūlymo kainos. Skirtumo tarp kainų atlyginimo perkančioji organizacija nereikalauja, jeigu tiekėjas atsisako sudaryti sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių arba jis bankrutuoja.

6. Pasiūlymų vertinimas

6.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose 3 ir 4.

6.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

6.3. Pasiūlymai, kurių atskirų pirkimo dalių kaina, nurodyta pasiūlymo formoje viršys šių specialiųjų sąlygų 2.2. p. papunkčiuose nurodytas atskiras pirkimo dalių maksimalias vertas bus atmesti.

6.4. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikta užpildyta techninė specifikacija.

7. Sutarties sudarymas

7.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

7.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

8. Kitos sąlygos

8.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas.

8.2. Pirkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas arba yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

8.3. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti, iš esmės keičiamos pirkimo sąlygos, pažeisti VPĮ principai ir pan.).

8.4. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 92 p.).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia tiekėjo deklaraciją (priedas Nr. 7) dėl atitikties aukščiau nurodytiems reikalavimams.

_______________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas oftalmologinės įrangos komplektas, kurį sudaro oftolmoskopas, optotipų demonstravimo monitorius ir plyšinė lempa.

2. Keliami bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

2.2. Tiekėjai į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidas.

2.3. Kartu su įranga turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių k. arba anglų k.

3. Oftalmologinės įrangos komplektui keliami techniniai reikalavimai:

3.1. Oftolmoskopas:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Oftalmoskolpo konstrukcija turi būti su įdubusiu langeliu, dulkėms atsparia apžiūros anga ir minkšta orbitine atrama |
| 2 | Turi būti asferinė optika |
| 3 | Matavimos ribos turi būti nuo -35D iki 40D +(1-10,15,20,40), vienas žingsnis – 1 dioptrija |
| 4 | Turi būti 6 skirtingo dydžio ir formos šviesos pluošto parinktys, skirtos pritaikyti prietaisą konkrečioms akies dugno tyrimo sąlygoms (angl. apertures) su atskirais raudonos, melynos šviesos filtrais |
| 5 | Lemtupė turi būti LED arba lygiavertė |
| 6 | Komplektacijoje turi būti oftalmoskopas, rankena su pakraunamu akumuliatoriumi, įkroviklis |
| 7 | Su preke turi būti pateikta CE deklaracija |
| 8 | Turi būti taikomas ne mažesnis nei 24 mėnesiai garantinis aptarnavimas |

3.2. optotipų demonstravimo monitorius:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Turi būti ne mažiau 19 colių įstarižainės kompiuterinis LCD ar lygiavertis monitorius su integruotu kompiuteriu, pakabinimas ant sienos arba pastatomas ant stovo ir skirtas optotipų demontravimui pacientams |
| 2 | Optotipų demontravimo atstumas turi būti 3,0 – 6,0 m |
| 3 | Monitoriaus ekrano dydis ≥370 x 300 mm |
| 4 | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai turi būti 1) dešimtainė (0,05 iki 2,0), 2) LogMar (1,3 iki 0,3), 3) Sneleno (120m iki 3m) |
| 5 | Optotipų pasirinkimas: 1) Landolto C, 2) Raidės, 3) Skaičiai, 4) E šakutės, 5) ETDRS, 6) paveiksliukai vaikams |
| 6 | Turi būti regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO8596 ir ISO8597 |
| 7 | Turi būti binokuliniai testai: 1) Pseudoizochromatinis-spalvinis, 2) pasikartojančių linijų, 3) kontrastinio jautrumo, 4) Schober, 5) Worth, 6) kryžiaus su fiksija, 6) regėjimo aštrumo balanso, 7) Zeiger, 8) Stereo, 9) Randomdot, 10) Cowen |
| 8 | Turi būti dalies optotipų rodymo (nereikalingų optotipų uždengimas) galimybės: 1) horizontali eilutė, 2) vertikali eilutė, 3) pavienis optotipas |
| 9 | LCD ar lyviaverčio ekrano kontrastingumas turi būti ≥ 10000:1 |
| 10 | Valdymas turi būti infroraudonųjų spindulių pultelio pagalba |
| 11 | Turi būti WiFi duomenų perdavimas į kompiuterį |
| 12 | Turi būti galimybė integruoti foropterį |

3.3. plyšinė lempa:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Plyšinė lempa turi būti stacionari, Zeiss arba lygiaverčio tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo |
| 2 | Mikrospopas konvergencinis, galileo arba lygiaverčio tipo |
| 3 | Turi būti ne mažiau kaip 3 perjungimai (padidinimai): 10±1x, 15±1x, 25±1x |
| 4 | Apžiūros laukas 1) prie 10±1x – ≥22 mm; 2) prie 15±1x – ≥14 mm, 3) prie 25±1x – ≥8 mm |
| 5 | Okuliarai turi būti ≥12x |
| 6 | Okuliarų dioptrijų reguliavimas ne siauresniame diapazone nei -5,0D ÷ +3,0D |
| 7 | Plyšio plotis turi būti ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |
| 8 | Plyšio ilgis turi būti ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |
| 9 | Plyšio diametras turi būti ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas ir keitimo žingsniukai turi būti 0,3±0,1 mm/ 1±0,1 mm/ 5±0,5 mm/ 10±1mm/ 14±1mm |
| 10 | Plyšio sukimas turi būti nuo 0° iki 180° su horizontalia skenavimo galimybe |
| 11 | Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis |
| 12 | Turi būti filtrai mėlynas ir beraudis |
| 13 | Turi būti komplektuojamas su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio staliuku su 4 ratukais ir turinčiu stabdžius (-į) |
| 14 | Maitinimo šaltinis turi būti elektros tinklo 220 V 50 Hz |
| 15 | Turi būti teikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija aptarnavimui |
| 16 | Su preke turi būti pateikta CE deklaracija |

_____________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė_

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL OFTOLMOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai).

Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome oftolmologinės įrangos komplektą atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus** ir kurį sudaro:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM (5=3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oftolmoskopas | 1 |  |  |
| 2 | Optotipų demonstravimo monitorius | 1 |  |  |
| 3 | Plyšinė lempa | 1 |  |  |
| Bendra kaina be PVM |  |  |  |  |
| PVM* ___ proc. |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________.

** Teikiame užpildytą techninę specifikaciją ir joje siūlomų techninių parametrų atitiktį pagrindžiančius dokumentus su nuorodomis tuose dokumentuose į nurodytus parametrus (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės):

| Eil. Nr. | Objektui keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos reikšmės (parametrai) Turi būti nurodomos tikslios siūlomos reikšmės, pvz. 4 dalių, 230 kg., konstrukcija su įdubusiu langeliu ir pan., nenaudojant ne mažiau, ne daugiau, taip, ne ir pan. | Dokumentai, pagrindžiantys siūlomas reikšmes (parametrus) ir šiuose dokumentuose pateiktos nuorodos (puslapiai, punktai) į siūlomas reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oftolmoskopas: |  |  |
| 1.1 | Oftalmoskolpo konstrukcija turi būti su įdubusiu langeliu, dulkėms atsparia apžiūros anga ir minkšta orbitine atrama | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2 | Turi būti asferinė optika | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3 | Matavimos ribos turi būti nuo -35D iki 40D +(1-10,15,20,40), vienas žingsnis – 1 dioptrija | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4 | Turi būti 6 skirtingo dydžio ir formos šviesos pluošto parinktys, skirtos pritaikyti prietaisą konkrečioms akies dugno tyrimo sąlygoms (angl. apertures) su atskirais raudonos, melynos šviesos filtrais | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5 | Lemtupė turi būti LED arba lygiavertė | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6 | Komplektacijoje turi būti oftalmoskopas, rankena su pakraunamu akumuliatoriumi, įkroviklis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.7 | Oftalmoskolpo konstrukcija turi būti su įdybusiu langeliu, dulkėms atsparia apžiūros anga ir minkšta orbitina atrama | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.8 | Turi būti taikomas ne mažesnis nei 24 mėnesiai garantinis aptarnavimas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Optotipų demonstravimo monitorius: |  |  |
| 2.1 | Turi būti ne mažiau 19 colių įstrižainės kompiuterinis LCD ar lygiavertis monitorius su integruotu kompiuteriu, pakabinimas ant sienos arba pastatomas ant stovo ir skirtas optotipų demontravimui pacientams | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.2 | Optotipų demontravimo atstumas turi būti 3,0 – 6,0 m | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.3 | Monitoriaus ekrano dydis ≥370 x 300 mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.4 | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai turi būti 1) dešimtainė (0,05 iki 2,0), 2) LogMar (1,3 iki 0,3), 3) Sneleno (120m iki 3m) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.5 | Optotipų pasirinkimas: 1) Landolto C, 2) Raidės, 3) Skaičiai, 4) E šakutės, 5) ETDRS, 6) paveiksliukai vaikams | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.6 | Turi būti regėjimo aštrumo testas, atitinkantis ISO8596 ir ISO8597 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.7 | Turi būti binokuliniai testai: 1) Pseudoizochromatinis-spalvinis, 2) pasikartojančių linijų, 3) kontrastinio jautrumo, 4) Schober, 5) Worth, 6) kryžiaus su fiksija, 6) regėjimo aštrumo balanso, 7) Zeiger, 8) Stereo, 9) Randomdot, 10) Cowen | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.8 | Turi būti dalies optotipų rodymo (nereikalingų optotipų uždengimas) galimybės: 1) horizontali eilutė, 2) vertikali eilutė, 3) pavienis optotipas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.9 | LCD ar lyviaverčio ekrano kontrastingumas turi būti ≥ 10000:1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.10 | Valdymas turi būti infroraudonųjų spindulių pultelio pagalba | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Plyšinė lempa: |  |  |
| 3.1 | Plyšinė lempa turi būti stacionari, Zeiss arba lygiaverčio tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.2 | Mikroskopas konvergencinis, galileo arba lygiaverčio tipo | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.3 | Turi būti ne mažiau kaip 3 perjungimai (padidinimai): 10±1x, 15±1x, 25±1x | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.4 | Apžiūros laukas 1) prie 10±1x – ≥22 mm; 2) prie 15±1x – ≥14 mm, 3) prie 25±1x – ≥8 mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.5 | Okuliarai turi būti ≥12x | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.6 | Okuliarų dioptrijų reguliavimas ne siauresniame diapazone nei -5,0D ÷ +3,0D | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.7 | Plyšio plotis turi būti ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.8 | Plyšio ilgis turi būti ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.9 | Plyšio diametras turi būti ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas ir keitimo žingsniukai turi būti 0,3±0,1 mm/ 1±0,1 mm/ 5±0,5 mm/ 10±1mm/ 14±1mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.10 | Plyšio sukimas turi būti nuo 0° iki 180° su horizontalia skenavimo galimybe | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.11 | Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.12 | Turi būti filtrai mėlynas ir beraudis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.13 | Turi būti komplektuojamas su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio staliuku su 4 ratukais ir turinčiu stabdžius (-į) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.14 | Maitinimo šaltinis turi būti elektros tinklo 220 V 50 Hz | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.15 | Turi būti teikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija aptarnavimui | (įrašyti) | (įrašyti) |

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba fiziniu parašu, patvirtinu kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikiamo dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

# Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

4. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami)

(nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pasiūlymas galioja 1 mėnesį nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

| ________________ (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos numatytos specialiųjų sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“.

2.   Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

3.   Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį

.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

PRIDEDAMAS ATSKIRU DOKUMENTU

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/ DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arbaprašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | - | Netaikoma, neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | - | Netaikoma, neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuojadalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | - | Netaikoma, neprašoma pateikti EBVPD |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiemsdalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei

TIEKĖJO DEKLARACIJA

__________Nr.______

(data)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomame mažos vertės skelbiamame pirkime „Oftalmologinės įrangos komplektas“,

– su kitais tiekėjais nėra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;

– nėra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

– nėra pažeidęs konkurencijos, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

– nenuslėpė informaciją ar neteikė melagingos informacijos apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams;

– nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ir/ar neteikė klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl pašalinimo, kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo.

______________nėra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

(Tiekėjo pavadinimas)

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

| (Pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |