SPS  1 priedas

PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS

AB AMBER GRID  (VPP-955) DUJŲ FILTRŲ FILTRAVIMO ELEMENTŲ PIRKIMUI

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai | [užpildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) | [užpildo tiekėjas, jei taikoma] |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas | [užpildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos telefono numeris, el. paštas | [užpildo tiekėjas] |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2025 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  partnerių etikos kodeksu  ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika   prieš vykdydami Sutartį.

1.5.Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

1.5.1.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

1.5.2.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.5.3.prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.5.4.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.5.5.Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

1.6.Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės).

1.7.Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

1.8.Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

  - Pasiūlymo kaina nurodoma  užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Pirkėjo turimo įrenginio modelis | Perkamų filtravimo elementų aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės modelis / kataloginis kodas, gamintojas, gamintojo šalis | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis Prekių tiekimo laikotarpiu | Įkainis Eur be PVM* | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gazomet, FGWS-200 / 6,3 - GD4W2-A | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 282x220x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GD4W2 | Užpildyti | Vnt. | 6 | Užpildyti | Užpildyti |
| 2. | Gazomet, FGWS-250 / 6,3 - 3GC3W2 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 250x194x640 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Vienas filtravimo elemento galas su sandarinimo tarpine, o kitas uždaras su centrine anga (Ø 14 mm) tvirtinimo strypui. Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC3W2 | Užpildyti | Vnt. | 30 | Užpildyti | Užpildyti |
| 3. | Gazomet, PLI-FL-084-400.Z900 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 232x170x1000 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 84 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 170/1000 | Užpildyti | Vnt. | 20 | Užpildyti | Užpildyti |
| 4. | Thielmann Energietechnik, VSFA-V-PC 10.800.70.250.1 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x1104 mm ±2 mm; Dvisluoksnis filtravimo elementas iš vidaus apsaugotas perforuota cinkuota skarda. Pirminis filtravimo sluoksnis yra pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Kitas filtravimo sluoksnis pagamintas iš mikrostiklo pluošto. Abu filtravimo sluoksniai atskirti cinkuota, perforuota skarda. Iš išorės apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Iš išorės elementas apgaubtas medvilnine „kojine“; Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: HFE-ZC-152-90-1104 | Užpildyti | Vnt. | 40 | Užpildyti | Užpildyti |
| 5. | Severočeska armaturka, C 26 643 463 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 252x138x320 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 3 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: G3 | Užpildyti | Vnt. | 28 | Užpildyti | Užpildyti |
| 6. | Tormene, FAC 6 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 475x320x625 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 3 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: G6 | Užpildyti | Vnt. | 8 | Užpildyti | Užpildyti |
| 7. | Gazomet, FG-100-6,3-2GD3, FGWS-80 / 6,3 - 2GD3 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 250x190x320 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GD3 | Užpildyti | Vnt. | 12 | Užpildyti | Užpildyti |
| 8. | Thielmann Energietechnik, VSFA-V-PC 2.250.55.80.3 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x279 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: DuoTov 90/279 | Užpildyti | Vnt. | 4 | Užpildyti | Užpildyti |
| 9. | Beck GmbH, SFAZP 8000 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 230x170x200 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ SN.4048 | Užpildyti | Vnt. | 17 | Užpildyti | Užpildyti |
| 10. | Otto Klein GmbH, OKFA 450.63.1.6"/600.C | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x1200 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: OKFE - 152x90x1200 | Užpildyti | Vnt. | 10 | Užpildyti | Užpildyti |
| 11. | HEAT Energy, HFAZ200.1 DN50 DP54s | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x200 mm ±2 mm; Dvisluoksnis filtravimo elementas iš vidaus apsaugotas perforuota cinkuota skarda. Pirminis filtravimo sluoksnis yra pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Kitas filtravimo sluoksnis pagamintas iš mikrostiklo pluošto. Abu filtravimo sluoksniai atskirti cinkuota, perforuota skarda. Iš išorės apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Iš išorės elementas apgaubtas medvilnine „kojine“; Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: HFE-Z-152-90-200 | Užpildyti | Vnt. | 2 | Užpildyti | Užpildyti |
| 12. | Gazomet, ARD-FS-063-200 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 332x270x600 mm ±2 mm; Dvisluoksnis filtravimo elementas iš vidaus apsaugotas perforuota cinkuota skarda. Pirminis filtravimo sluoksnis yra pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Kitas filtravimo sluoksnis pagamintas iš mikrostiklo pluošto. Abu filtravimo sluoksniai atskirti cinkuota, perforuota skarda. Iš išorės apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Iš išorės elementas apgaubtas medvilnine „kojine“; Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 270/600 | Užpildyti | Vnt. | 10 | Užpildyti | Užpildyti |
| 13. | General Electric, Waukesha VGF H24GL | Filtravimo elemento matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 495x495x66 mm ±2 mm; Filtravimo lygis - nuo 12 iki 16 μm; Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: 169180L | Užpildyti | Vnt. | 3 | Užpildyti | Užpildyti |
| 14. | Gazomet, FGWS-200 / 6,3 - Z500 2GD5W | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 340x265x400 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GD5W | Užpildyti | Vnt. | 4 | Užpildyti | Užpildyti |
| 15. | Gazomet, FGWS-250 / 6,3 - GC5W2 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 340x270x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC5W2 | Užpildyti | Vnt. | 6 | Užpildyti | Užpildyti |
| 16. | Gazomet, KIE-FS-063-400 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 232x170x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 170/800 | Užpildyti | Vnt. | 27 | Užpildyti | Užpildyti |
| 17. | Gazomet, PAN-FS-063-400 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x1104 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: DuoTov 90/1104 | Užpildyti | Vnt. | 85 | Užpildyti | Užpildyti |
| 18. | Bollfilter, BFB-C (220 1200 DN3") | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 86x130x503 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto ir nerūdijančio plieno viela sustiprinto daugiasluoksnio stiklo mikropluošto audinio. Audinys iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota nerūdijančio plieno skarda. Vienas filtravimo elemento galas su vidine sandarinimo tarpine, o kitas uždaras su tvirtinimo varžtu; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 40 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -25 iki +100 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC1, 08/08 1340115 | Užpildyti | Vnt. | 3 | Užpildyti | Užpildyti |
| 19. | Bollfilter, BFD-C (140 440 02 DN 3/4") | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 77x29x208 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto ir nerūdijančio plieno viela sustiprinto daugiasluoksnio stiklo mikropluošto audinio. Audinys iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota nerūdijančio plieno skarda. Vienas filtravimo elemento galas su vidine sandarinimo tarpine, o kitas uždaras su tvirtinimo varžtu; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 80 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -11 iki +150 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: MTM-GC1-140-V (200351136; 04/08 1340128)(High flow HF1MGF) | Užpildyti | Vnt. | 3 | Užpildyti | Užpildyti |
| 20. | Burgess-Manning, BMG/KW | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 113x83x907 mm (907mm. -be tarpinių, 913mm. -su tarpinėmis) ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš anglies mikrostiklo pluošto medžiagos, apsaugoto išorine apsaugine kojine. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 60 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -2 iki +20 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: BM-CL-100F | Užpildyti | Vnt. | 83 | Užpildyti | Užpildyti |
| 21. | Gazomet, FGWS-100 / 6,3 - 2GC3 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 250x192x320 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC3 | Užpildyti | Vnt. | 4 | Užpildyti | Užpildyti |
| 22. | Gazomet, PLI-FS-063-500 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 232x170x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 170/800 | Užpildyti | Vnt. | 12 | Užpildyti | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  | Užpildyti |
| PVM** |  |  |  |  |  |  | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  | Užpildyti |

* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 6 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 4.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą to nepadarė.

4.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas%2008_01_patvirtintas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto preliminaraus kiekio.

Tai nėra Perkančiojo subjekto įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą Sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį. Pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Sutartis su Laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma sumai, nurodytai  pridėtame Sutarties projekte.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės  yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.