Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO, VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO IR SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

2. Kaina siūloma visai paslaugų apimčiai, Į šią sumą turi įeiti visos išlaidos ir mokesčiai.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

4. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Mes siūlome prekes už                  Eur be PVM; PVM           Eur; Bendra kaina, įskaitant PVM               Eur.

Bendra kaina ................. be PVM; PVM ..........; .................įskaitant PVM

(žodžiu)

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas  įgaliojimus suteikiantis juridinis pagrindas);

- pasiūlymo formos turinys yra nekeičiamas, jo dalys negali būti šalinamos, jeigu nepildomos – paliekamos tuščios;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ________.

## 6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 6.2. | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams |  |
| 6.3. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė |  |
| 6.4. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas |  |
| 6.5. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija |  |
| 6.6. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

9. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_________________                   ________________                 ________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ tęsinys

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

- Reikalavimai vaizdo įrašymo įrangos ir vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai, diegiamai į perkamą vaizdo įrašymo įrangą (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
| 1.2. | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis, daugiau nei 2000. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Onvif suderinamų įrenginių palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Palaikomas kamerų kiekis per serverį arba virtualią mašiną – ne mažiau 128 kameros. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius. Palaikomų serverių kiekis ne mažiau 10. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.12. | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.13. | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.14. | Sistema turi turėti monitoringo įrankį, kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.15. | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.16. | Multistream srautų palaikymas. Suderinamų įrenginių modelių kiekis ne mažiau 2000. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.17. | Sistema turi palaikyti bent 3 skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse (Multi-sensor). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.18. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.19. | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.20. | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.21. | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.22. | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.23. | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.24. | Turi palaikyti kamerų garso išvestis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.25. | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.26. | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.27. | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.28. | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą savivaldybės žemėlapyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.29. | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.30. | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.31. | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.32. | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.33. | Programinė įranga turi turėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.34. | Webhook ar lygiaverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.35. | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.36. | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus, kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.37. | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.38. | Sistema turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.39. | Turi būti POS palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.40. | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.41. | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.42. | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.43. | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.44. | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį (Transcode). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.45. | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.46. | Programinė įranga turi turėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.47. | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.48. | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.49. | Virtualios matricos (Virtual Matrix) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.50. | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.51. | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.52. | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.53. | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: žmogus, transporto priemonė, spalva, objektas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.54. | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 33 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| Darbo vietos programinė įranga |  |  |  |
| 1.55. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.56. | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.57. | Turi būti sudaryta galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.58. | Turi būti sudaryta galimybė dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.59. | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis. Windows / Linux / MAC OS | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.60. | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.61. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.62. | Turi turėti galimybę valdyti valdomas kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.63. | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.64. | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.65. | Turi turėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.66. | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.67. | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.68. | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.69. | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.70. | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| Licencijų kiekis |  |  |  |
| 1.71. | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Pavadinimas | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Įrašymo įrenginys | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
| 2.2. | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintoje. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai, tvirtinimo elementai), skirtus montavimui į 19“ spintą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (Average CPU Mark) pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) – ne mažiau nei 34 000. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 32 GB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.5. | Diskiniai kaupikliai Operacinei sistemai | Ne mažiau kaip: 2 vnt. po 240 GB SSD, turi būti palaikoma RAID-1 konfigūracija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.6. | Diskiniai kaupikliai Vaizdo duomenims | Ne mažiau kaip: 6 vnt. ir ne mažiau kaip po 12 TB HDD. Galimybė plėsti iki ne mažiau kaip 12 vnt. HDD diskų. Turi būti palaikoma RAID-6 konfigūracija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.7. | Vaizdo posistemė | Galimybė vienu metu prijungti ne mažiau kaip 2 išorinius monitorius. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 1080p. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.8. | Tinklo adapteris (-iai) | Ne mažiau du tinklo prievadai. Ne prasčiau kaip 1×2.5Gbps ir 1×1Gbps. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.9. | Prievadai | Ne prastesni kaip: 1×VGA, 1×HDMI, 2×Displayport, 1×serial (com), 4×USB 3.1. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.10. | Įvestys | Ne mažiau kaip: 4×aliarminiai įėjimai, 1×Relay, 1×TTL išėjimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.11. | Operacinė sistema | Linux (64-bit) arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.12. | Vaizdo įrašymo sparta | Turi būti užtikrinamas įrenginio gamintojo ne mažesnis kaip 700 Mbps vaizdo duomenų įrašymo greitis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.13. | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti pilnai sukomplektuoto vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginio dubliuotą maitinimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.14. | Surinkimo reikalavimai | Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į siūlomą įrenginį gamintojo gamykloje, viename korpuse. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginio konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai panoraminei vaizdo kamerai (15 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
| 3.2. | Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 4 vaizdo jutikliai, kurie reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvieno vaizdo jutiklio pozicijos nuotoliniu būdu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3. | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2,9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.06 lx. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5. | Turi būti įrengtas integruotas infraraudonųjų spindulių apšvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6. | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne mažesnis nei 2,8–13,00 mm ir objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.7. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.8. | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.9. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.10. | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.11. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.12. | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.13. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.14. | Turi būti kibernetinio saugumo (secury boot) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.15. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.16. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.17. | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai nemažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.18. | Ryšio sąsaja bent viena RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.19. | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.20. | Turi būti palaikomi ne blogiau standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.21. | Turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortele. Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.22. | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, kuprinė, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.23. | Palaikyti slaptažodžio apsaugą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.24. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesnis nei nuo -30ºC iki +50ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.25. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.26. | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |  |

- Reikalavimai stacionariai vaizdo kamerai (36 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| 4.2. | Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3. | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4. | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0,1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne blogesnis nei 0,01 lx. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.5. | Turi būti įrengtas vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.6. | Objektyvo židinio nuotolis ne mažesnio intervalo nei 2.8–13.5 mm ir objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.7. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.8. | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.9. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.10. | Turi būti rankinė ir automatinė balčio nustatymo funkcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.11. | Turi būti užtikrintas filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.12. | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 130 dB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.13. | Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.14. | Turi būti kibernetinio saugumo (secury boot) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.15. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.16. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.17. | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai ne mažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.18. | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.19. | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.20. | Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.21. | Turi būti ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortelė. Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.22. | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.23. | Palaikyti slaptažodžio apsaugą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.24. | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.25. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.26. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.27. | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai transporto numerių atpažinimo kamerai (5 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
| 5.2. | Vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 40 m jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.3. | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, ne mažiau dvejose eismo juostose, bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99 % iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.4. | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 Mpix ir spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.5. | Numerių nuskaitymo sensorius turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius turi palaikyti ne mažiau 15 kadrų per sekundę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.6. | Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.7. | Turi būti galimybė atpažinti prieš eismą važiuojančias transporto priemones. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.8. | Turi būti galimybė atpažinti sustojusias transporto priemones. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.9. | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.10. | Turi būti galimybė valdyti (baltuosius/juoduosius) sąrašus, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.11. | Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.12. | Turi būti su vidine atminties kortele laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.13. | Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.14. | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.15. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.16. | Ryšio sąsaja RJ45 nemažiau 1×(100Base-TX/10Base-T). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.17. | Ne mažiau 1×USB 3.0 jungtis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.18. | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.19. | Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.20. | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.21. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.22. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.23. | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
| 6.2. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560×1920 pikseliai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.3. | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.4. | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne blogesnis nei 0,02 lx. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.5. | Turi būti įrengtas vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.6. | Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija ir optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.7. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.8. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.9. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.10. | Turi būti rankinė ir automatinė balčio nustatymo funkcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.11. | Turi būti užtikrintas filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.12. | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 120 dB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.13. | Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.14. | Turi būti kibernetinio saugumo (secury boot) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.15. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.16. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.17. | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai nemažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.18. | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-T. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.19. | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.20. | Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.21. | Turi būti ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortelė. Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.22. | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.23. | Palaikyti slaptažodžio apsaugą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.24. | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.25. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.26. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.27. | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
| 7.2. | Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.3. | Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.4. | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.5. | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.6. | Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.7. | Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz., ieškomos transporto priemonę, kt.). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.8. | Turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas VSS diegimo metu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.9. | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, pranešimo tekste nurodant valstybinį numerį, kuris yra ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše, el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.10. | Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslaugos (web service) pagalba. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.11. | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo ir gamintojo suteikiama garantija programinei įrangai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltinių komplektams:

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Gamintojas, modelis. | Įrašo tiekėjas | - |
| 8.2. | Turi būti skirtas jungimui prie miesto gatvių apšvietimo tinklo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.3. | Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.4. | Akumuliatorius ne mažiau 60 Ah talpos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.5. | Ličio geležies fosfato (LiFePO₄) arba lygiavertės technologijos akumuliatorius. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.6. | Išėjimo įtampa 12 V DC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.7. | Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6 val. ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.8. | Akumuliatoriaus tarnavimo ciklų ne mažiau 2 000. Ciklų kiekis turi būti patvirtintas įrenginio gamintojo specifikacijoje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.9. | Veikimo temperatūra: iškrovos ne prasčiau nei nuo -20ºC iki +40ºC, pakrovos ne prasčiau nei nuo 0ºC iki +40ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.10. | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne prasčiau IP43. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.11. | Turi būti komplektuojamas kartu su ne prasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.12. | Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais montuoti prie apšvietimo atramos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.13. | Gamintojo suteikiama garantija maitinimo šaltiniams turi būti ne mažesnė nei 12 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8.14. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not renew / refurbished / remarked) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |