TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTRINIS 2-JŲ DALIŲ MASAŽO STALAS – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gulimo paviršiaus sekcijų skaičius | Sudarytas iš nemažiau kaip 6 sekcijų: Galvos/nugaros – 1 vnt. Rankų atramos prie galvos atramos – 2 vnt. Gulima dalis – 1 vnt. Šoninės rankų atramos – 2 vnt. |  |
|  | Gabaritiniai matmenys | Ilgis: 195 cm ± 10 cm Plotis: 65 cm ± 5 cm |  |
|  | Aukštis | - Aukščio reguliavimo ribos: 50 – 90 cm ± 5 cm Aukštis reguliuojamas rankiniu pulteliu |  |
|  | Galvos/nugaros atrama | - Reguliuojamo pasvirimo kampo ribos: nuo -50° iki 40° ± 5° - Atrama reguliuojama dujinių spyruoklių pagalba - Su skyle veidui - Su kaiščiu skylei uždengti - Aptraukta antimikrobine, antigrybeline, antibakterine, atsparia prakaitui, kraujui, vandeniui ir aliejams, dirbtine oda Paminkštinimas iš ne plonesnio kaip 5 cm porolono, kurio tankis nemažesnis kaip 30 kg/m3 |  |
|  | Rankų atramos prie galvos atramos | - Reguliuojamo aukščio Aptrauktos antimikrobine, antigrybeline, antibakterine, atsparia prakaitui, kraujui, vandeniui ir aliejams, dirbtine oda |  |
|  | Gulima dalis | - Aptraukta antimikrobine, antigrybeline, antibakterine, atsparia prakaitui, kraujui, vandeniui ir aliejams, dirbtine oda Paminkštinimas iš ne plonesnio kaip 5 cm porolono, kurio tankis nemažesnis kaip 30 kg/m3 |  |
|  | Šoninės rankų atramos | - Nulenkiamos prie šono Aptrauktos antimikrobine, antigrybeline, antibakterine, atsparia prakaitui, kraujui, vandeniui ir aliejams, dirbtine oda |  |
|  | Popieriaus rulono laikiklis | Būtina |  |
|  | Ratukai | - Ratukai pakeliami - Pakeliami pedalo ar svirties pagalba Ratukai ne mažesnio kaip 50 mm skersmens |  |
|  | Gamintojo leidžiama didžiausia apkrova | ≥ 180 kg |  |
|  | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma. |  |