TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BEVIELIO MEDICINOS PERSONALO IŠKVIETIMO KOMPLEKTAS, 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ligonių kvietimo pultų imtuvas, 1 vnt. | - Dvipusis kvietimų atvaizdavimas (garsinė iškvietimo indikacija ir laikrodžio funkcija); - Galimybė kvietimus priimti kompiuteryje įdiegtoje programinėje įrangoje, komplektuojamoje kartu su specializuotu maršrutizatoriumi - Kompiuterį parūpina Užsakovas. |  |
| 2. | Kvietimų imtuvas, 1 vnt. | - Lietimui jautrus ne mažiau kaip 11 colių ekranas. - Kvietimas indikuojamas ekrane ir garsu. - Skirtingoms grupėms galimybė priskirti skirtingas spalvas. |  |
| 3. | Vieno klavišo pagalbos kvietimo mygtukas, 32 vnt. | - Belaidis. - Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 60 mėn. - Nusegamas nuo sieninio laikiklio specialiu raktu. |  |
| 4. | Vieno klavišo pagalbos kvietimo atšaukimo mygtukas, 1 vnt. | - Belaidis. - Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 60 mėn. - Galimybė atšaukti kvietimą mygtuku arba kompiuteryje. |  |
| 5. | WC kvietimo mygtukas, 3 vnt. | - Su virvute. - Belaidis. - Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 60 mėn. |  |
| 6. | Informacinė lentelė, 32 vnt. | - Su UV spauda. - Montuojama ties iškvietimo ir atšaukimo mygtukais. - Lengvai valoma deinfekciniais skysčiais. |  |
| 7. | Signalinis žibintas aliarmavimui šviesa ir garsu, 13 vnt. | - Bevielis. - Komplektuojamas su 12 V maitinimo šaltiniu. |  |
| 8. | Išmanusis riešo imtuvas (laikrodukas), 2 vnt. | - Baterijų tarnavimo laikas ne mažiau 3 paros. |  |
| 9. | Reikalingos medžiagos, sistemos montavimas, paleidimas, derinimas, personalo instruktavimas, transporto išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Būtina |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |
| 11. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma. |  |