KLAUSIMYNAS

VIENKARTINIAI BIOPSIJOS ADATŲ NUKREIPĖJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINIAI BIOPSIJOS ADATŲ NUKREIPĖJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Paskirtis | Vienkartiniai biopsijos adatų nukreipėjai (vedliai) skirti ultragarsinių procedūrų adatos vedimui diagnostikos ar intervencinėse procedūrose |  |
| Reikalavimai Adatų nukreipėjui (vedliui) | - Vienkartinis adatos nukreipėjas (vedlys) su transducerio dangteliu; - Skirta dengti ultragarso daviklį ir adatos nukreipėją (vedlį) procedūrų metu; - Nukreipia adatą pagal ultragarso ekrano gaires; - Dangtelio išmatavimai 14 + 0,5 cm x 91,5 + 0,5 cm; - Skaitomi matmenų žymekliai; - CIV-Flex™ lateksui nealergiškas dangtelis; - sterilus (simbolis ant pakuotės); - vienkartinis (pažymėta simboliu); - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas ir numatyta pakuotės atidarymo vieta. |  |
| Suderinamumas | - Skirta naudoti su ultragarsinio diagnostikos aparato (echoskopo) Vivid S70N davikliu C1-6; - skirta naudoti su įrankiais 8.5FR ir 14-23GA. |  |