ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Ūlos upės kranto tvirtinimo darbai Zervynų kaime šalia Vietinės reikšmės kelio MarZer1.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
| 1.1. | Krūmų ir menkaverčių medžių kirtimas ir išvežimas | ha | 0,04 |  |  |
|  | 2. ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 2.1. | Upės šlaito atstatymas | 1000 m² | 0,15 |  |  |
| 2.2. | Geotekstilės paklojimas | 100 m² | 1,50 |  |  |
|  | 3. ŠLAITO TVIRTINIMO DARBAI |  |  |  |  |
| 3.1. | Akmenų pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,25 m³ talpos kaušais | m³ | 100,00 |  |  |
| 3.2. | Akmenų transportavimas savivarčiais | m³ | 100,00 |  |  |
| 3.3. | Šlaitų tvirtinimas akmenimis iki 1 m. storio sluoksniu, kai šlaito nuolydis 1:3 | m³ | 85,00 |  |  |
| 3.4. | Akmens prizmių įrengimas | m³ | 15,00 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |