B dalis

Statinio projektavimo ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugos

ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRA INFORMACIJA IR APIMTYS

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), perka statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugas (toliau – Paslaugos).

Paslaugų tikslas – suteikti Užsakovui profesionalias statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugas:

I kategorija: Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos

Statinio statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos turės būti atliekamos visą statinio statybos darbų laikotarpį nuo užsakymo pateikimo iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos.

II kategorija: Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos

Paslaugos teikiamos statinio projekto rengimo metu siekiant užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, normatyviniuose statybos techniniuose reglamentuose. Paslaugos teikiamos visą projekto rengimo laikotarpį nuo užsakymo pateikimo iki pranešimo apie statybos pradžią.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 184/282 (Žin., 1999, Nr. 7-155) nuostatomis.

UŽDAVINIAI IR ATSAKOMYBĖ

I. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos vykdymas:

  - Atlikti privalomus veiksmus, įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai, analizuoti jų aplinkybes bei priežastis ir numatyti prevencines priemones jiems išvengti, organizuoti dviejų ar daugiau rangovų, įskaitant ir vienas kitą keičiančius, darbdavių ir savarankiškų darbuotojų bendradarbiavimą toje pačioje statybvietėje ir koordinuoti jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų prevenciją ir profesinių ligų prevenciją;

  - koordinuoti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi statybvietėje;

  - pagal statinio statybos projektą parengti statytojui (užsakovui) ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai bylą su darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais bei su dokumentais, patvirtinančiais statinio atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams;

  - parengti statybvietės saugos ir sveikatos darbe priemonių planą ir jį koreguoti, atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus;

  - parengti pagal statinio statybos projektą dokumentų, kuriuose nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai, sąvadą, kuriuo privaloma vadovautis atliekant darbus statybvietėje;

  - įgyvendinti teisės aktuose statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams nustatytus reikalavimus;

  - pildyti ir prižiūrėti koordinavimo registracijos žurnalą;

  - teikti pasiūlymus, nustatyti ir koordinuoti saugos reikalavimus Rangovo rengiamame statybos darbų technologijos projekte.

  - atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius pasikeitimus, koreguoti darbų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas darbų technologijos projekte;

  - dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose (ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę);

  - teikti kasmėnesines ataskaitas apie vykdomą veiklą;

  - objekte lankytis tiek kartų kiek reikalinga funkcijų vykdymo užtikrinimui.

II: Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugų vykdymas

- Parengti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie būtų nustatyti statinio techniniame projekte, ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurios būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte. Rengiant šiuos projektus, turi būti atsižvelgiama ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą bei numatomos specialios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonės;

- pagal statinio projektą parengti reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką (bylą). Šiame aplanke esančiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir dokumentais privaloma vadovautis vykdant bet kuriuos statybos darbus (statinio statybos, statinio rekonstrukcijos, remonto ir kitus darbus);

- padėti atliekant galimybių studijas saugos ir sveikatos klausimais;

- padėti projekto grupėms nustatyti pavojus ir riziką, juos pašalinti ar jų vengti;

- teikti ekspertų rekomendacijas ir kitą reikalingą pagalbą rengiant statinio projektą;

- dalyvauti susirinkimuose, kuriuose svarstomi projektų sprendiniai bei planuojami darbai;

- pildyti ir prižiūrėti koordinavimo registracijos žurnalą.

Paslaugų teikimo teritorija

Visa geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.

Aplinkosauginiai reikalavimai

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.4.3 papunkčiu, pirkimas laikomas žaliuoju, nes perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.