SPS priedas Nr.1

Laboratorinės kėdės (PTC) (12198)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą, lietuvių arba anglų kalba. Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei pažymėti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Tiekėjas turi būti laboratorinių kėdžių gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atstovavimo raštą arba deklaraciją, jog yra laboratorinių kėdžių gamintojas).

- Kėdės turi būti pristatytos, surinktos ir perduotos Pirkėjui per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

- Įpakavimo medžiagos turi būti išvežtos per 5 darbo dienas nuo kėdžių surinkimo ir perdavimo, prieš tai suderinus išvežimo tikslų laiką su Pirkėju. Pirkėjas sudaro Tiekėjui sąlygas pristatyti, surinkti kėdes ir išvežti įpakavimo medžiagas nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriimti kėdžių, kurios, be suderinimo, pristatomos anksčiau nei numatyta. Tiekėjas kėdes turi pristatyti, surinkti ir perduoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų objekte: Santariškių g. 2, Vilnius.

- Visos kėdės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, Pirkėjui turi būti pristatytos supakuotos.

- Tiekėjas privalo į savo pasiūlymo galutinę kainą įtraukti ir techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones (techninę įrangą, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas ir pan.), reikalingas kėdžių surinkimui (jeigu šios priemonės yra reikalingos).

- Į pasiūlymo kainą Tiekėjas turi įtraukti siūlomų prekių surinkimo išlaidas.

- Tiekėjas kėdes pristato savo lėšomis. Kėdžių pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant kėdes ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų kėdžių pristatymo faktą.

- Kėdžių perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis kėdėmis, jas valdyti. Kartu su kėdėmis, Tiekėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai jas naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu kėdės neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti kėdžių neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai, pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.

- Tiekėjas, pristatęs ir surinkęs kėdes, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po surinkimo darbų, išvežti (utilizuoti) savo lėšomis.

- Pristatytos kėdės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, neturi būti kėdžių defektų.

- Prekių garantinis laikotarpis - ne mažiau nei 36 mėn.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus kėdžių defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis kėdėmis dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Tiekėjas negalėjo kėdžių naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Tiekėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Tiekėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Tiekėjas.

- Visiems kėdžių visiems matmenims leidžiama ne daugiau nei 5 % variacija.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Dalies Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinė kėdė 750 mm aukščio stalui su ratukais ir atlošu, 12 vnt. |  |
|  | Ergonomiška laboratorinė kėdė, tinkama laboratorijų darbui, be porankių, su atlošu, su dviem ratukų komplektais (gumuoti ratukai, leidžiantys kėdei judėti ant jos atsisėdus ir svoriu fiksuojami ratukai). Kėdė atitinka geros gamybos praktikos (angl. good manufacturing practices, GMP) reikalavimus Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 450 iki 650 mm. Atlošo aukštis 420 mm ± 5% Sėdynės plotis 450 mm ± 5% Sėdynės gylis 420 mm ± 5% Sėdynė atspari laboratorijoje naudojamoms dezinfekcinėms priemonėms, kurių sudėtyje yra alkoholių, peroksidų, aldehidų, ketvirtinio amonio junginių (su pasiūlymu pateikti tai įrodantį sertifikatą). Atlošas juda kartu su naudotoju. Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Galimas spalvų pasirinkimas korpusui iš ne mažiau nei 3 spalvų. |  |
| 2. | Laboratorinė kėdė 900 mm aukščio stalui su ratukais, atlošu ir žiedu, 14 vnt. |  |
|  | Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui, be porankių, su atlošu, su žiedu kojoms, su dviem ratukų komplektais (gumuoti ratukai, leidžiantys kėdei judėti ant jos atsisėdus ir svoriu fiksuojami ratukai) Kėdė atitinka geros gamybos praktikos (angl. good manufacturing practices, GMP) reikalavimus Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 560 iki 810 mm. Atlošo aukštis 420 mm.± 5% Sėdynės plotis 450 mm ± 5% Sėdynės gylis 420 mm ± 5% Sėdynė atspari laboratorijoje naudojamoms dezinfekcinėms priemonėms, kurių sudėtyje yra alkoholių, peroksidų, aldehidų, ketvirtinio amonio junginių (su pasiūlymu pateikti tai įrodantį sertifikatą). Atlošas juda kartu su naudotoju. Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Komplektacijoje yra žiedas kojoms pasidėti, kurio aukštis yra reguliuojamas. Galimas spalvų pasirinkimas korpusui iš ne mažiau nei 3 spalvų. |  |
| 3. | Laboratorinė kėdė 750 mm aukščio stalui su ratukais ir be atlošo , 6 vnt. |  |
|  | Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui, be porankių, be atlošo, su dviem ratukų komplektais (gumuoti ratukai, leidžiantys kėdei judėti ant jos atsisėdus ir svoriu fiksuojami ratukai) Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 450 iki 650 mm. Sėdynės plotis 400 mm ± 5% Sėdynės gylis 400 mm ± 5% Ant kėdės galima atsisėsti iš bet kurios pusės. Sėdynė atspari laboratorijoje naudojamoms dezinfekcinėms priemonėms, kurių sudėtyje yra alkoholių, peroksidų, aldehidų, ketvirtinio amonio junginių (su pasiūlymu pateikti tai įrodantį sertifikatą). Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. |  |