| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas* | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė užduotis projekto parengimui yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Šiuos plačius klausimus esu pasiruošęs pakomentuoti susitikimo metu. - Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinis tikslas negali būti SLD gavimas! PP yra pagrindas, kuriuo toliau bus vadovaujamasi rengiant TDP, todėl PP tikslai turi būti: - Parengti detalią PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ ir ją suderinti su projekto užsakovu, t.y. su jumis. Techninės užduoties projektas – tai tik jūsų pageidavimai, kurie remiasi šiandienine jūsų kompetencija. Tikėtina, kad projektų rengėjų kompetencija viršija Techninės užduoties rengėjų, todėl būtinas pirmasis žingsnis ir viena pagrindinų PP užduočių turėtų būti - PARENGTI DETALIĄ PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ ir ją suderinti su projekto užsakovu, t.y. su jumis. - detali sklypo situacijos analizė, kuri susideda iš visos eilės svarbių dalių; - projekto funkcinės koncepsijos pagrindimas; - pagrįsti efektyvų energijos (šildymui ir vėsinimui) naudojimą užtikrinančius sprendinius – modeliuojant SWEGON, PHPP, IDA-ICE ir pan.; - suformuoti komforto reikalavimus kiekvienai zonai ir patalpai, bei pateikti modeliavimu grįstus sprendinius. Šie komforto reikalavimai tyrėtų būti surašyti ir patvirtinti detalioje PROJEKTAVIMO UŽDUOTYJE. - Ir kiti tikslai, tiksliai ir aškiai, bei suprantamai orientuoti į sprendinių kokybę, funkcinį patogumą, komfortą, energinį efektyvumą, klimato kaitos galimų scenarijų pasekmių neutralizavimą, pvz. pastato ir funkcinės schemos atsparumą pandemijoms, sprendimą mokinių problemų (rūkymas, narkotikai, patyčios, saugumas ir kt.), biofilinės architektūros principų naudojimą; Tai nėra turšti žodžiai, o aiškiu projekto rengimo algoritmu igyvendinami terminai. - Nuo 2030 visi nauji, o nuo 2050 metų visi pastatai turės būti visai netaršūs. Ar negalime mes šiandieną statyti naujų ir renovuoti senų taip, kad jie atitiktų visai netaršių reikalavimus ir mums jų vėl nerekėtų dar kartą renovuoti? - Reikėtu išanalizuoti variantą, jei tokie konkursai būtų vykdomi per 2 etapus – 1 PP, 2 TDP. - Reikia apgalvoti, kokiais kriterijais vadovaujantis bus vertinami tokiais neapibrėžtais terminais aprašyti reikalavimai: - šiuolaikinių ugdymo įstaigų standartus -kas tai yra, kur šis stndartas aprašytas. - harmoningą pastato vidaus bei išorės estetinį identitetą; - kas tai yra, kur galima pasiskaityti detalesnį šio termino aprašymą?; - harmoningą pastato vidaus bei išorės estetinį identitetą; - Siūlyti ekonomiškus, inovatyvius ir efektyvius sprendimus, atitinkančius projektavimo standartus – apie ką čia?; - šiuolaikines mokyklų projektavimo praktikas; - Pagerinti mokyklos pastatų energinį efektyvumą – ką tai reiškia? ; - Ir daugelis kitų... | - Techninės užduoties 4.1. punkto tikslas yra iškeltas vadovaujantis LR statybos įstatymo 2 straipsniu „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“, 45 punktas: „Projektiniai pasiūlymai – statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą.“ - Vadovaujantis LR statybos įstatymo 2 straipsniu „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“, 45 punktu ir 1021 punktu: „Techninis darbo projektas – statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamų aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentų, skirtų statybos darbams vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.“ Informuojame, kad šio objekto projektavimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros bus vykdomos abiems etapas PP ir TDP, nes taip racionaliau, efektyviau. - Konkurso užduotyje 5.3.1. punkte, yra nurodyta, kad pastato energetinio efektyvumo klasė turėtų būti ne mažesnė A++. Į pastabas dėl šiuolaikinių ugdymo įstaigų standartų, pastato vidaus bei išorės identiteto, atsižvelgta. Bus papildyta TU – nuoroda VMS rekomendacijomis švietimo įstaigoms: https://vilnius.lt/savivaldybe/miesto-pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-svietimo-istaigoms. |
|  | Ar techninėje užduotyje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? |  | - |
|  | Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui? |  | - |
|  | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Konkurso ar Techninę užduotis arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių) | Būtina įtraukti PP ir TDP stadijų sprendinių modeliavimą IDA-ICE, PHPP ir/ar kitomis energinio efektyvumo ir komforto modeliavimo programomis. Be šios projekto dalies neįmanoma įrodyti, kad energijos efektyvaus naudojimo, perkaitimo valdymo ir kiti komforto reikalavimai bus pasiekti, neįmanoma optimaliai parinkti ir subalansuoti pastato šiluminio apvalkalo, perkaitimo valdymo ir kitų inžinerinių įrenginių ir sistemų | - Energetinis pastato naudingumas projektavimo metu privalo būti sprendžiamas pateikiant projektuojamų pastatų energetinio naudingumo skaičiavimus ir išeities dokumentus (energinio naudingumo sertifikatą) – PEN. Nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as); pasirinkta pastatų tvarumo vertinimo sistema – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), įvertinimo lygis – „very good“. Turi būti parengtas ir pateiktas projektinis pastato energinio naudingumo sertifikatas, atliktas Aplinkos ministerijos aprobuota programa. Projekto rengimo metu privalo būti suprojektuotos visos inžinerinės sistemos, reikalingos tinkamai pastato eksploatacijai, atsižvelgiant į pastatui keliamą energetinio naudingumo klasę, kuri yra nurodyta KU. Informuojame, kad viešųjų pirkimų metu tarp pirkimo reikalavimų negali būti nurodoma konkreti programinė įranga. |
|  | Ar techninėje užduotyje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  | - |
|  | Kokie būtų realūs pirkimo objekto įgyvendinimo laikotarpiai? |  | - |
|  | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti prikimo procedūroje? Pagrįskite. |  | - |
|  | Kokie ekonominio vertinimo kriterijai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. |  | - |
|  | Prašome nurodyti preliminarią projektavimo paslaugų kainą EUR be PVM pagal Techninę užduotį Projektinių pasiūlymų parengimo su statyba leidžiančiu dokumentu ir atskirai techninio darbo projekto parengimui. |  | - |
|  | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių paslaugų įsigijimui. |  | - |
|  | Prašome pateikti siūlymus/rekomendacijas dėl perkamų paslaugų ir jų apimčių, teikimo laikotarpių (įskaitant tarpinius terminus), atsiskaitymo (apmokėjimo) sąlygų. |  | - |
|  | Kokia galėtų būti reali planuojamo objekto statybos kaina? |  | - |
|  | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių paslaugų įsigijimui. |  | - |
|  | Kokie žalieji kriterijai, Jūsų nuomone, galėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. |  | - |
|  | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo sutartyje atliekamų paslaugų kontrolei vykdyti? |  | - |

*Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

________________________