METALO DETEKTORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | METALO DETEKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | vnt. |
|  | BVPŽ kodas 35200000-6 |  |
|  | - Bendrieji reikalavimai: - Naudojimo paskirtis: Skirta metalinių daiktų paieškai - Ilgaamžiškumas: konstrukcijos ir medžiagos turi būti atsparios nuolatiniam naudojimui. - Kokybė: Gaminys turi būti naujas, nenaudotas, be pažeidimų. - Garantija: prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. . Visus gedimus atsiradusius garantinio laikotarpiu metu, ne dėl eksploatuotojo kaltės, tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis, o nesant galimybei pašalinti gedimo, gaminį pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
|  | - Techninės savybės: - Pagamintas iš smūgiams atsparaus ABS plastiko. - Garsinis, optinis, vibruojantis įspėjimas aptikus metalinius daiktus. - Dirželis tvirtinimui ant riešo . - Baterijos tipas: Standartinė 9V (6F22/15F8H) arba 7,2V Ni-MH akumuliatorius. - Svoris ne didesnis kaip 500g - Naudojimo temperatūra: nuo -30C iki +50C - Automatinio kalibravimo funkcija. |  |
|  | Pageidaujamas prekės pavyzdys arba lygiavertis: |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui: tiekėjas įsipareigoja prekę pristatyti pirkėjo nurodytu adresu, savo lėšomis. |  |