IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,

el. p. info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“ bankas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

viešojo pirkimo komisijos 2026 m. kovo  13 d.

protokolu Nr. S4-85

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „FUKCINIŲ LOVŲ ĮSIGIJMAS STACIONARIOMS SLAUGOS PASLAUGOMS TEIKTI“, ATLIEKAMO SKELBIAMOS APKLAUSOS  BŪDU, SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8 . Sutarties sudarymas	4

9. Kitos sąlygos	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“	12

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“	15

Pirkimo sąlygų 5 priedas „ Tiekėjo ar jo subtiekėjo deklaracija dėl lėšų gavėjų tikrųjų savininkų duomenų...16

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“	18

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288768350, adresas Laisvės a. 70, Ignalina. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis CPO.LT katalogu, CPO.lt kataloge prekių, kurių techninės savybės atitiktų reikalaujamas  techninėje specifikacijoje, nėra.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4.  Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. papunkčiu 2 priedo  VII skyriaus „BALDAI“ reikalavimais. Aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties projekte (Pirkimo sąlygų 4 priedas).

1.5. Kontaktiniai asmenys:

– dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Justina Vinikaitė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  tel. +370 386 51 809, el. p. justina.vinikaite@ignalina.lt;

– dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, pirkimo sąlygų reikalavimais – Vita Zabalevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė, tel. +370 386 52 045, el. p. vita.zabaleviciene@ignalina.lt.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. Pirkimas atliekamas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą  Nr. 29-501-P-0001 „Stacionarių slaugos paslaugų infrastruktūros plėtojimas ir modernizavimas Ignalinos rajono savivaldybėje“.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti funkcines lovas (12 vnt.) stacionarioms slaugos paslaugoms teikti. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo preliminarios apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

2.5. Maksimali planuojama  pirkimo vertė – 20.571,36 Eur be PVM.

2.6. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo  dienos.

2.7. Prekių pristatymo vieta  – Ligoninės g. 13, Ignalinos m., LT-30112 Ignalinos r. sav., 3 aukštas.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# 4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, netaikomi.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro  CVPIS pateikiamų ir žemiau nurodytų  dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.2. Pasiūlymas gali būti  pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą,  elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti  pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

5.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.2.4. Tiekėjo ar jo subtiekėjo deklaracija dėl lėšų gavėjų tikrųjų savininkų duomenų (5 priedas).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.7. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo vadovo. Jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymą teikiančio tiekėjo atstovo įgaliojimo pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir/ar kitus dokumentus skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

7.2. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą (laimėjusiu pasiūlymu bus nustatomas mažiausios kainos pasiūlymas).

7.3. Perkančioji organizacija Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau — Aprašo) 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertins  tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

7.4. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1.  PO pirkime papildomų sąlygų netaiko.

______________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

# „Techninė specifikacija“

FUNKCINIŲ LOVŲ ĮSIGIJIMAS STACIONARIOMS SLAUGOS PASLAUGOMS TEIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Prekės turi būti pristatomos, pasirašomas prekių perdavimo-priėmimo aktas, adresu: Ligoninės g. 13, Ignalinos m., LT-30112 Ignalinos r. sav., ir užnešamos į 3 aukštą.

- Įsigyjami baldai turi atitikti „Darnaus vystymosi“, „Nedarome reikšmingos žalos“  ir „Lygių galimybių visiems“ principus:

- Naudojamos leistinos medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos reikalavimus.

- Atitinka universalaus dizaino principus (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.), kad ta pačia aplinka ir produktais galėtų naudotis visi asmenys, neišskiriant specialiųjų poreikių.

- Atitinka darnaus vystymosi principą, kuriuo siekiama užtikrinti ir patenkinti pagrindinius skirtingų mokinių poreikius bei pagerinti jų gyvenimo kokybę.

- Visos siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

- Viešosios įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centro atsakingas asmuo – viešųjų pirkimų specialistė Sandra Basijokienė, tel.  +370 669 31 254, el. p. pirkimai@ignalinosrsc.lt.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti ES 2017/745/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.  Lova turi atitikti saugumo standartui  EC 60601-2-52. Jei siūlomas modelis turi pakeitimus ir šie parametrai nėra paminėti brošiūrose arba techninių duomenų lape, Tiekėjas turi pateikti gamintojo siūlomo modelio tipo testą, patvirtinantį, kad siūlomas modelis su CE ženklu gali turėti šiuos pakeitimus ir nepažeidžia CE ženklinimo suteikimo taisyklių. Kartu su pasiūlymu nereikalaujama pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų, atitiktį pagrindžiantys dokumentai pateikiami prekių pristatymo metu.

- Tiekėjas turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

II.	PREKIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Gaminio charakteristika | Kiekis – 12 vnt. | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Lovos gulimas paviršius |  | Gulimo paviršiaus rėmas turi būti vientisas, neišardomas. Pagamintas iš metalo tinklo. Turi būti suskirstytas: galvos-nugaros atrama, sėdmenų atrama, šlaunų atrama, blauzdų atrama. Gulimo paviršiaus dubens sritis turi būti su praplatėjimo funkcija, padidinančia sėdimo pagrindo plotį. Praplatėjimas turi būti ne mažesnis kaip 170 mm. |
| Lovos valdymas |  | Turi būti valdoma pulteliu. Pulteliu valdomi elektriniai varikliai turi reguliuoti lovos aukštį, nugaros atramos kampą, šlaunų atramos kampą. Turi būti reguliuojamas blauzdų atramos kampas (mechaniškai arba elektros varikliais). Lova turi turėti Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo paciento gulėjimo pozicijas. Elektriniai varikliai turi būti sumontuoti po gulima dalimi ir turi nesimatyti iš išorės. |
| Valdymo pultelis |  | Turi būti 5 funkcijų pasirinkimo mygtukai, 2 vykdymo mygtukai. Turi būti su užrakto funkcija. Pultelis turi turėti ne mažiau nei 3 specialias funkcijas. |
| Galvos, nugaros dalies atlenkimas |  | Turi būti valdomas elektra, pultelio pagalba, maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º |
| Šlaunų dalies atlenkimas |  | Turi būti valdomas elektra, pultelio pagalba, maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º |
| Blauzdų dalies atlenkimas |  | Turi būti valdomas mechaniškai arba pultelio pagalba, su galimybe fiksuoti keliose padėtyse. |
| Lovos aukščio reguliavimas |  | Žemiausias lovos nuleidimas, ne aukščiau kaip 230 mm. Aukščiausias lovos pakėlimas ne mažiau kaip 800 mm. |
| Šoninės apsaugos |  | Turi būti ne mažiau nei keturios šoninės apsaugos (po dvi iš kiekvienos pusės). Mechanizmas turi būti teleskopinis, reguliuojamo aukščio, kiekvieną segmentą turi būti galima valdyti atskirai. Šonines apsaugas turi būti galima pakelti į nemažiau kaip 3 skirtingus aukščius. Mechanizmas turi būti pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. Šonines apsaugos nuleidus į žemiausią padėti, apsaugų mechanizmai turi pasislėpti už lovos rėmo, turi matytis tik rankenos |
| Apkrovimas |  | Maksimali lovos apkrova: pacientas ir čiužinys turi būti ne mažiau kaip 250 kg |
| Lovos ratukai |  | Turi būti keturi dvigubi ratukai ne mažiau 50 mm, su stabdžiais ne mažiau nei 2 ratukams. Ratukai turi būti uždengti nuo dulkių |
| Lovagaliai |  | Turi būti mediniai, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 3 skirtingų atspalvių |
| Lovos prailginimas |  | Turi būti integruotas lovos prailginimas |
| Priedai |  | Turi būti pasikėlimo rankena |
| Lovos išmatavimas |  | Išoriniai išmatavimai, ne daugiau kaip 2060 mm x 1030 mm |

*Jeigu Techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

III. APLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI

1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. papunkčiu 2 priedo VII skyriaus „BALDAI“ reikalavimais:

„7. Baldai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.“.

2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1,  papunkčiu:

a) Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Atitiktį aplinkosauginiams kriterijams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su Prekėmis.

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ignalinos  rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „FUNKCINIŲ LOVŲ ĮSIGIJIMAS STACIONARIOMS SLAUGOS PASLAUGOMS TEIKTI“

___________Nr. ____

(Data)

________________

(Sudarymo vieta)

| 1 lentelė. Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Dalyvių įsipareigojimų dalys (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| 2 lentelė. / Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) |  |
| Jei žinomas – subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, pristatymo, įrengimo,  mokymų, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas.

4.  Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Kiekis | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcinės lovos | Vnt. | įrašyti | 12 | įrašyti |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | įrašyti |
| PVM (įrašykite tarifą) kaina |  |  |  |  | įrašyti |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | įrašyti |
| Bendra kaina su PVM žodžiais: įrašyti |  |  |  |  |  |

-  Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_______________________

Tiekėjui nėra paskirta ir neatlikta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis) (pažymėti reikalinga):

|  | Taip |
| --- | --- |

|  | Ne |
| --- | --- |

5. Patvirtiname, kad siūlomos  prekės   visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Funkcinės lovos – 12 vnt.

| Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant siūlomas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) bei teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Lovos gulimas paviršius | Gulimo paviršiaus rėmas turi būti vientisas, neišardomas. Pagamintas iš metalo tinklo. Turi būti suskirstytas: galvos-nugaros atrama, sėdmenų atrama, šlaunų atrama, blauzdų atrama. Gulimo paviršiaus dubens sritis turi būti su praplatėjimo funkcija, padidinančia sėdimo pagrindo plotį. Praplatėjimas turi būti ne mažesnis kaip 170 mm. | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... (įrašyti): ................ |
| Lovos valdymas | Turi būti valdoma pulteliu. Pulteliu valdomi elektriniai varikliai turi reguliuoti lovos aukštį, nugaros atramos kampą, šlaunų atramos kampą. Turi būti reguliuojamas blauzdų atramos kampas (mechaniškai arba elektros varikliais). Lova turi turėti Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo paciento gulėjimo pozicijas. Elektriniai varikliai turi būti sumontuoti po gulima dalimi ir turi nesimatyti iš išorės. | (įrašyti): ................ |
| Valdymo pultelis | Turi būti 5 funkcijų pasirinkimo mygtukai, 2 vykdymo mygtukai. Turi būti su užrakto funkcija. Pultelis turi turėti ne mažiau nei 3 specialias funkcijas. | (įrašyti): ................ |
| Galvos – nugaros dalies atlenkimas | Turi būti valdomas elektra, pultelio pagalba, maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º | (įrašyti): ................ |
| Šlaunų dalies atlenkimas | Turi būti valdomas elektra, pultelio pagalba, maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º | (įrašyti): ................ |
| Blauzdų dalies atlenkimas | Turi būti valdomas mechaniškai arba pultelio pagalba, su galimybe fiksuoti keliose padėtyse. | (įrašyti): ................ |
| Lovos aukščio reguliavimas | Žemiausias lovos nuleidimas, ne aukščiau kaip 230 mm. Aukščiausias lovos pakėlimas ne mažiau kaip 800 mm. | (įrašyti): ................ |
| Šoninės apsaugos | Turi būti ne mažiau nei keturios šoninės apsaugos (po dvi iš kiekvienos pusės). Mechanizmas turi būti teleskopinis, reguliuojamo aukščio, kiekvieną segmentą turi būti galima valdyti atskirai. Šonines apsaugas turi būti galima pakelti į nemažiau kaip 3 skirtingus aukščius. Mechanizmas turi būti pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. Šonines apsaugos nuleidus į žemiausią padėti, apsaugų mechanizmai turi pasislėpti už lovos rėmo, turi matytis tik rankenos | (įrašyti): ................ |
| Apkrovimas | Maksimali lovos apkrova: pacientas ir čiužinys turi būti ne mažiau kaip 250 kg | (įrašyti): ................ |
| Lovos ratukai | Turi būti keturi dvigubi ratukai ne mažiau 50 mm, su stabdžiais ne mažiau nei 2 ratukams. Ratukai turi būti uždengti nuo dulkių | (įrašyti): ................ |
| Lovagaliai | Turi būti mediniai, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 3 skirtingų atspalvių | (įrašyti): ................ |
| Lovos prailginimas | Turi būti integruotas lovos prailginimas | (įrašyti): ................ |
| Priedai | Turi būti pasikėlimo rankena | (įrašyti) ................ |
| Lovos išmatavimas | Išoriniai išmatavimai, ne daugiau kaip 2060 mm x 1030 mm | (įrašyti): ................ |

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo* dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 3 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jį atstovauti.

6. Ryšiams su perkančiąja organizacija  palaikyti skiriame: ____________________________________________________________________________________

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 9. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus): |  |  |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pridedamas atskiru Word failu.

_________________

# Pirkimo sąlygų  5 priedas

# „Tiekėjo ar jo subtiekėjo deklaracija dėl

# lėšų gavėjų tikrųjų savininkų duomenų

# deklaracija“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

DEKLARACIJA

DĖL TIEKĖJO AR JO SUBTIEKĖJŲ  NAUDOS GAVĖJŲ

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš,___________________________________________________________________________

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

atstovaudamas (-a) (Tiekėjo pavadinimas, juridinio kodas) tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Ignalinos rajono savivaldybės administracijos atliekamame _____(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)___                                                                                          pirkime,  tvirtinu, kad:

Tiekėjas ir / ar subtiekėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi jų pajėgumais, ar ne) yra / nėra (išbraukti nereikalingą) užsienyje registruotas juridinis asmuo arba yra / nėra užsienietis fizinis asmuo (išbraukti nereikalingą).

Tiekėjo ar subtiekėjų tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra / nėra (išbraukti nereikalingą) užsienietis (fizinis asmuo), kuris (-ie) turi daugiau nei 25 procentų akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, ar užsienyje registruotas juridinis asmuo.

Pasirašydamas šią deklaraciją:

- patvirtinu, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,

- suprantu pateiktos informacijos svarbą ir prisiimu visą atsakomybę už galimus teisės aktų pažeidimus dėl klaidingų duomenų pateikimo,

- perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigoju pateikti duomenis apie tiekėjo ir/ ar subtiekėjo naudos gavėjus – fizinius asmenis (vardas, pavardė ir gimimo data), kurie turi daugiau nei 25 procentų akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų.

Suprantu, kad tuo atveju, jei tiekėjo ar jo nurodytų subtiekėjų (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba, jei tiekėjas, subtiekėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) yra užsienietis (fizinis asmuo), iš galimo laimėtojo gali būti prašoma pateikti duomenis apie šių asmenų naudos gavėjus – fizinius asmenis (vardas, pavardė ir gimimo data), kurie turi daugiau nei 25 procentų akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/241  2021 m. vasario 12 d., kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje. Tiekėjui nepateikus šių reikalaujamų dokumentų per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir sutarties nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |