Kontaktinio tinklo atramų demontavimas vilniaus mieste

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Užsakovas | UAB „Vilniaus viešasis transportas“ |
| 1.2. | Rangovas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Darbų atlikimui pasitelktus asmenis. |
| 1.3. | Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. |
| 1.4. | Pirkimo objektas | Kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbai. |
| 1.5. | Techninė specifikacija arba TS | Dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. |
| 1.6. | Užsakymas | Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta rašytine forma Rangovui teikiamas kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbams atlikti užsakymas, kuriame nustatytas poreikis, kiekis ir darbų atlikimo vieta. |
| 1.7. | Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas | Dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbus, ir kuriuo Šalys patvirtina, kad atlikti darbai atitinka TS ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbų atlikimas dalimis, Rangovo perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvieno Užsakymo atskirai. |
| 1.8. | Darbų trūkumai | Darbų perdavimo–priėmimo metu, bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu ar atliktų kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbų garantinio termino galiojimo metu Užsakovo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti darbų atlikimo / rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių darbų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Užsakovas juos ketino naudoti arba dėl kurių naudingumas sumažėtų taip, kad Užsakovas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbų pirkęs, arba nebūtų už atliktus mokėjęs tokio dydžio kainos. |

| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kontaktinio tinklo atramų demontavimas Vilniaus mieste (toliau – Darbai) |
| 2.2. | Esama situacija | Vilniaus mieste vykdomi kontaktinio tinklo atramų atnaujinimo darbai. Nebenaudojamas senąsias kontaktinio tinklo atramas reikia demontuoti. |
| 2.3. | Pirkimo objekto apimtis | 2.3.1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 2.3.2. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus. Pirkimo objekto apimtys nurodytos TS 1 lentelėje. 2.3.3 Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Darbams atlikti Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, kitų darbų atlikimas ar paslaugų suteikimas, kurie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui, atsižvelgiant į taikomą teisinį reglamentavimą ir normatyvinius dokumentus. 2.3.4 Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Darbams Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. |
| 2.4. | Įsipareigojimas nupirkti pirkimo objekto apimtį (ne mažiau) | Visas preliminarus kiekis Sutarties galiojimo su pratęsimais laikotarpiu. |

1 lentelė

| Eil. nr. | pavadinimas | PRELIMINARUS PERKAMAS KIEKIS PER SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPĮ | MATO VNT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontaktinio tinklo atramos demontavimas | 650 | vnt. |

| 3. | REIKALAVIMAI RANGOVUI DĖL darbų vykdymo |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | 3.1.1. Išsiimti visus reikiamus leidimus atlikti darbus, susijusius su kontaktinio tinklo atramų demontavimo darbais, Vilniaus mieste. 3.1.2. Prisitvirtinus kontaktinio tinklo atramą (demontuojamos kontaktinės atramos aukštis apie 10-11 metrų) kėlimo technika, nupjauti ties atramos pamatu (pjūvis galimas ne prie pat pamato, jei to neleidžia padaryti pamato netolygumas, tačiau ne daugiau nei 5cm nuo pamato pradžios). 3.1.3. Demontuotas kontaktinio tinklo atramas Rangovo transportu nuvežti ir iškrauti Užsakovo nurodytais (Sutartyje) adresais Vilniaus mieste. 3.1.4. Užtikrinti saugią aplinką Darbų zonoje. Demontavus kontaktinio tinklo atramas, atsiradusias ertmes paženklinti ir imtis priemonių dėl visuomenės saugumo užtikrinimo. 3.1.5. Darbai atliekami darbo dienomis ne piko metu (9.00-15.00 val.). 3.1.6. Išimtiniais atvejais, kai kontaktinio tinklo atramų demontavimui reikalingas kontaktinio tinklo įtampos atjungimas, Darbai atliekami darbo dienomis nakties metu (0.00-4.30 val.). 3.1.7. Jei Rangovas pažeis ar sugadins esamus nedemontuojamus įrenginius, jie Rangovo turi būti atstatomi į pradinę padėtį, o jei atstatymas negalimas, jie turi būti pakeisti naujais (tokių pat techninių parametrų). 3.1.8. Užsakovui pateikus Užsakymą dėl atramų demontavimo ir perdavus Rangovo darbų vadovui Darbų zoną pagal Darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą, Rangovas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Užsakovui neperdavus Darbų zonos Rangovui, vykdyti pasirengimo darbus Rangovui draudžiama. 3.1.9. Darbų metu teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas šaligatviu ar važiuojamąja dalimi (toliau – judėjimas) Darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Rangovas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Rangovas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Rangovo darbuotojų bei Užsakovo. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Darbų vykdymo metu. 3.1.10. Rangovas turi įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Darbų įgyvendinimui bei jų užbaigimui (jeigu taikoma tokio pobūdžio Darbams: statybinės dokumentacijos užpildymas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Rangovui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles. 3.1.12. Rangovas aprūpina savo darbuotojus reikalinga technika, techninėmis priemonėmis, įrankiais reikalingais atlikti Darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. 3.1.13. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant. |

| 4. | terminai ir sąlygos |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miesto teritorija |
| 4.2. | Darbų atlikimo terminas | Terminas / grafikas - Užsakovas pirks Darbus pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. - Užsakymai Rangovui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu. - Užsakymo įvykdymo terminas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Užsakymo pateikimo dienos. 4.2.4. Užsakymus Darbams atlikti Užsakovas gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |
| 4.3. | Darbų atlikimo termino pratęsimas | Terminas pratęsiamas ne daugiau kaip 12 (dvylikai) mėn., jei Sutartyje nurodytos lėšos nėra išnaudotos. |
| 4.4. | Kitos Darbų atlikimo sąlygos | 4.4.1. Apibūdinant Pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 4.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 punktu: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos ir 4.4.4.5 punktu: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |
| 4.5. | Darbų priėmimo tvarka | Pasirašomas Atliktų Darbų priėmimo- perdavimo aktas. |

| 5. | kokybė ir / ar garantiniai įsipareigojimai |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Taikoma pagal Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų: Statybos įstatymas ir kt. teisės aktų reikalavimus. |
| 5.2. | Darbų kokybės reikalavimai | TS ir Sutartyje |
| 5.3. | Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija/laidavimas | Civilinio kodekso ir Sutartyje nustatyti reikalavimai |
| 5.4. | Darbų garantijos terminas | Civilinio kodekso ir Sutartyje nustatyti reikalavimai |
| 5.5. | Trūkumai | 5.5.1. Jei demontuota atrama yra akivaizdžiai nupjauta ne ties kontaktinio tinklo atramos pagrindu (pjūvis galimas ne prie pat pamato, jei to neleidžia padaryti pamato netolygumas, tačiau ne daugiau nei 5cm nuo pamato pradžios). |
| 5.6. | Trūkumų / defektų šalinimo terminas | 5.6.1. Nekokybiški Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje, Sutartyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys Darbai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 2 d. d. |

| 6. | sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| 6.1. | Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas |