## Sheet1
REZERVINĖ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGA. KAINŲ SKAIČIAVIM LENTELĖ
Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos modulis | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM* | Viso Eur be PVM (4x5)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Apsaugos signalizacijos centralė | Musdo CCS7400 | vnt. | 2 |  | 0
2 | 8 išėjimų modulis | Musdo CSS3200 | vnt. | 4 |  | 0
3 | Apsaugos signalizacijos centralės komplektas | ICP-MAP5000-SKE/3 | vnt. | 2 |  | 0
4 | Apsaugos signalizacijos centralė | ICP-MAP5000-COM | vnt. | 1 |  | 0
5 | Apsaugos signalizacijos centralės maitinimo šaltinis | MAP Power Supply 150W | vnt. | 4 |  | 0
6 | Apsaugos signalizacijos centralės kilpos modulis | BOSCH LSN Gateway | vnt. | 2 |  | 0
7 | Adresinis konvencinių detektorių pajungimo modulis | BOSCH ISP-EMIL-120 | vnt. | 4 |  | 0
8 | Įeigos kontroleris | BOSCH APC-AMC2-4R4CF | vnt. | 4 |  | 0
9 | Įeigos kontrolerio montavimo dėžė | AMC enclosure with 1 DIN rail | vnt. | 4 |  | 0
10 | Įeigos kontrolerio maitinimo šaltinis | AMC Power Supply Unit | vnt. | 4 |  | 0
11 | Įeigos kontrolerio išplėtimo modulis | AMC extension board 8-inputs 8-outputs | vnt. | 4 |  | 0
12 | Biometrinis skaitytuvas | BioEntry W2, ARD-FPBEW2-H3 | vnt. | 2 |  | 0
13 | Stacionari vidaus kamera | FLEXIDOME 3100i IR, NDE-3702-AL | vnt. | 10 |  | 0
14 | Stacionari lauko kamera | DINION 5100 IR, NBE-5702-AL | vnt. | 12 |  | 0
15 | Valdoma lauko kamera | AUTODOME 5100i, NDP-5533-Z30L | vnt. | 14 |  | 0
16 | Konvencinė priešgaisrinė centralė | Inim SmartLine3604 | vnt. | 2 |  | 0
17 | Konvencinė priešgaisrinė centralė | Inim SmartLine2004 | vnt. | 4 |  | 0
18 | Duomenų tinkle komutatorius (2 tipo) | Cisco IE-3100 serija, 4 Ethernet ir ne mažiau 2 SFP portų | vnt. | 2 |  | 0
19 | Duomenų tinkle komutatorius (2 tipo) | Cisco IE-3100 serija, 8 Ethernet ir ne mažiau 2 SFP portų | vnt. | 6 |  | 0
20 | Duomenų tinklo komutatoriaus (2 tipo) maitinimo šaltinis (48V DC) | Maitinimo šaltinis (48V DC) | vnt. | 8 |  | 0
21 | Duomenų tinkle komutatorius (1 tipo) | Cisco IE-9300 serija, 24 Ethernet ir ne mažiau 4 SFP portų | vnt. | 4 |  | 0
22 | Vaizdo įrašymo įrenginys be HDD | DIVAR IP ALL IN ONE 7000 3U (GEN 4) DIP-74G0-00N | vnt. | 1 |  | 0
Bendra prekių kaina, € be PVM | [5 empty] | 0
PVM 21 proc., € | [5 empty] | 0
Bendra prekių kaina, € su PVM | [5 empty] | 0
*Vieneto kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.