ŽOLIŲ ŠALINIMO IŠ BETONINIO GRIOVIO DUMBLO SAUGOJIMO AIKŠTELĖJE PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

Pirkėjas – UAB „Kauno vandenys“.

Pirkimo objektas – augmenijos šalinimas iš dviejų griovių (p.2.1. ir p.2.2) nuotekų dumblo saugojimo aikštelėje Zapyškio seniūnijoje (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Žolės, samanų naikinimas herbicidais bei nuėmimas nuo betoninio griovio (išvalant betono sujungimo linijas), griovio kraštų ir kelio bortelių, esančių prie griovio, nuvalymas nuo samanų, žolių ir įsisenijusio purvo. Nuimtos nuo paviršiaus biomasės sukrovimas į mūsų konteinerius be išvežimo. Valomas plotas apie 6000 m2. Griovys išbetonuotas, ilgis 655 m su apie 27 laipsniu nuolydžiu iš abiejų pusių. Žolių ir samanų augimo vietas nupurkšti cheminiais preparatais, stabdančia žolių augimą.

2.2. Augmenijos (žolių, krūmų ir medelių) nupjovimas iki vandens lygio ir surinkimas iš polderinio griovio bei jo kraštų. Nuimtos biomasės sukrovimas į mūsų konteinerius be išvežimo. Griovys iškastas, natūraliai apaugęs augmenija, ilgis 880 m , gylis apie 2 m.

Rekomenduojama atvažiuoti į objektą apžiūrėti darbų vietą. Kontaktinis asmuo Rūta Sabaliauskienė +37061410494

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1. Naudojama įranga negali sugadinti betoninės aikštelės ir griovio dangos.

3.2. Naudoti tik pagal įstatymus leidžiamą cheminę medžiagą žolių naikinimui.

3.3. Polderinio griovio tvarkymui naudojama technika negali sugadinti griovio šlaitų. Nuimta žalioji masė negali patekti į vandenį esantį griovyje.

3.4. Betoninio griovio valymo darbus atlikti per 1 mėn. nuo darbų pradžios,  polderinio griovio valymo darbus atlikti per 3 mėn. nuo darbų pradžios.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

Atliktos Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis, kai jos atliktos laikantis techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir apie jų atlikimą informuojamas Pirkėjas.

Pirkėjo paskirti atstovai arba sudaryta komisija atlieka paslaugų patikrinimą paslaugų teikimo vietoje. Patikrinimo metu vizualinės apžiūros būdu įvertinama, ar:

- nuo betoninio griovio paviršių, betono sujungimo linijų, griovio kraštų ir kelio bortelių pašalintos žolės, samanos ir įsisenėję nešvarumai;

- žolių ir samanų augimo vietos apdorotos herbicidiniais preparatais, stabdančiais augmenijos augimą;

- polderiniame griovyje ir jo kraštuose pašalinta augmenija (žolės, krūmai, medeliai) iki vandens lygio;

- nuimta biomasė surinkta ir sukrauta į Užsakovo nurodytus konteinerius;

- išvalyti griovių plotai yra švarūs, be likusios augmenijos ir trukdančių augalinių liekanų.

Nustačius trūkumų ar neatitikimų techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas privalo juos pašalinti per Pirkėjo nurodytą terminą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKĖJIMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Neaktualu

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Tiekėjas turi turėti reikiamą įrangą ir darbuotojų kiekį šiems darbams atlikti laiku ir kokybiškai. Nustatyti trūkumai privalo būti pašalinti per Pirkėjo nurodytą terminą.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai

Produkto saugumo žmonėms ir aplinkai sertifikatas (lietuvių kalba) arba kitas prilygstamas dokumentas apie cheminės medžiagos (žolių naikinimo) saugumą. Dokumentas pateikiamas vykdant sutartį prieš naudojant žolių naikinimui.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Paslaugos bus perkamos pagal 1 ir 2 griovio sutvarkymo įkainį, nurodytą tiekėjo pasiūlyme.

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams

Pateikti planuojamos naudoti specialios technikos charakteristikas, jei planuoja naudoti valymui ir gali paveikti betoną.  Dokumentai pateikiami vykdant sutartį prieš pradedant darbus.

RUOŠĖ: 			Nuotekų valyklos inžinierė technologė Rūta Sabaliauskienė

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA:			Nuotekų valyklos vadovas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)