TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius

Vaidas Liutikas 2026-03-06

Pirkimo ,,BASEINO VANDENS PRIEŽIŪROS MEDŽIAGOS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. „BASEINO VANDENS PRIEŽIŪROS MEDŽIAGOS“ Skystas Chloras, Skystas Ph minus, Skystas flokuliantas, Algicidas neputojantis. Visos priemonės turi būti vieno gamintojo.. BVPŽ kodas. 24962000-5 vandens valymo chemikalai Terminai: Prekes pristatyti pagal poreikį per 1 savaitę adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai. Vieta: Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. - Skystas chloras – Veiklioji medžiaga natrio hipokloridas, CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyvioji chloro koncentracija ne mažiau 13%. Skirtas dezinfekuoti baseinų vandenį (2 tipo 02 potipio biocidas). Turi turėti išduotą galiojantį LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro biocidų autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapą, turi turėti biocidinio produkto vertinimo pažymą. Vandenilio jonų koncentracijos vertė PH ne didesnė nei 12, tankis (prie 20° C) 1,21-1,26g/cm³. Tinkamas naudoti automatiniuose dozvimo įrenginiuose, plastikinėse pakuotėse ne mažiau 25 kg, instrukcija lietuvių kalba. - Skystas Ph minus – Turi turėti LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro saugos duomenų lapą, skirtas baseinų vandens Ph vertės reguliavimui, koncentracija ne mažiau 37%, veiklioji medžiaga – sieros rūgšties tirpalas, bespalvis, bekvapis, specifinė masė, tankis apie 1,25-1,40 cm³, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose, tirpumas vandenyje esant 20° C- tirpus. Plastikinė pakuotė ne mažiau 25 kg. Instrukcija lietuvių kalba. - Skystas flokuliantas – Turi turėti LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro saugos duomenų lapą, skirtas baseinų vandens koaguliacijai, bekvapis, veiklioji medžiaga – aliuminio hidroksichlorido tirpalas, vandenilio jonų koncentracijos vertė PH ne didesnė nei 4,0-4,5, tinkamas naudoti automatiniuose dozvimo įrenginiuose, specifinės masė, tankis (prie 20° C) ne mažiau 1,05 g/cm³, plastikinė pakuotė ne mažiau 25 kg, instrukcija lietuvių kalba. - Algicidas neputojantis - Turi turėti LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro saugos duomenų lapą, skirtas dumblių naikinimui baseine, N-metilmetanamino ir (chlormetil) oksirano polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras), skystis, koncentracija ne mažiau kaip 12%, pH vertė prie 20° C : nuo 5,8 iki 6,2, tankis nuo 1,04 g/cm³, neputojantis, tinkamas naudoti automatiniuose dozvimo įrenginiuose, plastikinėse pakuotėse ne mažiau 5 ltr. Instrukcija lietuvių kalba.. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. Aplinkosauginiai reikalavimai: Prekės pristamos į objekta su ekologiškų transportu, atitinkantis ne mažesnį kaip Euro 6 reikalvimus.. Papildoma informacija. Kadangi Pirkimo objektas susideda iš skirtingų Prekių, pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamoji pasiūlymo kaina); Nurodyti preliminarieji lyginamieji Prekių koeficientai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Tiekėjo palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymams palyginti ir į Pirkimo sutartį nebus perkeliama – tai nėra Sutarties kaina; Sutarties vykdymo metu įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos taisykles nustatytos kiekio viršutinės ribos (nurodytos sumos), o išpirkti mažesnį kiekį perkančioji organizacija galės; Minimaliai Prekių bus perkama už 181 500 EUR su PVM. Maksimaliai ne daugiau kaip už 242 000 EUR su PVM. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Prekių už visą nurodytą maksimalią sumą. Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Pirkėjo poreikį bus perkami skirtingi Prekių kiekiai skirtingu Sutarties galiojimo laikotarpiu priklausomai nuo turimo finansavimo. Eil. Nr.; Pavadinimas; Lyginamasis koeficientas; Mato vnt.; Vieno mato vieneto kaina, Eur (be PVM); Viso kaina, Eur (be PVM). a; b; c; d d=a x c. 1.; Skystas chloras; 65; 1 kg. 2.; Skystas Ph minus; 20; 1 kg. 3.; Skystas flokuliantas; 10; 1 kg. 4.; Algicidas neputojantis; 5; 1 L. 100. Iš viso eur be PVM: (lyginamoji pasiūlymo kaina d1+.....d....). IŠ VISO EUR SU PVM..

Pirkimo iniciatorius                                                                        Mindaugas Jonelys

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |