Oro balionų ventilių rinkos konsultacijos                                                                                  2 priedas

ORO BALIONŲ VENTILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Ventilio pavadinimas | Katalogo Nr. | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (nuo–iki) | Vieno vnt. kaina (su PVM) Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VTI ventilis (konusinis) su filtru ir apsauginiu vožtuvu | 04443.0-S103/019277.0-S1 | Vnt. | 0–300 |  |
| 2. | VTI ventilis (cilindrinis, M18x1,5) su filtru ir apsauginiu vožtuvu | 04499.0-S11/019277.0-S1 | Vnt. | 0–300 |  |
| 3. | „Drager“ ventilis (cilindrinis, M18x1,5) su filtru ir apsauginiu vožtuvu | V 11 111 | Vnt. | 0–100 |  |
| 4. | „Drager“ ventilis (konusinis) su filtru ir apsauginiu vožtuvu | V 11 265 | Vnt. | 0–100 |  |
|  |  |  |  | VISO: |  |

______________________________