TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pramoninių įrenginių remonto ir priežiūros paslauga

1. Perkančioji organizacija:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), juridinio asmens kodas 135163499, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2.

2. Pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Kauno klinikos numato įsigyti pramoninių įrenginių remonto paslaugą. Paslauga turi būti vykdoma LSMUL Kauno klinikose, Eivenių g. 2, Kaunas, bei filialuose: Onkologijos ligoninė, adresas Volungių g. 16 Kaunas; Romainių ligoninė, adresas Šilainių pl. 21 Kaunas; Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, adresas Akacijų al. 18, Kulautuva, Kauno raj.; Vaikų reabilitacijos ligoninė "Lopšelis", adresas Lopšelio g. 10, Kaunas; Druskininkų reabilitacijos centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai.

Planuojama sudaryti Pramoninių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui.

3. Remonto paslauga susideda iš:

3.1. Įrenginio gedimo nustatymas, diagnostika.

3.2. Remonto darbai.

3.3. Transporto išlaidos (meistro atvykimo mokestis).

3.4. Naudojamos detalės ir medžiagos.

4. Bendrieji reikalavimai remonto paslaugai:

Atvykimas pagal iškvietimą per trumpiausią nustatytą laiką, bet ne ilgesnį kaip 2 darbo valandos. Darbo laikas skaičiuojamas nuo 8:00 val. iki 19:00 val. (visos savaitės dienos, įskaitant savaitgalius ir šventes). Iškvietimas teikiamas elektroniniu paštu ir/arba telefonu. Atliekant 3 punkte nurodytas paslaugas, teikėjas surašo (sudaro) įrenginių gedimų (defektų) aktą (ne vėliau kaip per 6 darbo valandas), kuriame privalo būti nurodyta: įrenginio modelis, gedimo nustatymo data, nustatyti įrenginio gedimai, reikiamų keisti įrenginio detalių sąrašą, numatoma remonto kaina bei numatoma gedimo šalinimo (remonto) darbų trukmė (ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas), išskyrus atvejus, kai teikėjas savo jėgomis negali sutvarkyti įrenginio ir reikalingas papildomas dalių pirkimas, bet ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų. Sudarytą gedimų (defektų) aktą patvirtina vykdytojo atsakingas asmuo ir pateikia perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui patvirtinimui. Perkančioji organizacija, remonto paslaugų atveju, už detalių pakeitimą ar medžiagų panaudojimą apmoka pagal suderintą darbų atlikimo aktą ir fiksuotą valandinį remonto paslaugų įkainį, pateiktą Techninės specifikacijos priede Nr.1. Dalys ir medžiagos turi būti naujos bei atitikti keliamus reikalavimus nurodytam įrenginiui.

Remonto paslaugos ir detalės bus perkamos pagal faktinį poreikį. Teikėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją pakeistoms detalėms ir atliktiems darbams. Garantiniu laikotarpiu sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų dalių ar medžiagų, teikėjas, suderinęs su perkančiosios organizacijos atstovu, turi pašalinti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip per 5 darbo dienų laikotarpį.

5. Bendrieji reikalavimai paslaugos teikėjams:

5.1. Paslaugos teikėjas savo jėgomis privalo atlikti visus reikalingus remonto darbus, bei pats pasirūpina visomis reikalingomis medžiagomis ir detalėmis.

5.2. Paslaugos teikėjas remonto darbams atlikti turi paskirti ne mažiau kaip 3 kvalifikuotus ir patyrusius specialistus, turinčius ne mažesnę kaip 2 metų patirtį. Su pasiūlymu, paslaugos teikėjas turi pateikti sąrašą numatytų remonto darbams kompetentingų specialistų, nurodant jų darbo patirtį.

5.3. Paslaugos teikėjas turi turėti savo specializuotą, tam pritaikytą gamybinę-remontinę bazę ir esant būtinybei, skubiai, t.y. per 48 val. atlikti remontą.

5.4. Operatyviam remontui atlikti teikėjas turi turėti pagrindinių, dažnai gendančių atsarginių dalių, mazgų rezervą.

5.5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti nemokamą konsultaciją, techninius ir komercinius pasiūlymus ir sprendimus naujų Kauno klinikų ir filialų pramoninių įrenginių įsigijimui pagal poreikius, jau esamų senesnių įrenginių modernizavimui.

5.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktu, konkurse dalyvaujantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad perkamai paslaugai yra taikomi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, EMAS ar kitus aplinkos apsaugos kriterijus užtikrinančius dokumentus.

5.7. Atliekant remontą, kur galimas atsitiktinis kontaktas su maisto produktais, turi būti naudojamos tepimo, sandarinimo ir valymo priemonės, pažymėtos NSF ženklu arba lygiavertės medžiagos ir priemonės. Su pasiūlymu paslaugų teikėjas turi pateikti pasirašytą "Patvirtinimą" arba "Įsipareigojimą", kad bus laikomasi šio  reikalavimo.

5.8. Darbus būtina atlikti laikantis esamų normų ir taisyklių, užtikrinti darbų saugą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą, laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių.

6. Reikalavimai pasiūlymams ir jų vertinimas

6.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti remonto paslaugas pagal poreikį, neįsipareigojant įsigyti visų techninėje specifikacijoje išvardintų įrenginių dalių ar darbų.

6.2. Teikėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai paslaugų apimčiai. Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodyti tik pagrindinių įrenginių dalių ir remonto paslaugų kiekiai, kurie yra skirti pasiūlymų įkainių palyginimui ir Konkurso laimėtojo nustatymui.

6.3. Į vidutinio vienos valandos įrenginio remonto paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojo darbo užmokestis, privalomi mokėtini mokesčiai VMI ir Sodra, vykdytojo administraciniai kaštai, išlaikymo kaštai, draudimo kaštai ir kt.). Vidutinis remonto paslaugos įkainis turi apimti visus atliekamus remonto darbus.

6.4. Pasiūlymo pateikimui Teikėjas privalo užpildyti siūlomos remonto paslaugų ir dalių įkainių lentelę (Techninės specifikacijos priedas Nr.1). Pasiūlymai vertinami pagal bendrą įkainių sumą ir reikalavimų paslaugos teikėjams kriterijus.

6.5. Teikėjo pateikta bendra pasiūlymo įkainių suma neturi viršyti Kauno klinikų numatytos šiai sutarčiai sumos.

LSMUL Kauno klinikose ir filialuose eksploatuojamų įrenginių sąrašas:

| 1. Indaplovės „Lamber“ 2. Indaplovės „Colged“ 3. Indaplovės „Whirlpool“ 4. Šaldytuvai įv. modelių 5. Šaldikliai-vitrinos „Caravell“ 6. Šaldytuvai-vitrinos „Metos“ 7. Šaldytuvai-vitrinos įv. mod. 8. Šaldymo stalas „Belarus“ 9. Šaldytuvai-vitrinos „Mawi“ 10. Šaldikliai įv. modelių 11. Kavos aparatas „Animo Optibeen“ 12. Kavos aparatas „Monroc“ 13. Kavos aparatas „Metos“ 14. Maisto transportavimo vežimai „Burlodge“ 15. Maisto termovežimai F 210 Effect 1000 W 16. MEIKO M-IQ konvejerinė indų plovimo mašina, mod. B-L74 V8 N33 P8 | 17. MEIKO M-IQ konvejerinė padėklų ir stalo įrankių plovimo mašina, mod. B-S74 HA 2S N02 P6 18. Įrankių rūšiavimo mašina Wexiodisk ACS-800 19. Konvekcinės krosnys „Unox“ ir kt. mod. 20. Lėkščių šildytuvas „Metos“ 21. Aukšto slėgio katilai Marvel E2 22. Mėsos malimo mašinos TC 32 BUF.UT ir kt. mod. 23. Daržovių pjaustymo, tarkavimo mašinos 24. Viryklės „Metos“ ir kt. mod. 25. Elektroninės svarstyklės PA-300 26. Elektroninės svarstyklės PA-150 27. El. kaitlentės „Metos“ 28. Šildymo puodai, marmitai „Metos“ ir kt. mod. 29. Indaplovės, skalbimo mašinos, šaldytuvai, kavos aparatai įvairių modelių. |
| --- | --- |

PRIDEDAMA:

1. Teikėjo siūlomų paslaugų ir dalių įkainių lentelės forma – techninės specifikacijos priedas Nr. 1 (xlsx formatu).

| Vardas, pavardė | parašas | pareigos |
| --- | --- | --- |