## Pasiūlymo kaina
Pasiūlymo priedas Nr.3
PASIŪLYMO KAINA
Įrangos techninės priežiūros įkainiai
Lentelė Nr.1
Eil. Nr. | Pastatymo vieta | Įrangos kiekis, vnt. | Gamintojas, tipas (išorinis blokas) | Aušinanti medžiaga | Kondicionieriaus išorinio bloko vieta | Vieno karto už vieną įrangos vienetą techninės priežiūros įkainis , EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Elektrėnų kompleksas
Tarnybinis korpusas Nr.1
1 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 1 | YORK YCAA-B-60-STB Šaldymo galia 45,9kW, | R407C | Ant IV aukštų pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
2 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 1 | YORK, YCAA-B-105-STB Šaldymo galia 67,5kW | R407C | Ant IV aukštų pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
3 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 5 | YORK YLVR-218-3 (vidiniai sieniniai konvektoriai) | Glikolis | Kabinete, po langu
4 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 38 | YORK HHH-11-P (vidiniai sieniniai konvektoriai) | Glikolis | Ant sienos, 2 metrų aukštyje.
5 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 2 | YORK MOH25 N15B | R407C | Ant II aukštų pastato stogo, 2 metrų aukštyje nuo stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
6 | Tarnybinis korpusas Nr.1 (serverinė) | 1 | Fiji Elektric | R-410A | Ant II aukštų pastato stogo, 2 metrų aukštyje nuo stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
7 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 2 | YORK BOH18G15PO | R407C | Ant II aukštų pastato stogo, 2 metrų aukštyje nuo stogo . Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
8 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 2 | YORK ENJC12 FS-AAA | R-410A | Ant II aukštų pastato stogo, 2 metrų aukštyje nuo stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
9 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 3 | YORK BOH18 S15PO | R407C | Ant II aukštų pastato stogo, 3 metrų aukštyje nuo stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
10 | Tarnybinis korpusas Nr.1 | 2 | YORK JOJC36 FS-BCR | R407C | Ant II aukštų pastato stogo, metrų aukštyje nuo stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
11 | Tarnybinis korpusas Nr.1 med. punktas | 1 | Midea MA-09NXDO-1+MA09N8DO-O | R407C | 1.5 metrų aukštyje nuo žemės
12 | Kabinetai prie mechaninių | 3 | McQuay M4LC010BR AFDA | R407C | 1.5 metrų aukštyje nuo žemės
13 | Vandens paruošimo laboratorija | 1 | YORK YCSA06MP | R407C | 2 metrų aukštyje nuo žemės
14 | Vandens paruošimo laboratorija | 1 | Mitsubishi SRK/SRC35ZSX-W | R32 | 2 metrų aukštyje nuo žemės
15 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1110 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato I aukšte
16 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1216 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato I aukšte
17 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1224 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant II aukšto pastato
18 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1318 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
19 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1405 ir 1406 | 1 ir du vidiniai | Mitsubishi SCM50ZS-W | R32 | Ant II aukšto pastato stogo
20 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1409 | 1 | Mitsubishi SRK/SRC35ZSX-W | R32 | Ant II aukšto pastato
21 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1420 | 1 | Mitsubishi SRK/SRC20ZS-W | R32 | Ant II aukšto pastato stogo
22 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1419 | 1 | Airwll Nordic YDAC-025R-09M25 | R32 | 3 metrų aukštyje nuo stogo
23 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1303 | 1 | Haier AS35PBPHRA-PRIE 1U35MEPFRA-PRIE | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
24 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1304 | 1 | Haier AS35PBPHRA-PRIE 1U35MEPFRA-PRIE | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
25 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1305 | 1 | Airwll Nordic YDAC-035R-09M25 | R32 | Ant II aukšto pastato stogo
26 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1307 | 1 | Haier AS35PBPHRA-PRIE 1U35MEPFRA-PRIE | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
27 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1411 (serverinė) | 1 | Airwll Nordic YDAC-035R-09M25 | R32 | Ant II aukšto pastato stogo
28 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1411 (serverinė) | 1 | Mitsubishi SRK/SRC35ZSX-W | R32 | Ant II aukšto pastato stogo
29 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1414 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
30 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.1421 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
31 | Metalų laboratorija | 1 | Alpic Air AWO-35HPDC1A | R410A | Ant II aukšto pastato stogo
Tarnybinis korpusas Nr.2
32 | Tarnybinis korpusas Nr.2 | 2 | YORK MMH18 U15A | R407C | 3 metrų aukštyje nuo žemės
33 | Tarnybinis korpusas Nr.2 kab 2205 ir 2204 | 1 ir du vidiniai | Mitsubishi SCM45ZS-W | R32 | Ant II aukšto pastato stogo
34 | Tarnybinis korpusas Nr.2 kab.2211 | 1 | Airwll Nordic YDAC-025R-09M25 | R32 | Ant 2 aukštų pastato stogo
35 | Tarnybinis korpusas Nr.2 kab 2212 | 1 | Airwll Nordic YDAC-035R-09M25 | R32 | 3 metrų aukštyje nuo žemės
36 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.2214 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant stogelio
37 | Tarnybinis korpusas Nr.1 kab.2215 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant stogelio
38 | Tarnybinis korpusas Nr.2 kab 2216 | 1 | Airwll Nordic YDAC-025R-09M25 | R32 | Ant 2 aukštų pastato stogo
39 | Tarnybinis korpusas Nr.2 kab. 2305, 2306, 2307 | 3/1 | Haier AS25S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA | R32 | Ant III aukšto pastato stogo
40 | Tarnybinis korpusas Nr.2 | 1 | YORK HMJB21MC-AAA | R407C | Ant 1 aukšto pastato stogo
41 | Tarnybinis korpusas Nr.2 ( 2 vidinės dalys) | 1 | YORK HMJB18MC-AAA (2 vidinės dalys) | R407C | Ant 1 aukšto pastato stogo
42 | Tarnybinis korpusas Nr.2 | 2 | BALLU KER-2601/BPx2E (2 vidinės dalys) | R22 | Ant 1 aukšto pastato stogo
43 | Tarnybinis korpusas Nr.2 | 3 | Samsung | R410A | Ant 2 aukštų pastato stogo
44 | Tarnybinis korpusas Nr.2 | 1 | YORK YKJC18FC-BAR | R407C | Ant 1 aukšto pastato stogo
45 | Tarnybinis korpusas Nr.2 (banketinė) | 1 | FUJI-RO-24UC | R407C | Ant 2 aukštų pastato stogo
46 | Tarnybinis korpusas Nr.2 ( valgykla) | 1 | Tadiran, Šaldymo agregatas (čileris) | R22 | Ant 2 aukštų pastato stogo.Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
47 | Tarnybinis korpusas Nr.2 (posėdžių salė) | 1 | McQuay, Šaldymo agregatas (čileris) | R407C | Ant pastato stogo.Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis.
Tarnybinis korpusas Nr.3 ir TPD dirbtuvės
48 | Tarnybinis korpusas Nr.3 IV aukšto kabinetas | 1 | LG USUW126J3A0 | R410A | Ant IV aukšto pastato stogo.
49 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto pasitarimų kambarys | 2 | LG P12EN.UA3 | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
50 | Tarnybinis korpusas Nr.3 IV aukšto kabinetas | 1 | Electrolux EACS-18HG-M/N/3 Qut | R410A | Ant IV aukšto pastato stogo.
51 | Tarnybinis korpusas Nr.3 IV aukšto kabinetai | 3 | GREE GWH12QB-K3DNA6D/0 | R410A | Ant IV aukšto pastato stogo.
52 | Tarnybinis korpusas Nr.3 I aukšto kabinetai | 1 | GREE GWH(18)NK3KO | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
53 | Tarnybinis korpusas Nr.3 I aukšto kabinetai | 1 | Daikin 2MXM40M3V1B | R32 | 3 metrų aukštyje nuo žemės
54 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto kabinetai | 2 | Midea MA12N8DO-0 | R32 | 3 metrų aukštyje nuo žemės
55 | Tarnybinis korpusas Nr.3 III aukšto patalpos | 1 | Mitsubishi SCM60ZS-W du vidiniai | R32 | 8 metrų aukštyje nuo žemės
56 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto patalpos | 1 | Mitsubishi SRK/SRC20ZS-W | R32 | 4 metrų aukštyje nuo žemės
57 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto patalpos | 1 | Mitsubishi SRK/SRC20ZS-W | R32 | 3 metrų aukštyje nuo žemės
58 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto patalpos | 1 | Mitsubishi SCM40ZS-W du vidiniai | R32 | 3 metrų aukštyje nuo žemės
59 | Tarnybinis korpusas Nr.3 I aukšto patalpos | 2 | Midea MA09N8DO-0 | R32 | 2 metrų aukštyje nuo žemės
60 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto patalpos | 1 | Midea MA18N8DO-0 | R32 | 4 metrų aukštyje nuo žemės
61 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto patalpos | 1 | Midea MA12N8DO-0 | R32 | 4 metrų aukštyje nuo žemės
62 | Tarnybinis korpusas Nr.3 II aukšto patalpos | 1 | GREE GWH(18)NK3KO | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
63 | Elektrikų dirbtuvės II aukšto patalpos | 1 | Mitsubishi SRC50HE-S1 | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
64 | Elektrikų dirbtuvės II aukšto patalpos | 1 | GREE GWH(18)NK3KO | R410A | 4 metrų aukštyje nuo žemės
65 | TPD meistrų kabinetas | 1 | GREE GWH09QB-K3DNA6D/0 | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
66 | TPD meistrų kabinetas | 1 | LG P12EN.UA3 | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
67 | TPD meistrų kabinetas | 1 | Mitsubishi SRC50HE-S1 | R32 | 4 metrų aukštyje nuo žemės
68 | TPD meistrų kabinetas | 1 | GREE GWH(18)NK3KO | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
69 | TPD poilsio patalpos | 1 | Airwll Nordic YDAC-025R-09M25 | R32 | 2 metrų aukštyje nuo grindų
70 | Tarnybinis korpusas Nr.3 kab. 3201 | 1 | Haier AS35PBPHRA-PRIE 1U25MEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 3 m. aukštyje
71 | Tarnybinis korpusas Nr.3 kab. 3203-2 | 1 | Haier AS35PBPHRA-PRIE 1U25MEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 3 m. aukštyje
72 | Tarnybinis korpusas Nr.3 kab. 3209 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 3 m. aukštyje
73 | Tarnybinis korpusas Nr.3 kab. 3304, 3305 ir 3306 | 3/1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 3U55YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 6 m. aukštyje
74 | Tarnybinis korpusas Nr.3 kab. 3307 ir 3308 | 2/1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 2U40YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 6 m. aukštyje
75 | EĮPK dirbtuvės | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 2 m. aukštyje
Gamybinis korpusas
76 | BVP-4 pulto | 1 ir 8 vnt vidiniai lubiniai | Daikin RXYQ16T7Y1B 8 vidiniai lubiniai blokai | R410A | Mašinų salė alt.15 ant grindų
77 | BVP-4 pulto | 1 | Daikin ERQ125A7W1B pajungta prie vėdinimo kameros | R410A | Mašinų salė alt.15 ant grindų
78 | BVP-4 7 bloko serverinė | 1 | Mitsubishi FDC140VSA-W | R32 | Mašinų salė alt.9.0 ant grindų
79 | BVP-4 8 bloko serverinė | 1 | Mitsubishi FDC125VSA | R410A | Mašinų salė alt.9.0 ant grindų
80 | CVP budintis inžinierius | 1 ir du vidiniai | Mitsubishi SCM50ZS-W | R32 | Mašinų salė alt.9.0 ant grindų
81 | K-7,8 apeivio patalpa | 1 | CHIGO CS-25H3A-194AY1 | R410A | 2 metrų aukštyje nuo grindų
82 | B-7 6kV patalpa | 2 | YORK JOJC60 FS-BCR (kasetinis) | R410A | 2 metrų aukštyje nuo žemės
83 | T/a 7,8 apeivio patalpa | 1 | Fujitsu (langinis) | R410A | 2 metrų aukštyje nuo grindų
84 | B-8 6kV patalpa (kasetinis) | 2 | Daikin MDV MOU-48HDN1-R | R410A | 2 metrų aukštyjei nuo žemės
85 | Buitinės patalpos prie BVP-4 | 1 | CHIGO CS-25H3A-194AY1 | R410A | 2 metrų aukštyje nuo grindų
86 | Poilsio patalpos prie BVP-4 | 1 | CHIGO CS-25H3A-194AY1 | R410A | 2 metrų aukštyje nuo grindų
87 | 0,6 kW skistykla | 1 | Airwll Nordic YDAC-035R-09M25 | R32 | Ant žemės
88 | Sporto salė | 2 | Haier AS105S2SF2FA 1U10552SF2FA | R32 | Kitoje pertvaros pusėje ant grindų
89 | Simuliatoriaus patalpa | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | 2 metrų aukštyje nuo grindų
90 | Tiltinio krano Nr.2 kanalinis kond. | 1 | Tadiran Modelis AVL 25H (24000BTU/H) | R407C | Ant krano, 30 metru aukštyje
KCB
91 | Administracinis pastatas | 2 | HOKKAIDO HCSU 1420 VD | R407C | Ant 5 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
92 | Pagalbinių sistemų pastatas | 1 | DAIKIN RV871PAV1B | R410A | 2 metrų aukštyje nuo žemės
93 | Vandens paruošimo stotis | 1 | DAIKIN RKS20J2V1B | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
94 | Cheminio dozavimo patalpa | 1 | DAIKIN RKS20J2V1B | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
95 | GE valdiklių patalpa | 2 | DAIKIN RR100B8W1B | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
96 | GE RAA patalpa | 2 | DAIKIN RXS50J2W1B | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
97 | BVP,6 KV skirstykla, kabelių patalpa | 1 | DAIKIN5MXS90E2W3B | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
98 | BVP,6 KV skirstykla, kabelių patalpa | 4 | DAIKIN RR125B8W1B | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
99 | BVP,6 KV skirstykla, kabelių patalpa | 1 | DAIKIN RZQ200C7Y1B | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
100 | BVP,6 KV skirstykla, kabelių patalpa | 3 | YORK VAC75AA+TTO | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
101 | BVP,6 KV skirstykla, kabelių patalpa | 1 | DAIKIN ERQ100A7V1B | R410A | Ant 20 metrų aukščio pastato stogo. Užlipimas gaisrinėmis kopėčiomis
102 | Šaldikliniai oro džiovintuvai | 2 | CompAir F156CS+ | R134A | Patalpoje (ant žemės)
103 | CEMS patalpa | 1 | Mitsubishi SRC20ZJ-S | R410A | Patalpoje (2 metrai nuo žemės)
104 | Statinės paleidimo sistemos ir žadinimo sistemos patalpa | 5 | Hitachi RAS-6HRNME | R410A | Patalpoje (2 metrai nuo žemės)
Biokuro katilinė
105 | Katilinė (serverinė) | 1 | Midea MBT-09N8D6-OH | R32 | Ant patalpos perdangos
106 | Katilinė operatorių patalpa |  | Mitsubishi SRC50HE-S1 | R410A | Ant patalpos perdangos
107 | Katilinė (skirstykla) | 1 | Midea MSR1U-24HRDN1 | R410A | 5 metrų aukštyje nuo žemės
108 | Elektros įrenginių patalpos | 2 | AERMEC DXE40CT su vidiniu kanaliniu bloku. | R-407C | Ant pastato stogo. Užlipimas lauko laiptais
109 | Svarstyklės | 1 | Midea MSR1U-12HRDN1 | R410A | 3 metrų aukštyje nuo žemės
Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė
Administracinis pastatas
110 | Administracinio pastato, antro ir trečio aukšto rekuperacinės sistemos šaldymo įrenginys | 1 | Mitsubishi FDC 200 VS | R410A | Ant administracinio pastato terasos 1 metro aukštyje nuo žemės
111 | Administracinio pastato, pirmojo aukšto, salės rekuperacinės sistemos šaldymo įrenginys | 1 | Airwell | R 22 | Administacinio pastato siena iki 2.5 metrų aukštyje nuo žemės
112 | Apsaugos pulto patalpos palubinis oro kondicionierius | 1 | Airwell | R410A | Virš įėjimo į administacinį pastatą iki 3 m nuo žemės
113 | Sandėliavimo patalpos oro kondicionierius | 1 | Airwell | R 22 | Administacinio pastato siena iki 2.5 metrų aukštyje nuo žemės
114 | 201 patalpos oro kondicionierius | 1 | Daikin | R410A | Ant administracinio pastato stogo
115 | 209 patalpos oro kondicionierius | 1 | Daikin | R410A | Ant administracinio pastato stogo
116 | 301 ir 304 patalpų oro kondicionieriai | 2 | Daikin | R410A | Ant administracinio pastato stogo
117 | 302 patalpos oro kondicionierius | 1 | Daikin | R410A | Ant administracinio pastato stogo
118 | Administracinio pastato trečio aukšto konferencijų salės palubiniai oro kondicionieriai | 1 | Daikin | R 407 C | Ant administracinio pastato terasos
HE pastatas
119 | Valdymo pulto patalpos 606 kasetinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOY24CMAKL | R410A | Ant valdymo pulto patalpos išorinės sienos iki 3.5 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus
120 | Serverinės 515 kondicionierius | 1 | Midea MB-18N1D0-O | R32 | Ant pastato sienos iki 3,5 m aukštyje
121 | Serverinės 515 kondicionierius | 1 | Midea MB-18N1D0-O | R32 | Ant pastato sienos iki 3,5 m aukštyje
Buitinių patalpų pastatas
122 | Pasitarimų salė | 2 | Airwll Nordic YDAC-035R-09M25 | R32 | Ant buitinių patalpų pastato stogo
123 | Treniruoklių salės kasetinis oro kondicionierius | 1 | McQuay M4LC015BRAFEA | R 407 C | Ant buitinių patalpų pastato stogo
124 | Buitinės patalpos 181 ir 182 | 1 ir du vidiniai | Daikin MXM 2MXM40A | R32 | Ant pastato sienos iki 2,5 m aukštyje
Techninio personalo pastatas
125 | ETB meistro kabineto palubinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOYR09LCC | R410A | Ant techninio personalo pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
126 | PĮPK inžinieriaus kabinetas |  | Haier AS25RBAHRA-3 1U25YEGFRA-3 | R32 | Ant pastato sienos 2,0 m aukštyje
127 | EĮPK laboratorija |  | Haier AS25RBAHRA-3 1U25YEGFRA-3 | R32 | Ant pastato sienos 2,0 m aukštyje
128 | EĮPK buitinės patalpos |  | Haier AS25RBAHRA-3 1U25YEGFRA-3 | R32 | Ant pastato sienos 2,0 m aukštyje
129 | ETB meistro kabineto palubinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOYR09LCC | R410A | Ant techninio personalo pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
130 | ETB inžinieriaus kabineto palubinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOYR09LCC | R410A | Ant techninio personalo pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
131 | ETL inžinierių patalpos palubinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOYR09LCC | R410A | Ant techninio personalo pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
132 | Metrologijos laboratorijos patalpos palubinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOYR09LCC | R410A | Ant techninio personalo pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
133 | Ryšių patalpos palubinis oro kondicionierius | 2 | Panasonic CU-PW9DKE | R410A | Ant techninio personalo pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
134 | PĮPK inžinieriaus kabinetas | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 2 m.aukštyje
135 | EĮPK laboratorija | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 2 m.aukštyje
136 | EĮPK buitinės patalpos | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato fasado 2 m.aukštyje
Dirbtuvių pastatas
137 | HTB meistro patalpos palubinis oro kondicionierius | 1 | Fujitsu AOYR09LCC | R410A | Ant dirbtuvių pastato sienos iki 2.5 metrų aukštyje nuo žemės
KRUONIO HAE
138 | Adm. patalpų kondicionavimo sistema Nr.1 (patalpos 213) | 1 | MXZ-8A140VA (3 vidinės dalys) (KD-1) KD vietinė numeracija | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
139 | Administracinis. Kab. nr. 214 | 1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 1U25YEPFRA-PRIE | R32 | Ant pastato sienos 2,0 m aukštyje
140 | Administracinis. Med. Punktas ir DSS | 2/1 | Haier AS25PBPHRA-PRIE 2U40SE2PFRA-PRIE | R32 | Ant pastato sienos 2,0 m aukštyje
141 | Administracinis - gamybinis patalpos 310 | 1 | FDTC35/SCM45ZS-W | R32 | Ant pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
142 | Administracinis - gamybinis patalpos 201; 202; 203 | 1 ir 3 vidiniai | SCM50ZS-W/FDTC25VH | R32 | Ant pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
143 | Administracinis - gamybinis patalpos 206 | 1 | SCM45ZS-W | R32 | Ant pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
144 | Administracinis - gamybinis patalpos 410; 411; 412. | 1 ir 3 vidiniai | SCM60ZS-W | R32 | Prie pastato sienos 1.5 m nuo žemės
145 | Administracinis - gamybinis patalpos 409 | 1 | SRK/SRC35ZSX-W | R32 | Prie pastato sienos 1.5 m nuo žemės
146 | Adm. patalpų kondicionavimo sistema Nr.2 (patalp. 304,305,408) | 1 | MXZ-8A140VA (4 vidinės dalys) (KD-2) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
147 | Adm. patalpų kondicionavimo sistema Nr.3 (patalp.405,406,408) | 1 | MXZ-8A140VA (3 vidinės dalys) (KD-3) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
148 | Buitinės mokymo patalpos 174 | 1 | MIDEA BLANC MA-12NXDO-1/MA-12N8 DO-O | R410A | Prie pastato sienos 1,5 m nuo žemės
149 | Mašinų salės pultas | 1 ir 2 vidiniai | MIDEA MCA3U-12FNXDO/M30-27FN8-Q Vidinės dalys lubinės 3,5 m aukštyje | R410A | Ant pastato sienos iki 2 metrų aukštyje nuo žemės
150 | CVP kondicionierius | 1 ir 2 vidiniai | Alpicair AOU-100VRDC1B | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
151 | AVS maitinimo patalpos kondicionierius (patalpa 506) | 1 | MUZ-GA50VA (KD-6) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
152 | AVS dirbtuvių kondicionierius (patalpa 506) | 1 | PU-P6YGAA (KD-7) | R407C | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
153 | AVS serverinės kondicionierius (patalpa 506) | 1 | MOU-48FN8-RD0 (KD-8) | R32 | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
154 | AVS ir ryšių aparatinės kondicionierius (patalpa 506) | 1 | PU-P5YGAA (KD-9) | R407C | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
155 | Kabineto 302a kondicionierius | 1 | MOU-12FN8-QD6 (KD-10 | R32 | AGK patalpa 301 (KP-4 viršutinis) (iki 1.0m nuo žemės)
156 | Kondicionierius Nr.2 (patalpa 302) | 1 | MUZ-A12YV (KD-11) | R410A | AGK patalpa301 (KP-4 apatinis)(iki 0.5m nuo žemės)
157 | Kondicionierius (patalpa 303) | 1 | MCF-C13UV (KD-12) | R407C | AGK ETB dirbtuvės (iki 4,0m nuo žemės įrengtas užlipimas ir aptarnavimo aikš.)
158 | Med. punkto kondicionierius | 1 | MON18S15 (KD-13) | R407C | AGK HMB dirbtuvių tamburas (iki 2.0m nuo žemės)
159 | AVS maitinimo patalpos kondicionierius (patalpa 506) | 1 | MA-18N8D0-O (KD-14) | R32 | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
160 | ŪK AVS aparatinės kondicionierius | 1 | MA-09N8D0-O (KD-15) | R32 | ŪK korpuso A lauko siena (pietvakarių)(iki 6.0m nuo žemės)
161 | El. laboratorijos kond.sistema (patalpos 508,509) | 1 | MXZ-8A140VA (3 vidinės dalys) (KD-18) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
162 | AGK-2 serverinės kond.sistema | 1 | SUZ-KA50VA2 (KD-19) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
163 | Apsauginio posto Nr.2 kondicionierius | 1 | CHIGO ON/NF CS32H3A-V (KD-20) | R410A | Ant apsaugos posto Nr.2 stogo (plokščias 3 m aukštyje)
164 | AGK-2 kond.sistema (patalpos 522,523,524) | 1 | MXZ-8A140VA (4 vidinės dalys) (KD-21) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
165 | AGK-2 kond.sistema (patalp.526,527,528,529) | 1 | MXZ-8A140VA (4 vidinės dalys) (KD-22) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
166 | AGK-2 apsaugos kond.sistema | 1 | MXZ-2B52VA (2 vidinės dalys) (KD-23) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
167 | MSP rūbinės kondicionierius | 1 | FDC 71VNX (KD-24) | R410A | HAE pastato ventiliatorinė 5 agregato zonoje (iki 7m nuo žemės)
168 | MSP kondicionierius | 1 | FDC 100VS (KD-25) | R410A | HAE pastato ventiliatorinė 5 agregato zonoje(iki 6m nuo žemės)
169 | Konferencijų salės kond.sistema Nr.1 ( vidinės dalys 5 m aukštyje) | 1 | FDC 125VS (2 vidinės dalys) (KD-26) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
170 | Konferencijų salės kond.sistema Nr.2 ( vidinės dalys 5 m aukštyje) | 1 | FDC 125VS (2 vidinės dalys) (KD-27) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
171 | AGK-5 4a kabinetų kond.sistema (patalpos 413,414,416,417) | 1 | SCM125ZJ-SI (4 vidinės dalys) (KD-28) | R410A | AGK siena kiemelyje (ant žemės)
172 | AGK-5 5a kabinetų kond.sistema (patalpos 513,514,515,516) | 1 | SCM125ZJ-SI (4 vidinės dalys) (KD-29) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
173 | AGK-5 5a kabinetų kond.sistema (patalpos 5505,517,518,519) | 1 | SCM125ZJ-SI (4 vidinės dalys) (KD-30) | R410A | AGK siena kiemelyje (ant žemės)
174 | AGK-2 5a kabinetų kond.sistema (patalpos 502,504,520,521) | 1 | SCM125ZM-S (4 vidinės dalys) (KD-31) | R410A | Ant AGK pastato stogo (pasikėlimas liftu išėjimas iš laiptinės)
175 | AGK-5 kabineto 208 kondicionierius | 1 | SRC35ZC-W (KD-32) | R32 | TRD siena (iki 1.0m nuo žemės)
Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė
176 | ABK (7a. stogas) IV,V,VI aukštų patalpų vėsinimas | 1 | Šaldymo mašina CHILLER Daikin Qš-211 kW | R410A | Ant 7 a pastato stogo
177 | ABK (7a. stogas) IV,V,VI aukštų patalpų vėsinimas | 2 | Oro kondicionierius GEA GCA 250 BCl. Qš- 25kW -2 vnt. (dirba į vėdinimo kamerą) | R410A | Ant 7 a pastato stogo
178 | ABK (valgyklos stogas) I, II, III aukštų vėsinimas | 1 | Šaldymo mašina CHILLER LENNOX Qš-162 kW | R410A | Ant valgyklos stogo
179 | ABK la, ryšių serverinės ei. įvadas kab.Nr.102. | 1 | Oro kondicionierius YORK MOC/MHC 25N 15-7,0 kW | R410A | 2 metrų aukštyje nuo žemės
180 | Kranto siurblinės el. skirstykla | 1 | Oro kondicionierius York MOC55N15/MHC25N15-15,0kW | R410A | 2 metrų aukštyje nuo žemės
181 | E-3 garo katilų ir turbinų konservacijos sausu oru šaldymo agregatas - oro džiovintuvas XMC-2000 tipo | 1 | Oro sausinimo įrenginys Šaldymo mašinos tipas XMC- 2000 -kompresorinis, freonas 134A/404A, šaldymo našumas- 2,5 kW, 220 V - 50 Hz tinklo galingumas | R410A | Ant grindų
Techninės priežiūros kaina, EUR be PVM | [5 empty] | 0
Įrangos gedimų / sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų įkainiai
Lentelė Nr.2
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |  |  | Mato vnt | Preliminarus kiekis, vnt. | Mato vnt. Įkainis, EUR be PVM | Kaina Eur be PVM
1. | Įrangos gedimų / sutrikimų šalinimo, remonto paslaugos įprasta tvarka Kliento darbo metu (darbo dienomis, I-IV 07:30-16:30, V 07:30-15:15) |  |  | darbo valanda | 400 |  | 0
2. | Įrangos gedimų / sutrikimų šalinimo, remonto paslaugos skubiu atveju ne Kliento darbo metu (darbo dienomis ne Kliento darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis) arba skubiu atveju kliento darbo metu |  |  | darbo valanda | 50 |  | 0
Gedimų / sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina, EUR be PVM | [6 empty] | 0
Nurodytų prekių įkainiai
Lentelė Nr.3
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu | Mato vnt. Įkainis , EUR be PVM | Kaina Eur be PVM
1. | Freonas R410A | kilogramas | 20 |  | 0
2. | Freonas R407C | kilogramas | 15 |  | 0
3. | Freonas R134A | kilogramas | 5 |  | 0
4. | Freonas R32 | kilogramas | 5 |  | 0
5. | Varinis vamzdelis 5/8'' su izoliacija | metras | 20 |  | 0
6. | Varinis vamzdelis 3/8'' su izoliacija | metras | 25 |  | 0
7. | Varinis vamzdelis 1/4'' su izoliacija | metras | 25 |  | 0
8. | Varinis vamzdelis 1/2'' su izoliacija | metras | 25 |  | 0
9. | Drenažinis siurbliukas | vienetas | 5 |  | 0
Nurodytų prekių kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | 0
PASIŪLYMO KAINA
Lentelė Nr.4
Eil.Nr. | Pirkimo objektas |  | Kaina, EUR be PVM
1. | Techninės priežiūros paslaugų kaina |  | 0
2. | Gedimų / sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina |  | 0
3. | Nurodytų prekių kaina |  | 0
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  | 0
PVM |  |  | 0
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  | 0