# Naudojamų žymėjimų suvestinė

| Kodas/Pozicija | Paskirtis ir matmenys, mm | Prekės vaizdas/preliminarus modelis. |
| --- | --- | --- |
| TR-1, TR-2, TR-27, …, TR-115 | Bendros paskirties traukos spinta Plotis: 1500 mm (±50 mm) Gylis: 900 mm (±50 mm) Aukštis: 2700 mm (± 50 mm) Darbinis aukštis: 900 mm |  |
| RUG | Spintelė rūgščių ir šarmų laikymui ant grindjuostės (įstumiama po traukos spinta) Plotis: 600 / 900 mm (±60 mm) Gylis: 550 mm (± 20 mm) Aukštis: 630 mm (±30 mm) |  |
| DEG | Ugniai atspari saugos spintelė sprogių ir degių medžiagų laikymui (įstumiama po traukos spinta), atsparumas gaisrui – 90 min. Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: 600 mm (± 20 mm) Aukštis: 630 mm (±30 mm) |  |
| ATL-R | Spintelė rūgščių ir šarmų laikymui su 2 atliekų surinkimo konteineriais ir piltuvėliais (įstumiama po traukos spinta) Skirta rūgštims/šarmams Plotis: 600 / 900 mm (±20 mm) Gylis: 550 mm (± 20 mm) Aukštis: 630 mm (±30 mm) |  |
| ATL-D | Ugniai atspari saugos spintelė sprogių ir degių medžiagų atiekų surinkimui su 2 konteineriais ir piltuvėliais (įstumiama po traukos spinta), atsparumas gaisrui – 90 min. Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: 600 mm (± 20 mm) Aukštis: 630 mm (±30 mm) |  |