## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Osmometras su priemonėmis ir vienkanaliai elektroniniai dozatoriai (11763)
Bendrieji reikalavimai
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus prekių kiekio.
2. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šių Prekių garantinį aptarnavimą.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).*
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Personalo mokymai ≥ 5 personalo (mokymų trukmė: 2 akademinės valandos)
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles ne daugiau kaip iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM, Eur | 1 mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur | Viso kaina su PVM, Eur | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (Šiame stulpelyje tiekėjas turi įrašyti kartu su pasiūlymu teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapio, kuriame yra informacija įrodanti pasiūlymo atitikimą reikalavimui, numerį, grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
1 | VIENKANALIAI ELEKTRONINIAI DOZATORIAI: 1. Privalomi visi išvardinti elektroniniai pipetavimo režimai: standartinis pipetavimas, atvirkštinis pipetavimas, rankinis pipetavimas, multidozavimas, skiedimas, nuoseklus dozavimas, multiaspiravimas, titravimas. 2. Mažas dozatorių svoris užtikrinantis ergonomiškas darbo sąlygas pvz. vienkanalio elektroninio 10-300 µl tūrio dozatoriaus svoris turi būti ne didesnis kaip 100 g. 3. Elektroninis antgalių numetimo mechanizmas. 4. Elektroninė užrakinimo funkcija apsauganti nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo. 5. Dozatorių aptarnavimo ir kalibravimo laiko priminimo funkcija. 6. Apsauginis keičiamas filtras, neleidžiantis mėginio aerozoliams ir skysčiams užteršti vidinių pipetės detalių. 7. Galimybė autoklavuoti apatinę pipetės dalį. 8. CE ženklinimas 9. 24 mėn. garantija kiekvienai pipetei. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
1.1 | Keičiamo tūrio vienkanalis elektroninis dozatorius, kurio siurbiamas tūris gali būti nustatomas 10 µl – 300 µl intervale | Tūrio keitimo žingsnis ≤0,2 µl. 300 µl tūryje sisteminė paklaida ne didesnė kaip ±0,6% (1,8 µl). | vnt. | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2 | Keičiamo tūrio vienkanalis elektroninis dozatorius, kurio siurbiamas tūris gali būti nustatomas 50 µl – 1000 µl intervale | Tūrio keitimo žingsnis ≤1,0 µl. 1000 µl tūryje sisteminė paklaida ne didesnė kaip ±0,45% (4,5 µl). | vnt. | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.3 | Keičiamo tūrio vienkanalis elektroninis dozatorius, kurio siurbiamas tūris gali būti nustatomas 100 µl – 5000 µl intervale | Tūrio keitimo žingsnis ≤5,0 µl. 5000 µl tūryje sisteminė paklaida ne didesnė kaip ±0,5% (25 µl). | vnt. | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 0 | x
21 % PVM suma Eur | [8 empty] | 0
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarusperkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM, Eur | 1 mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur | Viso kaina su PVM, Eur | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (Šiame stulpelyje tiekėjas turi įrašyti kartu su pasiūlymu teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapio, kuriame yra informacija įrodanti pasiūlymo atitikimą reikalavimui, numerį, grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2 | Osmometras su priemonėmis skirtomis jo eksploatacijai. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
2.1 | Osmometras | Osmoliališkumo matavimo metodas: užšalimo taško (angl. freezing point depression), kiekybinis | vnt. | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Prietaisas ženklintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų kalba) | [7 empty] | Tiekėjas pateikia CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus
|  | Osmoliališkumo tyrimui tinkamas žmogaus serumas, plazma ir šlapimas | [7 empty] | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Įdėjus pirminį mėgintuvėlį į prietaisą prietaisas pats pasiurbia reikiamą mėginio kiekį. | [7 empty] | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Prietaisas nustato ar pirminiame mėgintuvėlyje mėginio lygis yra pakankamas tyrimui atlikti. | [7 empty] | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Osmoliališkumo matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 iki 2000 mOsm/kg H2O | [7 empty] | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Prietaisas automatiškai identifikuoja įdėtą mėginį nuskaitydamas jo brūkšninį kodą. | [7 empty] | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Operatoriaus identifikacija pagal operatoriui dedikuotus prisijungimo duomenis. | [7 empty] | Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas pateikia siūlomo prietaiso naudojimo instrukciją arba kitą techninę dokumentaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą techniniam reikalavimui
|  | Prietaisas turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad prietaisas būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas prietaisas šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo prietaiso integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. Tvarkyklės siūlyti nereikia. | [7 empty] | Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, todėl šio reikalavimo atitikimui papildomų dokumentų teikti nereikia
|  | Garantija 24 mėnesiai. | [7 empty] | Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, todėl šio reikalavimo atitikimui papildomų dokumentų teikti nereikia
2.2 | Priemonių komplektas reikalingas jo eksploatacijai | Papildomų priemonių komplektas reikalingas prietaiso eksploatacijai. | vnt. | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | x
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
21 % PVM suma Eur
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
Viso pirkimo suma be PVM Eur:
21 % PVM suma Eur
Viso pirkimo suma su PVM Eur:
-pažymėtus langelius pildo tiekėjas
Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
*"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745"