KLAUSIMAI. Rengdami pasiūlymą viešajam pirkimui „Kolumbariumų su kriptomis įsigijimas“, prašome patikslinti šią informaciją:1. Išdėstymas Prašome pateikti kolumbariumų išdėstymo schemą (situacijos planą). Prašome pateikti aukščių (altitudžių) žymes montavimo vietose.
Prašome patikslinti, ar kolumbariumai bus montuojami vienoje linijoje su esamais.2. Pagrindas Prašome patikslinti, ar montavimo vietoje pagrindas pilnai paruoštas. Jei taip, prašome nurodyti jo konstrukciją (betonas, pagrindas, trinkelės ir pan.). Prašome patikslinti, kas atsako už pagrindo:
nelygumus; paslėptus defektus; galimą nusėdimą. 3. Montavimas Prašome patikslinti, ar reikalinga:
ankeravimas; siūlių sandarinimas; papildomi tvirtinimo elementai. Ar yra nustatyti reikalavimai dėl: siūlių pločio; tarpų tarp kolumbariumų; sujungimo su esamais. 4. Logistika Prašome patikslinti:
ar užtikrintas privažiavimas sunkiasvorei technikai; ar leidžiama naudoti autokraną; leistiną transporto svorį; atstumą nuo iškrovimo iki montavimo vietos. 5. Darbų sąlygos Prašome patikslinti: darbų atlikimo terminus; galimus darbo laiko ribojimus; ar leidžiami darbai savaitgaliais.
6. Dokumentai- Prašome patikslinti, ar reikalinga: vykdomoji dokumentacija; paslėptų darbų aktai;
fotofiksacija. Prašome nurodyti garantinio laikotarpio reikalavimus. 7. Papildomai Prašome patvirtinti: kad demontavimo darbai nenumatyti; kad teritorijos sutvarkymas po darbų įeina į darbų apimtį.

ATSAKYMAI. Perkami kolumbariumai kaip prekė, į vietą turi atvykti pilnai sukomplektuoti. Pamatus iki  kolumbariumų sumontavimo įrengs Užsakovas. Svarbu, kad  gaminiai būtų pagal Techninėje specifikacijoje pateiktus išmatavimus.

Logistika-  sunkiasvoriam transporto bus kur privažiuoti, o gaminiai sumontuojami krano pagalba ant įrengtų pamatų.

Pridedama preliminari kolumbariumų vieta: