TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūlomos prekės (įranga) turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba lygiaverčių dokumentų kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val

Elektrostimuliacijos sistema

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcionalumas |  |  |  |
| 1.1. | TENS terapija | Būtina |  |  |
| 1.2. | RES terapija | Būtina |  |  |
| 1.3. | Dinaminių giluminių srovių masažas | Būtina |  |  |
| 1.4. | Šildymo funkcija | Būtina |  |  |
| 1.5 | Galimybė visas šiame skyriuje įvardintas funkcijas vykdyti vienos procedūros metu | Būtina |  |  |
| 3. | Techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 3.1. | Elektroterapijos kilimėlis | Komplektuojamas su elektroterapijos kilimėliu su integruotais elektrodais, kuris leidžia vienu metu atlikti daugiazonę, elektrostimuliaciją ir šildymo terapiją, pacientui gulint ant aplikatoriaus. |  |  |
| 3.2. | Elektrodų porų skaičius | Ne mažiau 12 porų |  |  |
| 3.3. | Elektrodų porų, galinčių veikti vienu metu skaičius | Ne mažiau 12 porų |  |  |
| 3.4. | Elektrodų integruotų į elektroterapijos kilimėlį skaičius | Ne mažiau 12 porų |  |  |
| 3.5. | Šildymo funkcijos galima temperatūra | Ne mažiau 40 °C |  |  |
| 3.6. | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių kalba |  |  |
| 3.7. | Paciento duomenų valdymas | Galimybė įvesti, saugoti ir valdyti pacientų duomenis: - Vardas, Pavardė - Amžius |  |  |
| 4. | Pritaikymas |  |  |  |
| 4.1. | Pritaikymas prie ūgio | Galimybė automatiškai arba reguliuojamai pritaikyti stimuliavimo zoną prie paciento ūgio. |  |  |
| 5. | Baziniai reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą, patvirtinantį teisę tiekti įrangą, vykdyti garantinę priežiūrą ir remontą. |  |  |
| 5.2. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 5.3 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |