# \\1 PRIEDAS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Sąvokos ir sutrumpinimai:

1.1. Užsakovas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos – statinių remonto ir priežiūros paslaugos.

1.5. Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, teikimo vieta ir terminas.

1.6. Susijusios paslaugos – į Paslaugų sąrašą nepatenkančios, tačiau Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelėje nurodytai paslaugų grupei priklausančios paslaugos. Susijusios paslaugos įsigyjamos Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Pirkimo objektas:

2.1. Statinių remonto paslaugos.

3. Pirkimo objektų apimtys

3.1. Perkamų Paslaugų preliminarios apimtys pateikiamos lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Įvairūs statybiniai darbai |  |  |  |
| 1.1 | Angų užsandarinimas (kai medžiagos OSB plokštė) | m2 | 300 |
| 1.2 | Angų užsandarinimas (kai medžiagos metalinės grotos) | m2 | 35 |
| 1.3 | Angų užsandarinimas (kai medžiagos plytų mūras) | m3 | 4 |
| 1.4 | Pertvarų montavimas (kai karkasas medinės lentos ir OSB plokštė) | m2 | 150 |
| 1.5 | Pavojingų statinio konstrukcijų šalinimas (kabančios, pažeistos konstrukcijos) | val. | 50 |
| 1.6 | Griovimo darbai su specialia technika – griaunami pastatai ir atskiros namo konstrukcijos (stogas, sienos, perdanga, pamatai su rūsiu). Pastatas iki 50 kv. m. | m3 | 130 |
| 1.7 | Statybinių šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir pridavimas | m3 | 60 |
| 1.8 | Buitinių atliekų pakrovimas, išvežimas ir pridavimas | m3 | 50 |
| 1.9 | Pavojingų statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas ir pridavimas | m3 | 20 |
| 1.10 | Asbestcementinio šiferio išvežimas ir utilizavimas | m3 | 5 |
| 1.11 | Lietvamzdžių latakų valymas | val. | 20 |
| 1.12 | Durų/ vartų užrakinimas pakabinama spyna | vnt. | 20 |
| 1.13 | Šulinių uždengimas metaliniais dangčiais (iki 100 cm skersmens) ir apjuosimas įspėjamosiomis juostomis | vnt. | 10 |
| 1.14 | Esamos tvoros remontas (tvora tinklinė) | m | 40 |
| 1.15. | Esamos tvoros remontas (Segmentinė tvora) | m | 40 |
| 1.16 | Esamos tvoros remontas (kai tvora OSB plokštė) | m2 | 40 |
| 1.17 | Trinkelių klojimas | m2 | 100 |
| 1.18 | Fasadų uždengimas tinklu | m2 | 100 |
| 1.19 | Smulkūs, nekvalifikuoti remonto darbai (pagalbinis darbininkas) | val. | 150 |
| 1.20 | Durų įstatymas* | val. | 20 |
| 1.21 | Avariniai darbai (durų atrakinimas, spynos keitimas ir kt.) | val. | 50 |
| 1.22 | Stogų smulkus remontas | m2 | 50 |
| 1.23 | Deratizacija ir dezinsekcija | Vnt. | 10 |
| 1.24 | Sienų atstatymas mūrijant (plytos, blokeliai) | m3 | 10 |
| 1.25 | Grafiti valymas / uždažymas | Val. | 30 |
| 1.26 | Krovos darbai | Val. | 15 |
| 2. Elektros darbai |  |  |  |
| 2.1. | Smulkūs elektros instaliacijos tvarkymo darbai* | val. | 50 |
| 2.2. | Avariniai darbai (el. įjungimas / atjungimas, el. tiekimo atstatymas ir kt.) * | val. | 35 |
| 3. Santechnikos (šalto vandens ir nuotekų tvarkymo) ūkio darbai |  |  |  |
| 3.1. | Smulkūs santechnikos tvarkymo darbai* | val. | 30 |
| 3.2. | Avariniai darbai (vandens uždarymas, avarijos likvidavimas ir kt.) * | val. | 30 |
| 4. Šilumos ūkio darbai |  |  |  |
| 4.1. | Smulkūs santechnikos tvarkymo darbai* | val. | 30 |
| 4.2. | Avariniai darbai (šildymo sistemos uždarymas, avarijos likvidavimas ir kt.) * | val. | 30 |
| 5. Vėdinimo sistemos darbai |  |  |  |
| 5.1. | Vėdinimo kameros filtrų keitimas | Val. | 3 |
| 5.2. | Avariniai darbai (vėdinimo sistemos avarijos likvidavimas ir kt.) * | Val. | 10 |

* Medžiagų ir mechanizmų kaina į įkainį neįskaičiuota ir bus apmokama techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatyta tvarka.

** Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį (didinti / mažinti), neviršijant pradinės Sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

4. Reikalavimai pirkimo objektui

4.1. Paslaugos teikiamos Vilniaus miesto teritorijoje (apie 80 objektų), Vilniaus rajone (1 objektas).

4.2. Paslaugų kiekiai, nurodyti 1 lentelėje, yra preliminarūs. Užsakovas paslaugas užsako pagal poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto kiekio.

4.3. Paslaugos apima visus reikalingus darbus, įrangą mechanizmus, transportavimo ir kitas išlaidas, išskyrus tas Paslaugas, prie kurių nurodyta kitaip.

4.4. Paslaugos bus užsakomos tik pagal atskirus Užsakovo pateiktus raštiškus (sutartyje nurodytu el. paštu) Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

4.5. Esant avariniam atvejui Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per 4 valandas, nuo Paslaugų teikėjo informavimo (telefonu nurodytu sutartyje), turi atvykti į objektą ir atlikti avarijos likvidavimo darbus.

4.6. Esant ne avariniam atvejui, bet skubiam, Paslaugų teikėjas ne ilgiau nei per 48 valandas, nuo Paslaugų tiekėjo informavimo, turi atvykti į objektą ir atlikti darbus.

4.7. Paslaugos, ne avariniu atveju turi būti suteiktos per Užsakovo Užsakyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos.

4.8. Pastatų priežiūros metu naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji.

4.9. Atliekos, susidariusios Paslaugų teikimo metu turi būti priduodamos į numatytas surinkimo aikšteles. Giežtai draudžiama palikti konteinerių aikštelėse ar kitose viešose vietose. Atliekos turi būti surenkamos, rūšiuojamos, išvežamos ir priduodamos pagal atitinkamoje teritorijoje (Vilniaus miesto, Šalčininkų ir Vilniaus raj. savivaldybių) galiojančiose atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

4.10. Lentelės Nr. 1 eilutėse pažymėtomis *, į nurodytų paslaugų įkainį neturi būti įskaičiuota medžiagų ir mechanizmų kaina. Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo šių paslaugų Užsakymo pateikimo dienos, turi Užsakovui pateikti medžiagų ir (ar) mechanizmų pasiūlymą, kuriame nurodyti tikslūs kiekiai, specifikacija (aprašymas) ir įkainiai. Medžiagas ir mechanizmus Paslaugų teikėjas gali pirkti, tik gavęs rašytinį Užsakovo pritarimą. Avariniams darbams pasiūlymo pateikti nereikia. Apmokėjimas už šiame punkte minimas medžiagas ir mechanizmus bus atliekamas Sutartyje nustatyta tvarka pagal sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą.

5. Kokybė ir trūkumų pašalinimas

5.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

5.2. Užsakovas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per mėnesį nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

5.3. Užsakovo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas nuo Užsakovo kreipimosi dėl trūkumų šalinimo.