SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Vandens dejonizavimo sistemų dalys (12189)“

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės tiekimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Pakeistoms dalims turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija.

1 pirkimo dalis – Vandens dejonizavimo sistemos Milli-Q EQ 7000 dalys:

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens dejonizavimo sistemos Milli-Q EQ 7000 (Gam. Nr. F5EB86672C, gamybos metai – 2025, Inv. Nr. 013713302) dalys: |  |
| 1.1. | Millipak 0,22μm filtras, Kat. Nr. MPGP002A1, kiekis – 1 vnt. |  |

2 pirkimo dalis – Vandens dejonizavimo sistemos ELIX ESSENTIAL 15 UV+100 L dalys:

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens dejonizavimo sistemos ELIX ESSENTIAL 15 UV+100 L (Gam. Nr. F6KA97303, gamybos metai – 2016, Inv. Nr. 011081052M) dalys: |  |
| 1.1. | Elix 15UV Essential S.Kit (prekės kodas ZLXEV150WW), kiekis – 1 vnt. |  |