Priedas Nr. 2

LABORATORIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS ĮSIGIJIMO, INTEGRAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Šiuo metu esama situacija

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Klinikinės diagnostikos ir mikrobiologijos laboratorija veikia S. Nėries g. 3. Taip pat laboratorinė veikla vykdoma Tuberkuliozės (P. Lideikio g. 2, Klaipėda) ir Skuodo (Šatrijos g. 3, Skuodas) filialuose. Laboratorijoje kasdien atliekama 900 - 1300 tyrimų.

lentelė 1  Sąvokos

| Sąvoka, terminas | Aprašymas |
| --- | --- |
| BDAR | 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) |
| Dedikuoti IS naudotojai ir administratoriai | Perkančioji organizacija paskirs ne daugiau 10 savo darbuotojų (Ligoninės laboratorijos ir IT specialistų) galinčių tiesiogiai kreiptis į tiekėją paslaugų teikimo metų dėl konsultacijų IS naudojimo klausimais, IS gedimų registravimui. |
| IS, Sistema, Laboratorijos informacinė sistema | Tiekėjo siūloma Laboratorijos informacinė sistema |
| IT | Informacinės technologijos |
| Ligoninės informacinė sistema, ESIS | VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės elektroninės sveikatos istorijos informacinės sistema – ESIS. Sistemos tiekėjas UAB „Varutis“. |
| Ligoninė, Perkančioji organizacija | VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė |
| Tiekėjas | - Pasiūlymą teikiantis juridinis asmuo, oficialus siūlomos programinės įrangos (visų komponentų: taikomosios sistemos ir kitų sistemą sudarančių komponentų, išskyrus atviro kodo komponentus) gamintojas arba gamintojo (gamintojų) atstovas, įgaliotas parduoti, instaliuoti, modifikuoti, teikti techninės priežiūros paslaugas. |
| Prekės | - Prekės – informacinės sistemos naudojimo licencijos. T.y. 1 pirkimo objektas |
| Paslaugos | - Paslaugos – sistemos integravimo paslaugos ir priežiūros bei aptarnavimo paslaugos . T.y. 2 ir 3 pirkimo objektai |

Pirkimo objektas

Pirkimo objektai pateikti 2 lentelėje.

lentelė 2

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratorijos informacinė sistema (Jei LIS programinė įranga licencijuojama pagal sistemos funkcinius modulius, tai turi įeiti „lentelė 4“ pateikti moduliai): programinės įrangos bei naudotojų licencijos su įdiegimu | kompl. | 1 |
|  | Laboratorinės techninės įrangos integravimo paslaugos bei prijungimo licencijos | kompl. | 22 |
|  | Priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | mėn. | 24 |

Tiekėjas turės pateikti visus būtinus informacinės sistemos komponentus: programas, sistemos veikimui reikalingą trečių šalių programinę įrangą, diegimo (instaliacinius, tame tarpe darbo vietų kliento programos, jei taikoma) ir aptarnavimo (sistemos valdymo) paketus, bei visas būtinas licencijas, užtikrinančias įdiegtos Sistemos neterminuotą naudojimą, nereikalaujantį papildomų Ligoninės išlaidų. Tiekėjas turės įdiegti, sukonfigūruoti informacinę sistemą, atlikti sistemos integravimo su Ligoninės informacine sistema darbus, prijungti laboratorijos techninę įrangą.

Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.

Siekiami Pirkimo rezultatai:

Įdiegta, suderinta ir pradėta naudoti moderni Laboratorijos informacinė sistema, atitinkanti šiuolaikinius Laboratorijos kokybės standartus, pritaikyta dirbti pagal LR  Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus. Su Sistema galima atlikti visas šiuo metu atliekamas operacijas arba realizuotos analogiškos funkcijos, mažiau imlios rankiniam darbui. Turi būti įdiegti visi privalomi funkcionalumai, aprašyti šioje specifikacijoje bei visi papildomi funkcionalumai, kuriantys papildomą IS vertę, kuriuos tiekėjas nurodė ir patvirtino savo pasiūlyme.

Sistema integruota duomenų mainams su Ligoninės informacine sistema;

Prijungta Ligoninės laboratorijoje naudojama techninė įranga;

Naudotojai apmokyti dirbti su Sistema.

lentelė 3.  Klinikinės diagnostikos laboratorijos turimi prietaisai, kurie diegimo metu turi būti prijungti prie LIS:

Turi būti prijungta Perkančiosios organizacijos laboratorinė įranga pagal pateiktą laboratorijos prietaisų sąrašą (lentelė 3), bet juo neapsiribojant t.y. prijungiant ir sąraše nenurodytą naują laboratorijos įrangą, neviršijant nurodytos maksimalios apimties.

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas (Modelis) | Gamintojo pavadinimas | Pagaminimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraujo dujų ir kt. parametrų analizatorius (ABL 90 Flex - 3 vnt.) | Radiometer Basel AG | 2024 m. |
|  | Automatinis biocheminis analizatorius (Cobas Integra 400 plus - 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Roche Diagnostics Ltd. | 2019 m. |
|  | Automatinis imunocheminis analizatorius (Alinity ci – 1 vnt.) | ABBOTT Laboratories, JAV | 2021 m. |
|  | Automatinis biocheminis analizatorius (Indiko Plus – 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Thermo Fisher Scientific | 2019 m. |
|  | Automatinis imunologinis analizatorius (AFIAS 10) (2 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Boditech, P.Korėja | 2022 m. |
|  | Kraujo krešėjimo analizatorius (ACL TOP 350 - 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Instrumentation Laboratory SpA, JAV | 2019 m. |
|  | Kraujo krešėjimo analizatorius (ACL ELITE PRO – 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Instrumentation Laboratory SpA, JAV | 2019 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (BC-6200 - 1 vnt.) | Mindray Shenzhen, Kinija | 2021 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (BC-6000 - 1 vnt.) | Mindray Shenzhen, Kinija | 2021 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (SYSMEX XN-330 - 1 vnt.) | Sysmex Corporation | 2021/2022 m. |
|  | Automatinis eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius (ALCOR iSED - 1 vnt.) | Alcor Scientific Inc, JAV | 2016 m. |
|  | Automatinis juostelinis šlapimo analizatorius (Cobas U601 – 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Roche Diagnostics Ltd. | 2021/2022 m. |
|  | Pusiau automatinis juostelinis šlapimo analizatorius (Uriscan Pro – 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | YD Diagnostics (P. Korėja) | 2021 m. |
|  | Automatinis imunohematologinis analizatorius (Erytra Eflexis – 1 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Diagnostic Grifols SA | 2020 m. |
|  | Automatinis gliukozės matavimų analizatorius (GM 700 Pro2 - 5 vnt.) Po 2025m. konkurso naujai esantis. | Bionime, Taivanas | 2021 m. |
|  | Antiagregantų poveikio nustatymo sistema (VerifyNow – 1 vnt.) | Instrumentation Laboratory SpA, JAV Werfen Group | 2023 m. |

lentelė 4.   Sistemos naudotojai pagal vykdomas funkcijas:

| Eil. Nr. | Sistemos naudotojai pagal vykdomas funkcijas | Vienu metu dirbančių naudotojų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | LIS programinės įrangos naudotojų licencijos (vienalaikės). Jei LIS programinės įrangos naudotojai licencijuojami pagal sistemos modulius: |  |
|  | 1.1. Bendro laboratorinių tyrimų modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 15 vienu metu |
|  | 1.2. Kokybės kontrolės modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |
|  | 1.3. Neapibrėžčių valdymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |
|  | 1.4. Kraujo banko modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 2 vienu metu |
|  | 1.5. Duomenų analitikos modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |
|  | 1.6. Tyrimams atlikti reikalingų priemonių valdymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |
|  | 1.7. Audito valdymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 2 vienu metu |
|  | 1.8. Mikrobiologijos modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 4 vienu metu |
|  | 1.9. Procedūrinių modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 6 vienu metu |
| 2. | LIS integracijos su išorės informacine sistema licencija (HIS - ESIS) – 1vnt. |  |
| 3. | LIS integracija su išorės informacine sistema licencija (Išorės laboratorija UAB „Synlab“) – 1vnt. |  |

Paslaugų teikimas

- 1. Visa siūloma programinė įranga turi būti įdiegta Ligoninės adresais (S. Nėries g. 3, Klaipėda, Šatrijos g. 3, Skuodas ir P. Lideikio g. 2, Klaipėda).

- 2. Tiekėjas paslaugas teikia naudodamas Perkančiosios organizacijos turimą IT infrastruktūrą.

- 3.Šalims raštu sutarus, Tiekėjui gali būti suteiktos nuotolinio prisijungimo prie Sistemos (gamybinės ir testavimo aplinkų) galimybės, Sistemos darbo stebėjimui, valdymui, pakeitimų įkėlimui į Sistemos testavimo aplinką.

Paslaugos teikiamos etapais:

  - IS diegimo etapas (9 mėn.);

  - Priežiūros ir aptarnavimo etapas (24 mėn.).

IS diegimo etape metu Tiekėjas vykdys šias veiklas:

  - Sistemos instaliavimą ir konfigūravimą;

  - Sistemos integravimą su Ligoninės informacine sistema (ESIS);

  - Ligoninės laboratorijoje naudojamos techninės įrangos integraciją;

  - Testavimą;

  - Instruktavimą ir darbuotojų mokymus darbui su IS;

Reikalavimai IS diegimo etapui

IS diegimo etape Tiekėjas turės atlikti Ligoninės veiklų, susijusių su Laboratorija, analizę:  Sistemos panaudos atvejų nustatymą, pagal tai vykdyti visus reikalingus IS paruošimo, konfigūravimo, nustatymų ir diegimo darbus, įdiegti IS technologinius komponentus ir naudotojų aplinkas, ko pasėkoje IS pilnai bus įdiegta ir paruošta darbui. Ištestuoti įdiegtą sistemą.

Reikalavimai analizei ir Sistemos projektavimui:

  - Tiekėjas turės atlikti šiuo metu Ligoninės laboratorijoje naudojamų informacinių sistemų ir vykdomų procesų analizę, duomenų mainų su Ligoninės informacine sistema apimtį;

  - Tiekėjas turės parengti (jei reikia suprogramuoti) visų techninėje specifikacijoje įvardintų ir analizės metu aprašytų ataskaitų preliminarius šablonus (ataskaitų korektiškumas bus vertinamas testavimo ir garantinio aptarnavimo metu);

  - Tiekėjas, vadovaudamasis gautais ir suderintais PO naudotojų grupių ir teisių reikalavimais, turės parengti IS naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo aprašymą (teisių matricą) ir pagal tai nustatyti naudotojų grupių atitinkamas teises ir vaidmenis IS, priskirti licencijas;

  - Tiekėjas turės parengti ir su Ligoninės atstovais suderinti atliktos analizės ataskaitą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo IS diegimo etapo pradžios.

Reikalavimai Sistemos instaliavimui ir konfigūravimui:

  - Tiekėjas turės parengti ir įdiegti Sistemos tarnybinių stočių programinę įrangą, duomenų bazes bei kitą lydinčią programinę įrangą;

  - Tiekėjas turės atlikti reikalingą Sistemos konfigūravimą, (jei reikia, modifikavimą ir programavimą), kad sistema būtų paruošta darbui;

  - Tiekėjas turės parengti naudotojų darbo vietų programinės įrangos konfigūravimą, (jei taikoma) parengti diegimo paketus;

Reikalavimai Sistemos integravimui su Ligoninės informacine sistema (ESIS):

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų integracinių sąsajų parengimą tiek IS, tiek ESIS pusėje, nereikalaujant papildomų Ligoninės lėšų (visos integravimo išlaidos turi būti numatytos ir įskaičiuotos į darbų kainą);

  - Tiekėjas turės parengti ir sukonfigūruoti IS integravimo (duomenų mainų) sąsajas su ESIS;

  - Tiekėjas turės sukonfigūruoti ir įdiegti integracinių duomenų mainų funkcijas;

  - Duomenų mainai turi būti automatizuoti, naudoti tarptautinius standartus (LOINC ar lygiaverčius), nereikalauti naudotojo rankinių veiksmų duomenų perkėlimui, eksportui, importui, susiejimui;

  - Tiekėjas turės atlikti duomenų mainų testavimus.

Reikalavimai testavimui:

  - Testavimo tikslas - identifikuoti ir šalinti nustatytus neatitikimus;

  - Testavimas yra išsamus, apimantis visus modulius ir funkcijas, visų naudotojų kasdienius darbus sistemoje, Tiekėjui teikiant įprastą priežiūrą, bet ne ilgiau kaip iki diegimo etapo pabaigos, sprendžiant pastebėtas sistemos klaidas, problemas ir defektus;

  - Tiekėjas turės atlikti integracijų testavimus, saugumo testavimus, greitaveikos testavimus;

  - Testavimo metu tiekėjo jėgomis turi būti nedelsiant šalinamos visos Sistemos klaidos. Užfiksuotos klaidos turi būti registruojamos klaidų registravimo sistemoje;

  - Testavimas tvirtinamas sėkmingai baigtu, kai visos testavimo metu registruotos klaidos ar neatitikimai reikalavimams yra išspręsti, o garantinio aptarnavimo punktuose apibrėžti kritiniai ir svarbaus poveikio incidentai nėra naujai registruojami.

Reikalavimai mokymams:

  - Tiekėjas turi parengti medžiagą, reikalingą apmokymams, ir apmokyti visus IS naudotojus;

  - Mokymai turi būti organizuojami lietuvių kalba;

  - Mokymai turi būti atlikti kiekviename padalinyje kuriame bus dirbama su IS;

  - Mokymai turi būti rengiami grupėse iki 15 asmenų, išskaidant mokymus pagal procesų grupes (užsakymo registracija, mėginių paėmimas, tyrimų atlikimas ir patvirtinimas, kokybės kontrolė, atsargų panaudojimas);

  - Esant ekstremaliai epidemiologinei situacijai ar karantino metu, šalių susitarimu tiekėjas gali organizuoti nuotolinius mokymus;

  - Bendra mokymų trukmė - ne mažiau kaip 12 valandų.

Kriterijai IS diegimo etapo užbaigimo patvirtinimui:

  - IS pilnai įdiegta ir paruošta darbui;

  - Realizuota duomenų mainų tarp IS ir Ligoninės informacinės sistemos funkcija;

  - Prijungta Laboratorinė techninė įranga;

  - Pašalinti testavimo metu nustatyti trūkumai;

  - Pateikta, suderinta ir priimta Diegimo etapo perdavimo-priėmimo ataskaita.

Reikalavimai priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms

Priežiūros ir aptarnavimo paslaugų trukmė – 24 mėnesiai, Priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimas pradedamas po garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo termino pabaigos.

Sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima pateiktos ir/ar visų paslaugų teikimo metu įdiegtos ir/ ar, modifikuotos (visų paslaugų teikimo metu pakeistos)  programinės įrangos aptarnavimo, klaidų šalinimo, integracinių sąsajų su technine laboratorijos įranga ir Ligoninės informacine sistema aptarnavimo paslaugas.

Reagavimo ir sprendimo laiko terminai:

  - Darbo valandos yra 00:00 – 24:00 kiekvieną dieną be išeiginių (24x7);

  - Reaguodamas į pranešimą apie kritinį incidentą, Tiekėjas turi užtikrinti, kad pradės darbus ne vėliau kaip per 2 darbo valandas. Incidento sprendimo laikas – ne daugiau kaip 4 darbo valandos;

  - Reaguodamas į pranešimą apie svarbaus poveikio problemą, Tiekėjas turi užtikrinti, kad pradės darbus ne vėliau kaip per 4 darbo valandas. Incidento sprendimo laikas – ne daugiau kaip 8 darbo valandos;

  - Ne kritinę problemą/klaidą ir Sistemos planinio techninio palaikymo darbus Tiekėjas turi užtikrinti, kad pradės spręsti ne vėliau kaip per 8 darbo valandas (pirmadieniais – penktadieniais 08:00 – 16:00). Sprendimo laikas – ne daugiau 24 darbo valandos;

  - Jei dėl pagrįstai objektyvių priežasčių incidentas negali būti išspręstas per numatytą laiką, Tiekėjas ir Ligoninė raštu (pvz.: elektroniniu paštu, arba Tiekėjo pagalbos tarnybos portale) turi suderinti kitą priimtiną sprendimo terminą bei darbų planą, siekiant užtikrinti kuo trumpesnį sistemos ar jos dalies neveikimo laiką;

  - Konsultacijos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais 8:00 – 16:00.

Incidentų lygio identifikavimas:

  - Kritinis incidentas registruojamas esant bent vienam iš šių požymių:

    - Visa sistema arba esminis jos funkcionalumas neveikia, dėl ko negalima dirbti su sistema;

    - Duomenų praradimas arba duomenų sugadinimas (netaikoma pavienės informacijos praradimo ar sugadinimo atveju dėl naudotojo klaidos).

  - Svarbus poveikis registruojamas, kai neveikia dalis sistemos arba gaunami klaidingi rezultatai ir nėra galimybės klaidos apeiti ar pasiekti norimo rezultato kitais sistemoje numatytais metodais;

  - Konsultacija registruojama, kai sprendžiami klausimai iškilę dėl naudotojų veiksmų (pvz.: dėl netinkamai įvestų duomenų ar vykdytos veiksmų sekos, Sistema veikia nenumatytai), kai teikiami paaiškinimai, papildomi mokymai telefonu apie sistemos veikimą, jos funkcijas;

  - Kiti registruojami atvejai traktuojami kaip nekritiniai arba Sistemos techninio palaikymo darbai;

  - Ligoninės atstovai, registruodami pranešimus turi turėti galimybę parinkti pranešimo lygį. Registruoto pranešimo lygį leidžiama keisti tiktai šalių sutarimu, objektyviai pagrindus.

Reikalavimai dokumentacijai

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai šiuos dokumentus:

  - Vykdomų darbų planą, jame nurodoma: numatomi vykdyti darbai ir tvarkaraštis. Dokumentas teikiamas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Atliktos analizės ataskaitą. Dokumentas teikiamas iki IS diegimo darbų pradžios;

  - Diegimo etapo perdavimo-priėmimo ataskaitą, kuri turi būti pateikiama po IS diegimo etapo;

  - Naudotojo dokumentaciją:

    - Mokymų planą ir mokymų medžiagą.

    - Išsamų naudotojui skirtos Sistemos dokumentacijos rinkinį.

    - Administratoriaus instrukcijas bei vadovus.

Neapsiribojant aukščiau pateiktu sąrašu, Tiekėjas savo nuožiūra gali pateikti ir kitą papildomą dokumentaciją, jeigu yra toks poreikis.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu PDF formatu.

Reikalavimai licencijų pateikimui

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti išsamų visų teikiamų licencijų sąrašą su pavadinimais bei aprašymu.

Tiekėjas turi pateikti bendrą licencijų komplektą, kuriame įtrauktos visos būtinos licencijos, įgalinančios IS darbą bei naudotojų funkcijų vykdymą pagal šią specifikaciją.

Ligoninės poreikis naudotojų skaičiui pateiktas lentelėje 4: Sistemos naudotojai pagal vykdomas funkcijas.

Tiekėjas turės pateikti tokį licencijų skaičių (komplektą), kuris užtikrins, kad (ten, kur tai taikoma pagal licencijavimo modelį):

  - Sistemoje galima užregistruoti visus naudotojus, įvardintus 4 lentelės dalyje „Registruotų naudotojų poreikis“;

  - Su sistema vienu metu galės dirbti tiek naudotojų, kiek įvardinta 4 lentelės dalyje „Vienu metu dirbančių naudotojų skaičius“;

  - Turi būti galimybė perkelti turimas vardines licencijas (jei pagal tiekėjo siūlomos įrangos licencijavimo modelį, taikomos vardinės licencijos) kitiems darbuotojams. Turi būti galima atlikti tos pačios licencijos perkėlimą ne rečiau kaip kartą per darbo dieną.

Jei taikomas konkurencinio naudotojų prisijungimo apskaitos modelis, 4 lentelėje nurodytų atskirų tipų licencijų konkurentinis prisijungimas sumuojamas (t.y. vienu metu turi galėti jungtis visų išvardintų tipų naudotojai).

IS naudojimo Licencijos turi būti neriboto galiojimo – t.y. IS turi veikti, ir naudotojai gali vykdyti visas numatytas funkcijas, nereikalaujant Tiekėjo priežiūros paslaugų Sutarties.

Reikalavimai užsakomoms Laboratorinės techninės įrangos integravimo paslaugoms bei prijungimo licencijoms

Reikalavimai laboratorinės techninės įrangos integracijos paslaugoms:

  - Tiekėjas yra atsakingas už laboratorinės techninės įrangos prijungimą prie IS;

  - Tiekėjas yra atsakingas už reikiamų įrangos tvarkyklių ir, jei taikoma, susijusių neterminuoto tvarkyklių naudojimo licencijų pateikimą bei perdavimą Perkančiajai organizacijai;

  - Tiekėjas turės atlikti analizę apie naudojamos techninės įrangos esamą integravimo lygį, vertinti įrangos naudojimo intensyvumą. Pagal tai parengti ir suderinti įrangos prijungimo (perjungimo) planą ir tvarkaraštį;

  - Tiekėjas turės parengti ir pateikti bei įdiegti laboratorijos techninės įrangos prijungimo programinę įrangą (tvarkykles), sukonfigūruoti duomenų mainų procesus;

  - Tiekėjas turės atlikti visus laboratorijos techninės įrangos duomenų mainų su IS testavimus.

Reikalavimai laboratorijos informacinei sistemai.

Reikalavimai pasiūlymų teikimui. Demonstracija.

Lentelėse Nr. 5 - 7 pateikti reikalavimai pirkimo objektui.

Tiekėjas lentelės stulpelyje „Atitikimas reikalavimui“ privalo įrodyti atitiktį pateiktiems privalomiems reikalavimams:

  - sistemos funkcionalumai, kurie privalo būti IS standartine sudėtine dalimi iki demonstravimo momento (stulpelyje „Požymis“ pažymėta „S“), nereikalaujant sistemos ar komponento veikimo pakeitimo, programavimo:

    - Pasiūlyme tiekėjas turi patvirtinti siūlomos sistemos atitikimą pateikdamas nuoroda į siūlomos IS dokumentaciją (priimtini kartu su pasiūlymu teikiami: naudotojo dokumentacija ir/ar diegimo ir administravimo dokumentacija, ir/ar sistemos aprašai ir pan., nepriimtinos internetinės nuorodos „linkai“, privalo būti pateiktas konkretus DOKUMENTAS), kurioje aprašomas jau esamas funkcionalumas). Siūlomos IS teikiamuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Siūlomos IS dokumentacija nepatvirtintas Tiekėjo deklaravimas dėl atitikimo nėra pakankamas įrodymas ir pasiūlymas bus laikomas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas gali nurodyti ir įsipareigoti, kad privalomus reikalavimus įgyvendins sistemos diegimo metu. T.y. prie „S“ požymio reikalavimų nurodyti kaip „M“ tipo atitikimą. Tokiu atveju Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti reikalavimo atitikimo įgyvendinimo planą. Tokių punktų gali būti pažymėta ne daugiau 5 vienetų. Nepateikus pagrindimo ir plano, bus vertinama, kad Tiekėjo IS neužtikrina konkretaus reikalavimo, toks pasiūlymas atmetamas.

  - sistemos funkcionalumai, kuriuos Tiekėjas privalės įgyvendinti IS diegimo laikotarpiu (stulpelyje „Požymis“ pažymėta „M“): Tiekėjas turi tai aiškiai patvirtinti, kad funkcionalumas bus įgyvendintas atlikus modifikacijas. Visos tokios modifikacijos turės būti atliktos sistemos diegimo metu iki testavimo etapo pradžios. Modifikavimo darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Papildomi sistemos funkcionalumai, kuriantys papildomą IS vertę (stulpelyje „Požymis“ pažymėta „P“):

    - Tiekėjas privalo patvirtinti, kad tai egzistuojantis sistemos funkcionalumas, kurį galima vertinti demonstracijos metu. Teikiant pasiūlymą tokie funkcionalumai turi būti dokumentuoti analogiškai 40.1.1 punkto reikalavimams.

    - Jei Sistemoje funkcionalumas neegzistuoja, Tiekėjas turi aiškiai tai įvardinti – pažymėti, kad funkcionalumo Sistemoje nėra. Jei tiekėjas neužpildo grafos, bus laikoma, kad Sistemoje funkcionalumas neegzistuoja. Tiekėjo Sistema, net ir neturinti šių savybių, bus vertinama, kaip atitinkanti pirkimo reikalavimus.

Tiekėjas, pildydamas atitikties privalomiems reikalavimams lenteles, negali palikti neužpildytų grafų: tokiu atveju bus laikoma, kad Tiekėjo IS neužtikrina konkretaus reikalavimo, toks pasiūlymas atmetamas.

Tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks pirkimo sąlygose nustatytus  reikalavimus, bus pakviesti atlikti siūlomos IS demonstraciją. Funkcinių IS charakteristikų demonstracijos taisyklės:

  - Perkančiosios organizacijos paskirtu laiku vyks Tiekėjo siūlomos IS demonstravimas, kuriame dalyvauja tik demonstravimą atliekantis tiekėjas, Perkančiosios organizacijos paskirti komisijos nariai. Perkančioji organizacija į sistemos demonstravimą kiekvieną Tiekėją kvies atskirai, apie tai informuodama per CVP IS ne vėliau kaip prieš 5 dienas.

  - Demonstracija bus vykdoma Perkančiosios organizacijos patalpose adresu: S, Nėries g. 3, Klaipėda. Nuotolinė demonstracija galima tiktai patvirtinto privalomo visuotino šalies karantino atveju.

  - Tiekėjas IS demonstraciją atlieka pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą IS demonstracijos scenarijų, kuris bus vienodas visiems tiekėjams ir yra pateikiamas Pirkimo sąlygų priede pavadinimu „IS demonstracijos scenarijus“.

  - Demonstracijos metu Tiekėjas turės pademonstruoti visus savo pasiūlyme nurodytus ir patvirtintus (pagal 40.3p. reikalavimą) papildomus sistemos funkcionalumus.

  - Demonstracijai užtikrinti reikiamą demonstravimo aplinką, priemones, duomenis ir įrangą pateikia Tiekėjas. Perkančioji organizacija užtikrins interneto ryšį ir projektorių.

  - Tiekėjas turi pademonstruoti funkcionalumą veikiančioje demonstracinėje aplinkoje, t. y., tai negali būti vaizdo įrašas, skaidrės ar naudotojo sąsajos prototipas.

  - Demonstruojamoje sistemoje turi būti paruoštos aplinkos scenarijuose nurodytoms pareigybėms (naudotojams) ir rolėms. Kai scenarijuose nurodoma užduotis atspausdinti, turi būti spausdinama į pdf rinkmenos kūrimo spausdinimo įrenginį, ir turi būti atvaizduojama suformuota pdf rinkmena.

  - Perkančiosios organizacijos paskirti komisijos nariai galės Tiekėjui užduoti klausimus arba paprašyti plačiau pademonstruoti arba pakomentuoti konkretaus funkcionalumo ergonomiką, veikimo logiką, kitas savybes.

  - Jei dėl techninių kliūčių Tiekėjas neturi techninės galimybės pademonstruoti kažkurio scenarijaus, demonstracija vieną kartą gali būti atidedama 30 minučių, per kurias Tiekėjas turi pašalinti technines kliūtis ir tęsti demonstraciją. Jei techninės kliūtys kyla ne dėl Tiekėjo ar IS kaltės ir perkančioji organizacija dėl objektyvių priežasčių negali jų pašalinti per 30 minučių, demonstracija gali būti perkelta į ateinančią dieną.

Bendrieji reikalavimai taikomi visai IS.

lentelė 5: Bendrieji reikalavimai, taikomi visai IS

| Nr. | Bendrieji reikalavimai, taikomi visai IS | Požymis | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas nurodydamas požymį ir pridedamo dokumento (-ų) puslapį patvirtinantį atitiktį reikalavimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai sistemos architektūrai |  |  |  |
|  | Visos vykdomos funkcijos ar IS moduliai turi būti vieninga tarpusavyje integruota įrašų lygyje sistema: visi informacijos pakeitimai, įvedus duomenis viename modulyje, turi automatiškai atsispindėti visuose su juo susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojo veiksmų. Turi būti užtikrintas informacijos vienkartinio įvedimo principas ir išvengta bet kokios informacijos dubliavimo. | S |  |
|  | IS diegiama perkančiosios Organizacijos virtualizacijos infrastruktūroje: VMWare virtualiose mašinose. | S |  |
|  | IS gamintojo oficialiai skelbiami rekomenduojami reikalavimai techninei serverių įrangai turi neviršyti: - ne daugiau 2 virtualių mašinų, - ne daugiau kaip 6 virtualių procesorių, - 24GB operatyvinės atminties, - 200GB diskinės erdvės (neskaitant erdvės reikalingos duomenų saugojimui). Prašome šiame punkte įvardinti virtualių mašinų skaičių, bei rekomenduojamus techninius parametrus. | S |  |
|  | IS gamintojo oficialiai skelbiami rekomenduojami reikalavimai techninei serverių įrangai turi neviršyti: - ne daugiau 2 virtualių mašinų, - ne daugiau kaip 4 virtualių procesorių, - 16GB operatyvinės atminties, - 100GB diskinės erdvės (neskaitant erdvės reikalingos duomenų saugojimui). | P |  |
|  | Sistema turi veikti kliento – serverio principu. Duomenys saugomi serverio pusėje. Duomenų bazės valdymo platformoje (DBVS) Visas reikalingas programinės įrangos licencijas, tame tarpe naudojamos duomenų bazės valdymo sistemos (DBVS), išskyrus Microsoft Windows Server licencijas, reikalingas IS veikimui, pateikia Tiekėjas. Sistema turi būti sukurta ir įdiegta taip, kad jos darbo našumas nepriklausytų nuo įsigytų ir aktyvuotų licencijų kiekio. Prašome šiame punkte įvardinti DBVS pavadinimą, versiją, nurodyti licencijas. Prašome nurodyti IS operacinės sistemos pavadinimą, versiją. | S |  |
|  | Licencijos turi būti nuolatinės ir įsigyjamos, jų galiojimas privalo būti nuolatinis ir be pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar Perkančioji organizacija įsigyja licencijų palaikymo paslaugas. Prašome šiame punkte išvardinti išsamų licencijų, skirtų IS veikimui, sąrašą. Nurodant gamintoją, pavadinimą, versiją, licencijavimo būdą (licencijavimo objektą), jei taikoma, licencijų skaičių ar apribojimus. | S |  |
|  | Sistema turi veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu (sistemos stabiliam veikimui neturi būti reikalaujama jos perkrovimo, išjungimo ar bet kokio kito veikimo pertrūkimo). Kasdienius Sistemos profilaktinius priežiūros darbus turi būti galima vykdyti neįtakojant naudotojų darbo. | S |  |
|  | Sistema turi būti plečiama (gerinamas našumas) pridedant papildomų skaičiavimo ar saugyklų resursų be papildomų Sistemos perprojektavimo ar modifikavimo darbų. | S |  |
|  | Sistemos klientų (naudotojų darbo vietų) programinė įranga privalo veikti Microsoft Windows 10 Pro naujausiose operacinėse sistemose. Licencijavimas turi leisti neribotai keisti instaliuotas naudotojų darbo vietas ar jų tipą (Pvz.: keičiant darbo vietos kompiuterį ar jo komponentus, atnaujinant operacinę sistemą, diegiant tvarkykles). | S |  |
|  | Sistemos klientų (naudotojų darbo vietų) programinė įranga privalo veikti MacOS bei Linux (Debian arba Ubuntu naujausiose LTS versijose) operacinėse sistemose. Licencijavimas turi leisti neribotai keisti instaliuotas naudotojų darbo vietas ar jų tipą (Pvz.: keičiant darbo vietos kompiuterį ar jo komponentus, keičiant operacinę sistemą, diegiant tvarkykles). | P |  |
|  | Sistema turi turėti priemones/įrankius duomenų rezerviniam kopijavimui bei atstatymui iš kopijų. Galimybė kurti (ir atstatyti) tiek atskirai duomenų kopijas, tiek ir IS programinės įrangos konfigūracijos kopijas. Sistemos architektūra turi leisti (esant techninės įrangos galimybėms) užtikrinti sistemos neveikimo laiką incidento atveju (skaičiuojant turimų kopijų senumą bei atstatymo laiką) ne didesnį kaip 4 valandos. Tiekėjas turės pateikti rekomendacijas scenarijų parengimui. | S |  |
|  | Turi būti galima dirbti su Sistema kol vykdomi kiti darbai, pvz., atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai. Naudotojo veiksmai, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti stebimos įtakos sistemos greitaveikai (išlaikant sistemos greitaveikos reikalavimus nurodytus skiltyje „Reikalavimai Sistemos greitaveikai“). | S |  |
|  | Sistema turi neriboti vienu metu dirbančių naudotojų skaičiaus (išskyrus licencijavimo apribojimus). | S |  |
|  | - Sistema turi būti pritaikoma ir vystoma. T.y. negalima siūlyti gamintojo nepalaikomos IS versijos, pasenusios technologijos ar kitaip tobulinimui ar modifikavimui nebetinkamos sistemos. Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomą IS yra numatoma vystyti ne mažiau kaip ateinančius penkerius metus. | S |  |
|  | Sistema turi leisti keisti sistemos nustatymus (parametrus) ir juos išsaugoti. T.y. sistema turi turėti perkančiosios organizacijos administratoriams prieinamą nustatymų valdymo modulį, kuriame galima keisti bendrus sistemos veikimo nustatymus. | S |  |
| Reikalavimai naudotojo grafinei sąsajai |  |  |  |
|  | Grafinė naudotojo sąsaja ir joje esantys valdymo elementai turi būti vienodi, unifikuoti visoje Sistemoje, visose darbo vietose. | S |  |
|  | Žmogaus ir sistemos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis. Sistemoje duomenų įvedimas – išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju režimu. | S |  |
|  | Sistemoje turi būti kontekstinė pagalba naudotojui lietuvių kalba (Help funkcija). | S |  |
|  | Visas sistemos funkcionalumas taip pat veikia (autorizuotose įrenginiuose) planšetėse ir mobiliuosiuose telefonuose. | P |  |
|  | Duomenų įvesčiai, klaidingai užpildžius arba neužpildžius privalomos informacijos, sistemos naudotojui sistemos aiškiai nurodoma kurią informaciją turi pataisyti ar papildyti. | P |  |
| Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai |  |  |  |
|  | Naudotojų sąsajos turi būti lietuvių kalba. IT administratorių sąsaja gali būti lietuvių arba anglų kalba. | S |  |
|  | Sistema turi automatiškai patikrinti įvedamų duomenų formato korektiškumą įvedamuose laukuose (tekstinė, skaitmeninė, datos, laiko formatai). | S |  |
|  | Klaidų pranešimai, teikiami sistemos naudotojui, turi būti informatyvūs ir suteikti pakankamai informacijos tolimesniems veiksmams klaidai pašalinti ar jos išvengti. Klaidų pranešimai turi būti pateikti tam naudotojui, kuris vykdė veiksmą iššaukusį klaidą. Klaidos sąvoka apima: standartines sistemos klaidas (pvz.: duomenų bazės serverio sutrikimai, programinės klaidos), tipines proceso žingsnių klaidas (pvz.: neužpildyti privalomi laukai, nelogiškos jų reikšmės), nenumatytas (iš anksto neapibrėžtas) proceso žingsnių klaidas (pvz.: nenumatyta realizuojamo proceso atšaka). | S |  |
|  | Sistemoje turi būti naudojami klasifikatorių žinynai. | S |  |
|  | Sistema turi leisti sukurti naujus įrašus žinynuose arba atnaujinti įrašų informaciją įvedant duomenis rankiniu būdu. | S |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad žinynuose nebūtų panaikintos jau naudojamos klasifikatoriaus reikšmės. | S |  |
|  | Sistema turi leisti identifikuoti klasifikatorių žinynų reikšmių visų keitimų datą ir autorių. | P |  |
| Reikalavimai Sistemos greitaveikai |  |  |  |
|  | Dažniausiai vykdomi veiksmai (duomenų pildymas – suvedimas ir išsaugojimas, tyrimo užsakymas, tyrimo patvirtinimas, užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška, greitoji validacija) po duomenų suvedimo ir pateikimo vykdyti, taip pat atveriant naujus programos langus (formas, sisteminius pranešimus, pereinant į kitą duomenų pildymo ar pateikimo žingsnį) bent ne mažiau 50 % atvejų turi trukti ne ilgiau 3 sekundžių. Reikalavimas netaikomas atvejams kuomet sistema turi vykdyti masinius duomenų apdorojimus arba laukia rezultatų iš išorinių sistemų. | S |  |
|  | Vykdomi masiniai veiksmai su Sistemos duomenimis (duomenų eksportas, importas, kopijavimas, rezervinių kopijų kūrimas) neturi blokuoti ar pastebimai lėtinti bendro Sistemos veikimo. | S |  |
| Sistemos sauga ir naudotojų administravimas |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu. | S |  |
|  | Sistema privalo kaupti naudotojo veiksmų protokolo (audito) informaciją apie prisijungimą ir operacijas su duomenimis (data, laikas, naudotojas, atliktas veiksmas, rezultatas). | S |  |
|  | Sistema turi leisti administratoriui peržiūrėti konkrečių protokolų (audito) įrašų informaciją. | S |  |
|  | Sistemos naudotojai neturi turėti galimybės keisti jokių duomenų tiesiai duomenų bazėje. T.y. visi naudotojų veiksmai turi būti atliekami naudotojo grafinės sąsajos pagalba, tiesioginė prieiga ir/arba rankinis duomenų tvarkymas DBVS lentelėse draudžiama. | S |  |
|  | Sistema turi leisti suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos objektų. Sistemos naudotojas peržiūri, pildo, koreguoja tik tokią informaciją ir naudojasi tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos jam priskirto vaidmens priėjimo teisėmis. Teisės turi būti ne mažiau kaip šios: leidžiama skaityti ir redaguoti, leidžiama tiktai skaityti, prieiga draudžiama. Galimų sukurti vaidmenų skaičius neturi būti ribojamas. | S |  |
|  | Turi būti galimybė uždrausti modifikuoti („užrakinti“) išsaugotus ir patvirtintus duomenis. | S |  |
|  | Jei sistemos naudotojas nori peržiūrėti informaciją ar vykdyti veiksmą neturėdamas tam priskirtos teisės, Sistema turi veiksmą blokuoti, padaryti jį neįmanomu (pvz.: laukas ar nuoroda neaktyvūs) arba pateikti pranešimą naudotojui, kad naudotojas neturi teisių tai vykdyti. Turi būti vedamas įvykių žurnalas su ne mažiau kaip šia informacija: įvykio data ir laikas, naudotojas, veiksmas, duomenys (prie kurių vykdyta prieiga), rezultatas. | S |  |
|  | Sistema turi leisti keisti vaidmeniui priskirtas prieigos teises, apibrėžti naują vaidmenį. | S |  |
|  | Sistemos administratorius turi galėti tvarkyti naudotojų ir naudotojų teisių sąrašus. | S |  |
|  | Sistemoje turi būti taikomi minimalūs reikalavimai (minimalaus slaptažodžio ilgio bei privalomų skaitmenų ar simbolių naudojimas) vartotojo slaptažodžiui. | P |  |
|  | Galimybė kurti naudotojus kopijuojant jau esamą naudotoją, automatiškai priskiriant visas suteiktas teises, grupių priskyrimus. | P |  |
|  | Galimybė nustatyti naudotojui galiojimo laiką | P |  |
|  | Galimybė vartotojui nustatyti pagrindinį sistemos langą | P |  |

Automatizuojamų laboratorijos procesų detalizavimas

lentelė 6:  procesų detalizavimas

| Nr. | Laboratorijos procesų detalizavimas | Požymis | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų užsakymas |  |  |  |
|  | Tyrimų užsakymą turi būti galimybė suformuoti per Ligoninės informacinę sistemą (ESIS) ir elektroninis užsakymas turi automatiškai būti perkeliamas į IS po mėginių paėmimo procedūriniame kabinete; | M |  |
|  | Tyrimų užsakymą turi būti galima suformuoti ir per IS rankiniu būdu; | S |  |
|  | Galimybė tyrimų užsakyme registruoti daugiau nei vieną mėginį (pvz.: atlikus užsakymą, prireikus paimti kelis ėminius, visus mėginius turime suregistruoti viename užsakyme); | S |  |
|  | Pagal parinktus tyrimus pacientui, IS turi automatiškai sukurti reikiamus mėginius ir priskirti jiems tyrimus; | S |  |
| Mėginių paėmimas |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė į IS iš ESIS perduoti procedūriniuose kabinetuose surenkamą informaciją (apie paimtus mėginius ir suteiktus brūkšninius kodus); | M |  |
|  | Mėginių paėmimo registravimas ir brūkšninių kodų atspausdinimas taip pat turi būti galimas ir IS sistemoje. | S |  |
| Mėginių pristatymas į laboratoriją |  |  |  |
|  | Pristačius mėginius į laboratoriją iš procedūrinių kabinetų IS sistemoje privaloma pažymėti mėginių pristatymo laiką laboratorijoje; | S |  |
|  | Pristatymo laiką IS sistemoje turi būti galima pažymėti kiekvienam mėginiui atskirai arba viso užsakymo mėginiams vienu datos ir laiko nurodymu; | S |  |
|  | Galimybė išsifiltruoti mėginius kurie dar nėra priimti | P |  |
|  | Mėginių priėmimą galima atlikti vien skenerio pagalba | P |  |
| Tyrimų atlikimas |  |  |  |
|  | Atliekant tyrimus su prietaisu, tyrimų atsakymai turi būti automatiškai atsiunčiami į IS sistemą; | M |  |
|  | Atliekant tyrimus su prietaisu, jeigu prietaisas naudoja užklausos (angl. „Query“) metodą prieš atliekant tyrimą, IS turi perduoti mėginio tyrimų užsakymą į prietaisą; | M |  |
|  | Atliekant tyrimus rankiniu būdu, tyrimų atsakymus turi būti galimybė įrašyti rankiniu būdu; | S |  |
|  | Galimybė susikurti norimus skaičiavimus ir formulių nurodymus tarp tyrimo analičių; | S |  |
|  | Galimybė susikurti norimus skaičiavimus ir formulių nurodymus tarp mėginio tyrimų ir pacientų informacijos (lytis, amžius); | S |  |
|  | IS rezultatų lange turi matytis kas atliko tyrimą, jeigu atlikta su prietaisu turi būti pažymėtas prietaiso pavadinimas, jeigu laboratorijos darbuotojas įvedė ranka, turi matyti laboratorijos darbuotojo vardas, pavardė; | P |  |
|  | Jei atliekamas tyrimas su prietaisu, kuriame yra galimybė nurodyti operatorių, sistemoje automatiškai pažymimas darbuotojas kuris dirbo su prietaisu. | P |  |
|  | Jei atliekamas tyrimas su prietaisu, kuriame nėra galimybės nurodyti operatoriaus, sistemoje yra galima pažymėti darbuotoją kuris atliko tyrimą. | P |  |
|  | Jei tyrimo rezultatas buvo keistas arba turėjo daugiau nei vieną atsakymą, turi būti galimybė matyti rezultatų istoriją, su data, laiku, darbuotoju/prietaisu, ir rezultatu; | S |  |
|  | Jei rezultatas buvo įrašytas daugiau nei vieną kartą, sistemos naudotojui peržiūrint rezultatus, turi būti aiškiai atvaizduojamas kiek kartų buvo įrašytas/gautas rezultatas. | P |  |
|  | Grafinis sistemos naudotojo informavimas apie tai, kad tyrimo užsakymas perduotas į analizatorių. | P |  |
|  | Tyrimo atlikimo metu, esant poreikiui, laboratorijos darbuotojas turi galėti pridėti papildomą tyrimą užsakymui. | S |  |
|  | Turi būti galimybė susikurti numatytąsias išvadas (šablonus) ir jas taikyti rašant užsakymo išvadą. | P |  |
|  | Pagal gautus tyrimų rezultatus galimybė sistemoje automatiškai užsakyti papildomus tyrimus. | P |  |
| Tyrimų patvirtinimas |  |  |  |
|  | - IS turi galėti patvirtinti: - Pavienį tyrimą; - Visą mėginį; - Visą užsakymą; | S |  |
|  | Patvirtinimas turi matytis užsakyme kuris laboratorijos darbuotojas kurį mėginį ar visą užsakymą patvirtino; | S |  |
|  | Pagal naudotojų grupes IS turi sugebėti nustatyti kuri naudotojų grupė turi galimybę tvirtinti mėginius ar užsakymą; | P |  |
|  | Užsakymo tvirtinimo metu turi būti tikrinimas ar visi užsakymo tyrimai turi atliktą, tos dienos, kokybės kontrolę. Jei neturi, tuomet vartotojas turi būti įspėtas, kad yra tyrimų kuriems neatlikta kokybės kontrolė, pateikiant tų tyrimų sąrašą. | P |  |
|  | Patvirtinus užsakymą, rezultatai turi būti automatiškai perduodami į ESIS. | M |  |
|  | Turi būti galimybė anuliuoti tyrimą, mėginį, užsakymą nurodant anuliavimo priežastį. | P |  |
|  | Sistemoje turi būti atvaizduojama anuliavimo priežastis | P |  |
|  | Turi būti galimybė susikurti numatytąsias anuliavimo priežastis (šablonus) ir jas panaudoti anuliuojant užsakymą, mėginį ar tyrimą. | P |  |
|  | Anuliuoti tyrimai turi būti neatvaizduojami tyrimų protokole | P |  |
|  | IS turi būti galimybė, kad užsakyme, kuriame yra daugiau nei vienas mėginys, atskirai patvirtinus visus mėginius, automatiškai pasitvirtintų visas užsakymas | P |  |
|  | IS turi būti galima automatiškai neleisti patvirtinti užsakymo, kuriam neužpildyta privaloma išvada | P |  |
| Tyrimų protokolo sukūrimas |  |  |  |
|  | Sistema turi sugebėti sugeneruoti protokolą automatiškai; | S |  |
|  | - Kuriant elektroninį tyrimo protokolą rankiniu būdu arba spausdinant, turi būti saugoma protokolo sukūrimo istorija; | S |  |
| - . | - Turi būti galimybė pasirinktoms įstaigoms generuoti ir automatiškai sistemos el. paštu pateikti tyrimų protokolus. Siunčiami tyrimų protokolai turi būti apsaugoti nuo neteisėtos prieigos slaptažodžiu ar kita šifravimo technologija. | S |  |
|  | Protokolo sukūrimo istorija turi būti saugoma prie užsakymo ir fiksuojama, koks buvo atliktas veiksmas, tipas (sugeneruotas automatiškai, spausdintas), kas tą veiksmą atliko; | S |  |
|  | Atliekant tyrimą išorės (ne Ligoninės) laboratorijoje, turi būti galimybė įkelti .pdf arba .doc, .docx tipo failą; | S |  |
|  | Galimybė pateikti el. paštu tyrimų protokolą pacientui iš sistemos, kuris būtų apsaugotas slaptažodžiu ar kita šifravimo technologija. | P |  |
| Užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška |  |  |  |
|  | Turi būti galima užsakymų sąraše filtruoti užsakymus, pagal užsakymo datą, pagal tyrimų grupę, tyrimą, įstaigą, pacientą; | S |  |
|  | - Turi būti galima ieškoti pagal Užsakymo numerį, mėginio numerį, užsakymo datą, pacientą; | S |  |
|  | - Retrospektyvinė paieška skirta surasti visą informaciją apie atliktus paciento tyrimus, su tikslu naudotojui juos tarpusavyje analizuoti, matyti pasikartojimų, tendencijų informaciją. | P |  |
| Kokybės kontrolė |  |  |  |
|  | Galimybė sistemoje visus kokybės kontroles rezultatus iš visų prietaisų peržiūrėti viename lange; | S |  |
|  | Galimybė kokybės kontrolės rezultatų peržiūroje filtruoti įrašus pagal rezultato gavimo datą, kontrolę, prietaisą, tyrimą, kokybės kontrolės patikrą (sėkminga kontrolė, nesėkminga kontrolė); | S |  |
|  | Kokybės kontrolės rezultatą turi būti galima atsiųsti iš prietaiso automatiškai; | M |  |
|  | Kokybės kontrolės įrašą turi būti galima sukurti rankiniu būdu ir įrašyti rezultatą ranka; | S |  |
|  | Atliekant kokybės kontrolę turi būti galima sistemoje naudoti tą patį kokybės kontrolės brūkšninį kodą; | S |  |
|  | Peržiūrint kokybės kontrolės rezultatą turi matytis kontrolės ribos, kontrolės nuokrypis, rezultatas, kiek nukrypusi kontrolė, ar tai kontrolė atsiųsta iš prietaiso ar įvesta lanka; | S |  |
|  | Kokybės kontrolėms turi būti galima taikyti „Westgard“ ar lygiavertės kokybės kontrolės taisykles; | S |  |
|  | Atliekamai kokybės kontrolei turi būti galima taikyti ir skaičiuoti neapibrėžtis; | S |  |
|  | Neapibrėžtys turi būti apskaičiuojamos automatiškai sistemos ir taikomos visų tyrimų analitėms ir jų kontrolės lygiams, kurioms yra atliekama kokybės kontrolė; | S |  |
|  | Galimybė fiksuoti datą nuo kada yra taikoma neapibrėžtis kiekvienai analitei; | S |  |
|  | Kiekvienai analitei turi būti galima nurodyti LPR reikšmę (didžiausias leistinas nuokrypis), kuri turi būti atvaizduojama Levey-Jennings kreivės grafike; | S |  |
|  | - Galimybė neapibrėžtis atvaizduoti pacientų rezultatų tyrimų protokole. | S |  |
| Reikalavimai kraujo bankui |  |  |  |
|  | Turi būti užtikrinamos kraujo komponentų užsakymų pateikimo galimybės: - IS turi turėti sąsajų kūrimo priemones: API ar lygiavertę; - Užsakymo pateikimą kraujo komponentų tiekėjui tiekėjo nurodytu el. paštu. | S |  |
|  | Turi būti užtikrintas kraujo banke turimų kraujo komponentų atsargų registravimo ir paskirstymo atsekamumas; | S |  |
|  | Galimybė sudaryti užsakymų planus / rezervuoti kraujo komponentą ir tvarkyti užsakymų apskaitą; | S |  |
|  | Turi būti užtikrinama galimybė bet kuriuo metu nustatyti kiekvieno gauto kraujo ar kraujo komponento vieneto, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo panaudotas transfuzijai, sunaikintas ar grąžintas kraujo donorystės įstaigai, vietą ir būseną (skyriuje, kraujo banke, utilizuotas, grąžintas); | S |  |
|  | Sistemoje turi būti vykdoma kontrolė ir užtikrinama apsauga nuo netinkamai laikomo ar pasibaigusio galiojimo kraujo komponento išdavimo į skyrių; | S |  |
|  | Pateikus kraujo komponento užsakymą, turi būti sugeneruojamas imunohematologinis paciento ištyrimo užsakymas skyriuje ir laboratorijoje; | S |  |
|  | Kraujo komponento išdavimo metu turi būti atspausdinama kraujo komponento išdavimo etiketė, kurioje yra informacija: - recipiento vardas, pavardė; - užsakymą pateikęs skyrius; - Recipiento kraujo grupė pagal ABO ir RhD kraujo gupių sistemas; - ligos istorijos numeris. | S |  |
|  | Sistemoje išsaugoma visa transfuzijų ir imunohematologinių tyrimų rezultatų istorija; | S |  |
|  | Privaloma kiekvieno konservuoto kraujo ir kraujo komponento vieneto identifikacija, leidžianti užtikrinti visišką donoro ir recipiento susekamumą. Duomenys, reikalingi susekamumui užtikrinti, turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 metų; | S |  |
|  | - Turi būti užtikrinamas tokių susekamumo duomenų saugojimas (ne trumpiau, kaip 30 metų): - kraujo komponento tiekėjo identifikavimo kodas; - išduoto kraujo komponento identifikavimo kodas; - recipiento, kuriam atlikta transfuzija, identifikavimo kodas; - transfuzijai nepanaudotų kraujo vienetų tolesnio panaudojimo patvirtinimas; - transfuzijos ar tolesnio panaudojimo data (metai, mėnuo, diena); - komponento serijos numeris, jei reikia. | S |  |
|  | - Galimybė sukurti ir pateikti KDĮ panaudoto kraujo ir jo komponentų ataskaitą. | S |  |
|  | Turi būti užtikrinamos kraujo komponentų žurnalų ir statistikos formavimas: - Kraujo komponentų gavimo registracijos žurnalą - Kraujo komponentų panaudojimo registracijos žurnalą - Kraujo komponentų apskaitos išdavimo statistiką skyriams - Kraujo komponentų nurašymo registracijos žurnalą | S |  |
| Reikalavimai audito moduliui |  |  |  |
|  | Audito modulis turi turėti naudotojo sąsają, kurioje būtų galima atsekti informaciją pagal tyrimų užsakymo ar mėginio numerį; | S |  |
|  | Galimybė atlikti auditą pagal sistemos naudotoją ir norimą veiksmą (įterpimas, atnaujinimas, šalinimas). | S |  |
|  | Jei yra fiksuojamas atnaujinimo veiksmas, audito modulis turi fiksuoti informaciją prieš pakeitimą ir informaciją po pakeitimo. | S |  |
|  | Audito įrašų peržiūra turi būti vykdoma IS ir valdoma vartotojų teisėmis. | S |  |
|  | Prieiga prie audito modulio turi būti leidžiama tiktai autorizuotiems naudotojams. Audito įrašai turi būti apsaugoti nuo jų redagavimo. | S |  |

Funkciniai reikalavimai

lentelė 7:  funkciniai reikalavimai

| Nr. | Funkciniai reikalavimai | Požymis | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras laboratorinių tyrimų modulis |  |  |  |
|  | Padaliniai Galimybė sukurti neribotą kiekį padalinių; Galimybė koreguoti informaciją apie padalinio pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą; Sekti naudotojų prisijungimus. | S |  |
|  | Laboratorijos Galimybė sukurti neribotą kiekį laboratorijų; Galimybė koreguoti informaciją apie laboratorijos pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą, kuriam padaliniui priklauso; Galimybė priskirti kuriam padaliniui laboratorija priklauso. | S |  |
|  | Laboratorijoms turi būti galimybė nurodyti požymį, kad tai yra išorės laboratorija. | P |  |
|  | Galimybė atskirti nuo pagrindinio tyrimų sąrašo išorės laboratorijų tyrimų grupes bei tyrimus. | P |  |
|  | Analizatoriai Galimybė sukurti (prijungti) neribotą skaičių palaikomų analizatorių; | S |  |
|  | Galimybė prie analizatoriaus nustatymų įsikelti failus (pvz. naudojimosi instrukcija, darbo metodiką). | P |  |
|  | Galimybė prie analizatoriaus nurodyti kada atliktas paskutinis kalibravimas ir kada yra numatyta sekanti. | P |  |
|  | Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai kad prietaisui reikia atlikti kalibravimą | P |  |
|  | Tyrimų grupė. Galimybė sukurti tyrimų grupes; Galimybė koreguoti tyrimų grupės pavadinimą. | S |  |
|  | Tyrimai Galimybė sukurti neribotą kiekį tyrimų; Galimybė koreguoti: - Tyrimų informaciją: tyrimo kodą, tyrimo pavadinimą, koks tyrimo ėminys, kokia tyrimo grupei priklauso, tyrimo savikaina, tyrimo kaina, eilės tvarką; - Tyrimui turi leisti sukonfigūruoti neribotą kiekį analičių, taip pat leisti nustatyti bei koreguoti analitės informaciją: analitės kodą, analitės pavadinimą, matavimo vienetą, prietaisą su kuriuo atliekama, kokia eilės tvarka; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti rezultato tipą: ar tai yra skaičius, tekstas, sąrašas ar formulė; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti normos ribas pagal: lytį, amžių (metai, mėnuo, savaitės, dienos), apatinę kritinę, apatinę, viršutinę ir viršutinę kritinę normos ribas. | S |  |
|  | Galimybė padaryti tyrimą aktyvų arba neaktyvų (neaktyvus tyrimas neatvaizduojamas užsakymo tyrimų pasirinkime). | P |  |
|  | Galimybė tyrimui įjungti akredituoto tyrimo požymį, kuris atvaizduojamas tyrimų protokoluose | P |  |
|  | Galimybė tyrimui priskirti tyrimo metodą. | P |  |
|  | Galimybė tyrimui nurodyti tyrimo pirkimo kainą. | P |  |
|  | Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris leistų analitės neatvaizduoti tyrimų protokole, bet sistemoje įrašas liktų. | P |  |
|  | Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris atvaizduotų analitę tyrimų protokole tik esant rezultatui. | P |  |
|  | Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris ją padarytų neprivaloma (analitės neatlikimo statusas neįtakoja tyrimo, mėginio ir užsakymo atlikimo statuso). | P |  |
|  | Galimybė analitės nustatymuose įrašyti numatytą tekstą, kuris visada būtų atvaizduojamas analitės pastaboje. | P |  |
|  | Galimybė analitės skaitiniam rezultatui nustatyti iki kelių skaitmenų po kablelio yra apvalinamas rezultatas. | P |  |
|  | Galimybė analitės rezultatui įrašyti ar parinkti numatytuosius rezultatus | P |  |
|  | Galimybė analitei nustatyti tyrimo rezultato tipą, kuris leistų įkelti failą. | P |  |
|  | Galimybė analitės normos nustatymuose įrašyti tekstą, kuris visuomet būtų atvaizduojamas kaip norma. | P |  |
|  | Galimybė taikyti normas tekstiniam rezultatui. | P |  |
|  | Galimybė kopijuoti analitės normą. | P |  |
|  | Tyrimų rinkiniai Galimybė sistemoje sukurti tyrimų rinkinius; Nurodyti tyrimo rinkinių kodą, pavadinimą, bei įtraukti norimus tyrimus į tyrimų rinkinį; Tyrimų užsakyme parenkant tyrimus turi būti galimybė parinkti tyrimų rinkinį; Tyrimų rinkiniui turi būti galima nustatyti bendrą kainą, nebūtinai sutampančia su rinkinį sudarančių tyrimų kainų aritmetine suma. | S |  |
|  | Galimybė tyrimų rinkinio tyrimams priskirti eilės numerį, pagal kurį jie būtų atvaizduojami užsakyme bei tyrimų protokole. | P |  |
|  | Ėminių tipai Galimybė sistemoje sukurti ėminių tipus; Nurodyti ėminių tipo kodą bei pavadinimą. | S |  |
|  | Gydymo įstaigos Galimybė sistemoje sukurti ir koreguoti gydymo įstaigas; Nurodyti gydymo įstaigų kodą, pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą; Galimybė įstaigai sukurti skyrius bei nurodyti tokią skyrių informaciją kaip skyriaus kodas ir skyriaus pavadinimas; Galimybė nustatyti skirtingas kainas atskirai kiekvienai įstaigai. | S |  |
|  | Gydytojai Galimybė sukurti gydytojus; Galimybė koreguoti informaciją apie gydytojo vardą, pavardę, spaudo numerį, pareigas, telefoną, el. paštą. | S |  |
|  | Procedūriniai Galimybė sukurti procedūrinius; Galimybė koreguoti informaciją apie procedūrinių pavadinimą, adresą, darbo laiką, telefoną, el. paštą. | S |  |
|  | Laboratorinių tyrimų užsakymo ir atsakymų valdymas Galimybė sukurti laboratorinių tyrimų užsakymus; Galimybė suvesti ir koreguoti informaciją apie laboratorinio tyrimo užsakymo datą, užsakymo laiką, ar tai yra skubus užsakymas, gydymo įstaigą, skyrių, gydytoją, pacientą, paciento diagnozę, užsakymo pastabas, mėginį(-ius): mėginio pastabą, procedūrinį kuriame mėginys paimtas, laboratorija, mėginio paėmimo laikas, mėginio priėmimo laikas laboratorijoje, mėginiui užsakyti tyrimus, tyrimų rinkinius ar tyrimų paketus; Galimybė suvesti tyrimo rezultatus; Galimybė matyti kas suvedė tyrimo rezultatus; Galimybė įrašyti pastabas prie tyrimo rezultato; Galimybė patvirtinti pavienį tyrimą; Galimybė patvirtinti pavienį mėginį; Galimybė patvirtinti visą užsakymą; Galimybė atspausdinti mėginių brūkšninius kodus; Galimybė matyti paciento rezultatų istoriją Galimybė matyti paciento pastabų istoriją; Galimybė atspausdinti tyrimo protokolą; Galimybė atsekti kada buvo spausdintas tyrimo protokolas; Galimybė atsekti kada buvo siųstas tyrimų protokolas el. paštu; Galimybė įkelti failą prie užsakymo. | S |  |
|  | Automatinė validacija Galimybė taikyti automatinę validaciją atskirai kiekvienam tyrimui; Galimybė taikyti automatinę validaciją pagal šiuos kriterijus: - Automatinė validacija esant bet kokiam rezultatui - Rezultato norma (tekstinis ir skaitinis rezultatas) - Procentinis Rezultato pokytis (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu) - Rezultato pokytis kiekybiškai (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu); Rezultatui atitikus automatinės validacijos kriterijus, analitė turi būti automatiškai validuojama. | S |  |
|  | Greitoji validacija Galimybė peržiūrėti bei validuoti visus užsakymus bei tyrimus viename lange; Galimybė įrašyti rezultatus; Galimybė peržiūrėti paciento diagnozę; Galimybė peržiūrėti užsakymo arba mėginio tyrimų rezultatų protokolą; Galimybė ieškoti duomenų ir juos filtruoti; Skubūs užsakymai turi būti paryškinti ir iškelti į sąrašo viršų; Turi būti informatyvus mėginių statusų atvaizdavimas; Galimybė įrašyti užsakymo išvadą; Galimybė įrašyti užsakymo, mėginio, analitės pastabą; Galimybė pažymėti tyrimus atlikusį naudotoją. | S |  |
| Kokybės kontrolės valdymo modulis |  |  |  |
|  | Galimybė apsirašyti kokybės kontroles kiekvienam prietaisui; | S |  |
|  | Kiekvienai kokybės kontrolei turi būti galimybė nustatyti pavadinimą, lot numerį, brūkšninį kodą, kontrolės lygį, galiojimo data, naudojimo laikotarpis (datos nuo-iki), tyrimą, tyrimo tikslinę vertę, tyrimo tikslinės vertės nuokrypį, priskirti kokias norime naudoti kokybės kontrolės “Westgard” taisykles. | S |  |
|  | Galimybė kokybės kontrolės rezultatus gauti automatiniu būdu iš analizatoriaus, taip pat galimybė suvesti ir rankiniu būdu. | S |  |
|  | Galimybė peržiūrėti gautus kokybės kontrolės rezultatus, juos patvirtinti, atšaukti arba kartoti. | S |  |
|  | Galimybė atspausdinti Levey Jennings kokybės kontrolės kreivę (angl. “The Levey-Jennings Control Chart”). | S |  |
| Mikrobiologijos modulis |  |  |  |
|  | - Galimybė sukurti mikroorganizmus, priskiriant juos grupei, genčiai, identifikavimo metodui (rankinis, automatinis nurodant prietaiso pavadinimą) grupei. | S |  |
|  | - Galimybė sukurti mikrobiologinių tyrimų parinktis arba papildyti siūlomas. | S |  |
|  | - Galimybė sukurti antibiotikų rinkinius. | S |  |
|  | - Jautrumo antimikrobiniams vaistams rezultatai pateikimas 3 reikšmėmis – J, JD, A. Galimybė įvesti ranka skaitines reikšmes. | S |  |
|  | - Galimybė įvesti bei analizuoti visus gautus rezultatus, bet užsakovui pateikti pasirinktinai (epidemiologiniais bei antibiotikų vartojimo valdymo tikslais). | P |  |
|  | - Finansinės apskaitos galimybė pagal laikotarpį, užsakovą, tyrimo rūšį, mikroorganizmo identifikavimo metodą, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymo metodą (Diskų difuzija ≤ 6 diskai; Diskų difuzija ≥ 12 diskų; E-testas, Mikroskiedimo juostelė, Mikroskiedimo plokštelė) | P |  |
|  | - Galimybė taikyti užsakymams dublikatų tikrinimą pagal laikotarpį ir jautrumo vertinimo parametrus: - - turi būti galimybė pasirinkti tikrinamo laikotarpio rėžius; - - turi būti galimybė tikrinimą atlikti jautrumo rezultatą; - turi būti galimybė neįtraukti nustatytų dublikatų į susijusias ataskaitas. | S |  |
|  | - Galimybė suvesti užsakovui matomus tarpinius rezultatus. | S |  |
|  | - Tyrimo rezultate įrašius jautrumo zonas mm (kai naudojamas diskų difuzijos metodas) arba mg/l (kai nustatoma minimali slopinimo koncentracija) turi būti automatiškai pateikiama tyrimo rezultato interpretacija (t. y. jautru, vidutiniškai jautru, atsparu). | S |  |
|  | - Galimybė susikurti pastabas ir nurodyti kriterijus, kuriems atitikus, pastaba būtų automatiškai įrašoma į tyrimo pastabą. Galimybė sukurti individualią pastabą. | S |  |
|  | - Atsakymo validavimo funkcija - turi būti galimybė atlikti validavimą antram naudotojui (tikrinančiam ir tvirtinančiam atsakymo išsamumą ir logiškumą). | P |  |
|  | - Galimybė fiksuoti mėginio priėmimo (ranka) rezultato įrašymo ir validavimo laiką, bei naudotojo vardas ir pavardė kas šiuos veiksmus atliko. | S |  |
|  | Galimybė atsakymo protokole sugretinti kelių bakterijų rūšių jautrumo rezultatus. | S |  |
|  | Sistemoje turi būti galima tvarkyti ir eksportuoti pakankamą duomenų rinkinį teikimui pagal aktualius teisės aktus: 2013 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1194 „Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2009 m. gegužės 21 d. Nr. V-385 „Dėl patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | S |  |
| Laboratorinių duomenų analizės ir ataskaitų generavimo platforma (IS turi turėti funkcionalumą nurodytas ataskaitas generuoti pasiūlymo teikimo metu. Tikslus ataskaitų formatas ir išvaizda bus derinama analizės metu atsižvelgiant į Sistemos galimybes, LR teisės aktus ir perkančiosios organizacijos vidaus tvarkas. Diegimo metu tiekėjas turės parengti ir pritaikyti ne mažiau kaip šias ataskaitas.) |  |  |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (suvestinė). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (pagal tyrimų grupes ir tyrimą). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (detali iki pacientų užsakymų). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (suvestinė). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (pagal tyrimų grupes ir tyrimą). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (detali iki pacientų užsakymų). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (suvestinė). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal gydytojus). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal įstaigas). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal skyrius). | S |  |
|  | - Tyrimų sąrašas ir kainos. | S |  |
|  | - Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-257 (aktualia redakcija), Sistemoje turi būti pateikiami rodikliai: Koreguotų laboratorinių tyrimų rezultatų protokolų procentinė dalis; Laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų atlikimo; Laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų rezultato patvirtinimo; Klaidingai identifikuotų ėminių dalis; Klaidingai įvestų į laboratorijos informacinę sistemą duomenų dalis; Netinkamų Ligoninės vidinių ėminių dalis. | S |  |
| Naudotojų teisių valdymas ir prieigos kontrolė |  |  |  |
|  | - Naudotojų grupės Galimybė sukurti naudotojų grupes; Galimybė suvesti ir koreguoti pavadinimą; Galimybė keisti grupės sudėtį (priskirti, keisti, šalinti narius). | S |  |
|  | - Naudotojai Galimybė sukurti naudotojus; Galimybė suvesti ir koreguoti informaciją naudotojo vardą, pavardę, kuriai naudotojų grupei priklauso, naudotojo vardą, slaptažodį, el. paštą, pareigas, kuriam padaliniui(-iams) ir kokiai laboratorijai(-oms) priklauso. | S |  |
|  | - Naudotojų teisės Galimybė nustatyti teises naudotojų grupėms; Teisių valdymas turi būti visiems sistemos langams ir visoms funkcijoms, (pvz. tyrimo užsakymų langas: turi būti galimybė nustatyti ar naudotojas ar grupė gali matyti langą; ar gali sukurti užsakymą, ar gali peržiūrėti, redaguoti, trinti, patvirtinti, atšaukti patvirtinimą, spausdinti tyrimų protokolą ir pan. – galimų kombinacijų rinkinys taikomas pagal realias funkcijas); Teises valdyti turi galėti sistemos naudotojas su administratoriaus teisėmis. | S |  |

Baigiamosios nuostatos

Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atstatyti Sistemos darbingumą įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Tiekėjo pateiktų pakeitimų, atnaujinimų ar kitų Tiekėjo veiksmų ar neveikimo. Tiekėjo neveikimu yra laikomas Tiekėjo nesiėmimas jokių veiksmų, kai Sistemos eksploatacijos metu yra aptinkamas duomenų bazių ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimas, arba, Tiekėjui neinformavus Perkančiosios organizacijos ir negavus jos patvirtinimo, Tiekėjas įdiegia pakeitimus ir (ar) atnaujinimus, kurie turi ar gali turėti įtakos Sistemos funkcionavimui.

Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atstatyti sugadintus duomenis, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo veiksmai.

Visi Tiekėjo įsipareigojimai pagal šio pirkimo pagrindu sudarytą sutartį (išskyrus garantinį ir aptarnavimą) turi būti suteikti per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai teisę (licenciją) neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti pateiktą programinę įrangą.

Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su  pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo.

______________________________