PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos

posėdžio protokolu Nr. 2026-03-18  (22.12) Nr. FB3-59

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„LIETAUS KANALIZACIJOS, DRENAŽO IR MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI PANEVĖŽIO RAJONE“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.      Pasiūlymų vertinimas	4

8.	 Sutarties sudarymas	4

9.	 Kitos sąlygos	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacijos“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas  „Pasiūlymo formos“	16

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	26

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektai“	27

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“	29

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Atliktų darbų sąrašas“	32

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas“	33

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	34

Pirkimo sąlygų 10 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	43

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, adresas Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objekte nurodytų darbų centrinės perkančiosios organizacijos kataloge nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 5 prieduose.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti lietaus kanalizacijos, drenažo ir melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbus Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Pagrindinis BVPŽ kodas – 45112320-4.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis:

    - I pirkimo dalis. Pirkimo objektas –  Avariniai lietaus kanalizacijos ir drenažo darbai Panevėžio rajone (toliau – Darbai). Numatoma pradinės sutarties vertė 74 380,17 Eur be PVM. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma 90 000,00 Eur su PVM). Finansavimo šaltinis - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos.

II pirkimo dalis. Pirkimo objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai (toliau – Darbai). Numatoma pradinės sutarties vertė – 132 231,40 Eur be PVM. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma 160 000,00 Eur su PVM. Finansavimo šaltinis – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

2.2.2. Pirkimo objekto apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl kiekvienos pirkimo dalies.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Darbų atlikimo vieta – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija nenustato reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma (pateikta pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede);

    - užpildytas ir pasirašyti EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkimo.

  - Kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus patvirtinančių   dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. . Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede.

7.2.  Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede nustatytomis taisyklėmis.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma (Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas);

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priede.

  - Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės mokėti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų apimties, kuri apskaičiuojama pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytus įkainius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto preliminaraus Darbų kiekio ir sumokėti visos sutarties kainos, nurodytos 2.2.1  papunktyje.

  - Darbai bus užsakomi pagal poreikį, o atsiskaitoma pagal įkainius. Kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

  - Darbų vykdymo pradžia – Rangovas pradeda vykdyti Darbus tik gavęs iš Užsakovo užsakymą.

  - Darbų atlikimo terminas – 7 (septynios) kalendorinės dienos nuo Užsakovo pateikto užsakymo apie avarinį gedimą Rangovui.

  - Sutarties vykdymo pradžia yra Sutarties įsigaliojimo data. Sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir tiekėjui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

  - Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

  - Užsakytų Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus Rangovo užbaigti visi Užsakovo pateikti objekto užsakymo Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), ištaisyti defektai, kai pateikiama pasirašytas Atliktų darbų aktas (forma – F-2) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (forma – F-3) ir darbų perdavimo-priėmimo aktai.

  - I pirkimo daliai ir II pirkimo daliai sutartis galioja iki 2026 gruodžio 18 d.

  - Perkančioji organizacija esant poreikiui gali įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų:

    - I pirkimo daliai – 10 (dešimt) procentų pasiūlytos sumos, neviršijant 90 000,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų) su PVM. Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties Šalių pasirašytu susitarimu.

    - II pirkimo daliai - 10 (dešimt) procentų pasiūlytos sumos, neviršijant 160 000,00 Eur (šimtas šešiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM. Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties Šalių pasirašytu susitarimu.

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas pasirinktinai: užstatu arba banko garantija.

Užtikrinimo suma I pirkimo daliai – 5 000,00 Eur.

Užtikrinimo suma II pirkimo daliai – 8 000,00 Eur.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos pateikiamos pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priede.

  - Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

  - Tiekėjas privalo vadovautis visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

  - Sutartį pasirašys Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

- Kitos sąlygos

9.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimo įstatymu (aktualia redakcija).

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacijos“

1.1 priedas. I pirkimo daliai „Techninė specifikacija“

(Rangos sutarties 1 priedas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

AVARINIAI LIETAUS KANALIZACIJOS IR DRENAŽO DARBAI PANEVĖŽIO RAJONE

- Rangovas Darbus privalo vykdyti vadovaujantis Statybos techninių reglamentų ir Melioracijos techninių reglamentų normatyviniais dokumentais.

- Darbų užsakymas ir atlikimas vykdomas bet kuriuo einamųjų metų laiku.

- Darbų vykdymo metu vieną kartą savaitėje Rangovo atstovas kartu su savivaldybės darbuotojais atsakingais už avarinius lietaus kanalizacijos ir drenažo darbų priežiūrą, apžiūri atliktus darbus. Užbaigtų Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas sutartyje nustatyta tvarka.

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (Pasiūlymo vertinimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 2.5 |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |
| 3. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |
| 4. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |
| 5. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |
| 6. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |
| 7. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovyje su g/b lataku | 1 vnt. | 1 |
| 8. | Drenažo sausintuvų (d 50-54) įrengimas mineraliniame grunte iš plastikinių gofruotų su filtracine medžiaga | 100 m | 5 |
| 9. | Drenažo rinktuvų d 80 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2 |
| 10. | Drenažo rinktuvų d 113 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2 |
| 11. | Drenažo rinktuvų d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |
| 12. | Drenažo rinktuvų d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |
| 13. | Drenažo rinktuvų iš d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |
| 14. | Drenažo rinktuvų iš 250 vid. skersmens vamzdžių įrengimas | 100 m | 0.2 |
| 15. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 300 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 16. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 400 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 17. | Didelio skersmens 600-1000 drenažo rinktuvų įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 18. | Polietileninių vamzdžių 200x6.1 mm skersmens įrengimas | 100 m | 2 |
| 19. | Polietileninių vamzdžių 250x7.6 mm skersmens įrengimas | 100 m | 1.5 |
| 20. | Polietileninių vamzdžių 315x9.6 mm skersmens įrengimas | 100 m | 1 |
| 21. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m | 1 |
| 22. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo | 1 t.m3 | 0.1 |
| 23. | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant drenažinį vamzdį su geotekstilės filtru | m | 12 |
| 24. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 2 |
| 25. | Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo arba šulinio | 1 vnt. | 20 |
| 26. | Paviršinio vandens nuleistuvo arba paslėpto šulinio išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 1 |
| 27. | Ryšių kabelio nužymėjimas | 1 vnt. | 5 |
| 28. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis | 10 m3 | 6 |
| 29. | Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |
| 30. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m3 | 10 |
| 31. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 10 |
| 32. | Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas | 1 m3 | 0.5 |
| 33. | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 0.5 |
| 34. | Pralaidos atkasimas/užkasimas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.2 |
| 35. | Užtūrų supylimas/išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 1 |
| 36. | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0.1 |
| 37. | Grunto virš pralaidos sutankinimas elektroplūktuvais | 100 m3 | 1 |
| 38. | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | 1 vnt. | 10 |
| 39. | Krūmų pašalinimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | 1 ha | 0.1 |
| 40. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 100 m3 | 5 |
| 41. | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | 1 t | 5 |

- Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui.

- Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Avarinių lietaus kanalizacijos tinklų, drenažo ir sistemų, susijusių su melioracijos statiniais gedimų šalinimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis Statybos techninių reglamentų normatyviniais dokumentais ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.

1.2 priedas. II pirkimo daliai „Techninė specifikacija“

(Rangos sutarties 1 priedas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI

- Rangovas Darbus privalo vykdyti vadovaujantis Statybos techninių reglamentų ir Melioracijos techninių reglamentų normatyviniais dokumentais.

- Darbų užsakymas ir atlikimas vykdomas bet kuriuo einamųjų metų laiku.

- Darbų vykdymo metu vieną kartą savaitėje Rangovo atstovas kartu su savivaldybės darbuotojais atsakingais už valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbų priežiūrą, apžiūri atliktus darbus. Užbaigtų Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas sutartyje nustatyta tvarka.

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (Pasiūlymo vertinimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 28 |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 10 |
| 3. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 6 |
| 4. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 6 |
| 5. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 4 |
| 6. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovyje su g/b lataku | 1 vnt. | 2 |
| 7. | Drenažo rinktuvų d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 3 |
| 8. | Drenažo rinktuvų d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2.5 |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2.5 |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 250 vid. skersmens vamzdžių įrengimas | 100 m | 1.2 |
| 11. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 300 mm įrengimas | 100 m | 0.7 |
| 12. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 400 mm įrengimas | 100 m | 0.3 |
| 13. | Didelio skersmens 600-1000 drenažo rinktuvų įrengimas | 100 m | 0.1 |
| 14. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m | 3 |
| 15. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo | 1 t.m3 | 0.7 |
| 16. | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant drenažinį vamzdį su geotekstilės filtru | m | 10 |
| 17. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 5 |
| 18. | Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo arba šulinio | 1 vnt. | 40 |
| 19. | Paviršinio vandens nuleistuvo arba paslėpto šulinio išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 10 |
| 20. | Ryšių kabelio nužymėjimas | 1 vnt. | 18 |
| 21. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis | 10 m3 | 6 |
| 22. | Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.5 |
| 23. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m3 | 20 |
| 24. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 50 |
| 25. | Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas | 1 m3 | 0.7 |
| 26. | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 0.3 |
| 27. | Pralaidos atkasimas/užkasimas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.2 |
| 28. | Užtūrų supylimas/išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 1 |
| 29. | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0.1 |
| 30. | Grunto virš pralaidos sutankinimas elektroplūktuvais | 100 m3 | 1.2 |
| 31. | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | 1 vnt. | 16 |
| 32. | Krūmų pašalinimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | 1 ha | 0.7 |
| 33. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 100 m3 | 7 |
| 34. | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | - t | 5 |

- Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui.

- Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai turi būti atlikti vadovaujantis Statybos techninių reglamentų normatyviniais dokumentais ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS

APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

I pirkimo daliai -  „Avariniai lietaus kanalizacijos ir drenažo darbai Panevėžio rajone“  ir II pirkimo daliai -  „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai“.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas turi verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turėti teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus. I pirkimo dalis: Statinio kategorija: Neypatingi statiniai; Statybos rūšis: Remontas; Statinio paskirtis: Nuotekų tinklai, melioracijos statiniai. II pirkimo dalis: Statinio kategorija: Neypatingas statinys; Statybos rūšis: Remontas; Statinio paskirtis: Melioracijos statiniai. Reikalaujamos veiklos teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis. | Pateikiama: 1) Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo skaitmeninę kopiją, ar kitų dokumentų, patvirtinančių tiekėjo teisę verstis statybos veikla, skaitmeninę kopiją. Asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija); 2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato ar Teisės pripažinimo pažymos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus, kopija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija); | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; -subrangovai, kuriuos tiekėjas pasitelks Sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas privalo įsipareigoti, jog Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus* iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs melioracijos statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar remonto darbų už: I pirkimo daliai – 37 000,00 be PVM ir darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. II pirkimo daliai - 66 000,00 be PVM ir darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. *arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus | Pateikiama: per paskutinius 5 metus* atliktų darbų sąrašas (pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas) kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. *arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; -subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 2.2. | Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, kurie turi atitikti šiuos profesinės kvalifikacijos lygio ir patirties reikalavimus: bent vieną melioracijos statinių statybos darbų vadovą, atestuotą melioracijos statinių statybos srityje. | Pateikiama: 1. Už sutarties vykdymą atsakingų vadovaujančių specialistų sąrašas (pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas), kuriame turi būti nurodyta: specialisto vardas, pavardė, pareigos vykdant užduotį, kvalifikacijos dokumento pavadinimas ir numeris, darbovietė. 2. Pateikiamas Žemės ūkio ministerijos išduotas galiojantis atestatas, suteikiantis teisę būti melioracijos statinių statybos darbų vadovu ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai ir pripažinti LR teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus kai duomenys apie kvalifikaciją patalpinti Statybos produkcijos sertifikavimo centro internetinės svetainės www.spsc.lt registrų grafoje. -jeigu siūlomas specialistas nėra tiekėjo (pavienio tiekėjo, ūkio subjektų grupės nario, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), ar subrangovo darbuotojas), pridedama tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija, kad tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, sudarys darbo sutartį su specialistu, o specialistas vykdys numatytas funkcijas. | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama); -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; -subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |

Tiekėjams keliami reikalavimai aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas melioracijos statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar remonto darbams taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Pateikiama: Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus melioracijos statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar remonto darbams, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: Tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su Subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad Subtiekėjas turi laikytis Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto (ar Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių) tiek kiek jis (jos) taikomas (-os) atsižvelgiant į Subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta Tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad Subtiekėjas vadovautųsi Tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu (ar Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonėmis). Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma. | -jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; -tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; -tiekėjo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečias asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Pastaba: Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus (melioracijos statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar remonto darbams), kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo formos“

3.1 priedas. I pirkimo daliai „Pasiūlymo forma“

ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO

I PIRKIMO DALIS

„AVARINIAI LIETAUS KANALIZACIJOS IR DRENAŽO DARBAI PANEVĖŽIO RAJONE“

PASIŪLYMAS

____________________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/ |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

- Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Siūlome šiuos pirkimo objekto įkainius:

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Įkainis už vienetą, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 2.5 |  |  |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 4. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 5. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 6. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 7. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovyje su g/b lataku | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 8. | Drenažo sausintuvų (d 50-54) įrengimas mineraliniame grunte iš plastikinių gofruotų su filtracine medžiaga | 100 m | 5 |  |  |
| 9. | Drenažo rinktuvų d 80 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2 |  |  |
| 10. | Drenažo rinktuvų d 113 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2 |  |  |
| 11. | Drenažo rinktuvų d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |  |  |
| 12. | Drenažo rinktuvų d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |  |  |
| 13. | Drenažo rinktuvų iš d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 0.2 |  |  |
| 14. | Drenažo rinktuvų iš 250 vid. skersmens vamzdžių įrengimas | 100 m | 0.2 |  |  |
| 15. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 300 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 16. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 400 mm įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 17. | Didelio skersmens 600-1000 drenažo rinktuvų įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 18. | Polietileninių vamzdžių 200x6.1 mm skersmens įrengimas | 100 m | 2 |  |  |
| 19. | Polietileninių vamzdžių 250x7.6 mm skersmens įrengimas | 100 m | 1.5 |  |  |
| 20. | Polietileninių vamzdžių 315x9.6 mm skersmens įrengimas | 100 m | 1 |  |  |
| 21. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m | 1 |  |  |
| 22. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo | 1 t.m3 | 0.1 |  |  |
| 23. | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant drenažinį vamzdį su geotekstilės filtru | m | 12 |  |  |
| 24. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 2 |  |  |
| 25. | Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo arba šulinio | 1 vnt. | 20 |  |  |
| 26. | Paviršinio vandens nuleistuvo arba paslėpto šulinio išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 27. | Ryšių kabelio nužymėjimas | 1 vnt. | 5 |  |  |
| 28. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis | 10 m3 | 6 |  |  |
| 29. | Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.1 |  |  |
| 30. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m3 | 10 |  |  |
| 31. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 10 |  |  |
| 32. | Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas | 1 m3 | 0.5 |  |  |
| 33. | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 0.5 |  |  |
| 34. | Pralaidos atkasimas/užkasimas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.2 |  |  |
| 35. | Užtūrų supylimas/išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 1 |  |  |
| 36. | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0.1 |  |  |
| 37. | Grunto virš pralaidos sutankinimas elektroplūktuvais | 100 m3 | 1 |  |  |
| 38. | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 39. | Krūmų pašalinimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | 1 ha | 0.1 |  |  |
| 40. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 100 m3 | 5 |  |  |
| 41. | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | 1 t | 5 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |
| PVM (21%): |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |

Pastabos:

-	kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

-	bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti; tiekėjo siūloma kaina negali viršyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2.1 punkte nurodytos maksimalios pirkimui skirtų lėšų sumos (Eur su PVM).

Patvirtiname, kad yra įvertintos visos išlaidos susijusios su pasiūlymo įteikimu. Taip pat yra įvertintos visos medžiagos, gaminiai, mechanizmai, transportas ir darbai bei kitos tiesioginės ir pridėtinės išlaidos bei mokesčiai ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

________________________________________________________________________________________ .

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kt.

- Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kitus ūkio subjektus kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovai, kiti ūkio subjektai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą     pasiūlymo sumą EUR su PVM.

- Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

- Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jas, turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose  nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

___________________________________             	        __________	                     ____________________

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmens pareigos                             parašas	                   	vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo formos“

3.2 priedas. I pirkimo daliai „Pasiūlymo forma“

ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO

II PIRKIMO DALIS

„VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI“

PASIŪLYMAS

____________________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/ |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

- Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Siūlome šiuos pirkimo objekto įkainius:

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Įkainis už vienetą, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 28 |  |  |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 3. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 6 |  |  |
| 4. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 6 |  |  |
| 5. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 4 |  |  |
| 6. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovyje su g/b lataku | 1 vnt. | 2 |  |  |
| 7. | Drenažo rinktuvų d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 3 |  |  |
| 8. | Drenažo rinktuvų d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2.5 |  |  |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | 100 m | 2.5 |  |  |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 250 vid. skersmens vamzdžių įrengimas | 100 m | 1.2 |  |  |
| 11. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 300 mm įrengimas | 100 m | 0.7 |  |  |
| 12. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 400 mm įrengimas | 100 m | 0.3 |  |  |
| 13. | Didelio skersmens 600-1000 drenažo rinktuvų įrengimas | 100 m | 0.1 |  |  |
| 14. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | 100 m | 3 |  |  |
| 15. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo | 1 t.m3 | 0.7 |  |  |
| 16. | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant drenažinį vamzdį su geotekstilės filtru | m | 10 |  |  |
| 17. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 5 |  |  |
| 18. | Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo arba šulinio | 1 vnt. | 40 |  |  |
| 19. | Paviršinio vandens nuleistuvo arba paslėpto šulinio išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 20. | Ryšių kabelio nužymėjimas | 1 vnt. | 18 |  |  |
| 21. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis | 10 m3 | 6 |  |  |
| 22. | Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.5 |  |  |
| 23. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m3 | 20 |  |  |
| 24. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 50 |  |  |
| 25. | Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas | 1 m3 | 0.7 |  |  |
| 26. | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 0.3 |  |  |
| 27. | Pralaidos atkasimas/užkasimas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 0.2 |  |  |
| 28. | Užtūrų supylimas/išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | 1 t.m3 | 1 |  |  |
| 29. | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0.1 |  |  |
| 30. | Grunto virš pralaidos sutankinimas elektroplūktuvais | 100 m3 | 1.2 |  |  |
| 31. | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | 1 vnt. | 16 |  |  |
| 32. | Krūmų pašalinimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | 1 ha | 0.7 |  |  |
| 33. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 100 m3 | 7 |  |  |
| 34. | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | 1 t | 5 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |
| PVM (21%): |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |

Pastabos:

-	kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

-	bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti; tiekėjo siūloma kaina negali viršyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2.1 punkte nurodytos maksimalios pirkimui skirtų lėšų sumos (Eur su PVM).

Patvirtiname, kad yra įvertintos visos išlaidos susijusios su pasiūlymo įteikimu. Taip pat yra įvertintos visos medžiagos, gaminiai, mechanizmai, transportas ir darbai bei kitos tiesioginės ir pridėtinės išlaidos bei mokesčiai ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

________________________________________________________________________________________ .

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kt.

- Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kitus ūkio subjektus kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovai, kiti ūkio subjektai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą     pasiūlymo sumą EUR su PVM.

- Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

- Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jas, turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose  nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

___________________________________             	        __________	                     ____________________

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmens pareigos                             parašas	                   	vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Perkančioji organizacija numato pradinės sutarties vertę:

  - I pirkimo dalis -  74380,17 Eur be PVM. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 90 000,00 Eur su  PVM.

  - II pirkimo dalis – 132231,40 Eur be PVM. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 160 000,00 Eur su  PVM.

- Pasiūlymų vertinimo metu yra vertinama įkainių suma – įkainių be PVM, padaugintų iš preliminarių kiekių (1 priedo 3 punkto 4 stulpelis) suma. Įkainių suma neturi viršyti pradinės sutarties vertės.

- Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 59 str.  4 dalimi.

- Perkančioji organizacija, nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę, įvertina Tiekėjo, pateikusio mažiausią Pasiūlymo kainą dokumentus, patvirtinančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams. Pasiūlymai eilėje surašomi Pasiūlymų kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektai“

5.1 priedas. I pirkimo daliai „Sutarties projektas“

Pateikiama atskiru dokumentu CVP IS priemonėmis.

5.2 priedas. II pirkimo daliai „Sutarties projektas“

Pateikiama atskiru dokumentu CVP IS priemonėmis.

Pirkimo sąlygų 6 priedas. „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 22 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 33 | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4 | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5 | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6 | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7 | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 (trys) mėnesiai nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9 | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11 | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12 | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13 | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14 | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17 | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18 | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Atliktų darbų sąrašas“

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas | Darbai, kurie buvo atlikti vykdant sutartį | Užsakovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys | Darbų pradžia – pabaiga | Bendra vertė Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| iš viso |  |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas“

UŽ SUTARTIES ĮVYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Pareigos vykdant užduotį | Kvalifikacijos dokumento pavadinimas | Kvalifikacijos dokumento numeris | Darbovietė* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

  - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Neprivalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies nuostatas: |  |  |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

__________

Pirkimo sąlygų 10 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas atskiru dokumentu CVP IS priemonėmis  .xml formatu.

Pirkimą vykdant pagal VPĮ. Perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal PĮ, pirkimo dokumentuose šiuos reikalavimus nustato pasirinktinai.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.