## Table 2
MAŽO DIAMETRO DRENAŽO RINKTUVŲ REMONTO DARBAI GYVENVIETESE IR KITUOSE ŽEMES SKLYPUOSE KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
| Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis, Eur be (PVM) | Įkainis, Eur (su PVM)
1 | Drenažo rinktuvų remontas
1.1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m³ talpos kaušais
1.2. | Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m
1.3. | Drenažo rinktuvų iš l60x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m
1.4. | Drenažo rinktuvq iš l80x5.5 mm skers. poliet. vamzd. trengimas | 1 m
1.5. | Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | 1 m
1.6. | Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. rengimas | 1 m
1.7. | Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo | 1 m
1.8. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 m
1.9. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m
1.1 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 irengimas | 1 m
1.11. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninemis žiotimis | 1 m
1.12. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninemis žiotimis | 1 m
1.13. | Drenažo rinktuvų ši 145 mm skersmens gofruotq perforuotq PVC drenažo vamzdžių su geotekstiles filtru jrengimas | 1 m
1.14. | Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstiles filtru įrengimas | 1 m
1.15. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstiles filtru įrengimas | 1 m
1.16. | Griovio dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu | 1 m³
1.17. | Vandens pašalinimas siurbliais iš tranšėjų jungiant drenažą | 1 m³
1.18. | Krūmų rovimas kelmarovėmis nuo drenažo trasų | 1 ha
1.19. | Grunto kasimas rankiniu būdu dirbtinių kliūčių griovyje ardymui | l m³
1.20. | Dirbtinių kliūčių griovyje ardymas vienkaušiais ekskavatoriais | 1 m³
1.21. | Grunto kasimas ir perkėlimas buldozeriais | 1 m³
1.22. | Kelio žvyro dangos atstatymas | 1 m³
1.23. | Laikinųjų įspėjamųjų ir nukreipiamųjų kelio żenklų pastatymas ir demontavimas | 1 vnt.
1.24. | Grunto kasimas rankiniu būdu, rengiant drenažą ties kliūtimis | 1 m³
1.25. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite | l vnt.
L26. | Vandens nuleistuvo F-10 įrengimas | 1 vnt.
1.27. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | 1 vnt.
1.28. | Drenažo rinktuvų iš 392 mm vid. skersmens plastik. vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose | 1 m
1.29. | Drenažo rinktuvą iš 299,6 mm vid. skersmens plastik. vamzdžų įrengimas mineraliniuose gruntuose | 1 m
1.30. | Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte pagal schemą D-2 pž iš plastikinių gofruoutų 50-54 mm vid. skersmens vamzdžiq, apvyniotų filtracine medžiaga | 1 m
1.31 | Plastikiniq perforuotq su filtracine medżiaga vamzdžiq 80 mm vid. skersmens drenażo rínktuvu ireneimas vienkaušiais ekskavatoriais | 1 m
1.31. | Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 113 mm vid. skersmens drenažo rinktuvų įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais | 1 m
1.32. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt
Įkainių suma pasiūlymo vertinimui