## Statinių griovimo darbų atsakymai į gautus klausimus

## Nr. 1

1. Kokio aukščio vandens bokštai ? Dubysos g.12 bokštas 11 m., o Gaižuvėlės g. 26 bokštas 22 m.
2. Ar visi vandens bokštai atjungti nuo vietinių vandens tinklų ? Taip, atjungti abu bokštai.
3. Ar vandens bokštai atjungti nuo artezinių gręžinių ? Jeigu taip, tai ar užtamponuoti arteziniai gręžiniai ? Taip, atjungti abu bokštai nuo artezinių gręžinių. Gręžiniai yra veikiantys abejose vandenvietėse, atjungti tik bokštai.
4. Ar vandens bokštai neturi veikiančių inžinerinių tinklų?  Abu vandens bokštai neturi veikiančių inžinierinių tinklų.

5. Gal galėtumėt nurodyti ūkinių pastatų kvadratūrą ? Informacija iš kadastrinės bylos. Žymėjimas plane 2I1p; 3I1p; 4I1p; 6I1p. 
6. Ar ūkiniai pastatai tušti ? Gyventojas turi atlaisvinti.  
7. Ar atliekas bus galima smulkinti atliekas darbų atlikimo vietoje ? Bokštus – taip. Ūkiniams pastatams vietoje smulkinti nėra galimybės, nes gyvenamoji vietovė (kiemas). 
8. Ar reikalinga parengti kadastrines bylas po darbų ? Taip, nes nurodyta sąlygose. 
Esant galimybei, prašytume įkelti griaunamų statinių išorės ir vidaus nuotraukas. Nuvyksta į vietą dėl apžiūros. Pagal pirkimo sąlygų 2.6. punktą „Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, objektą, nurodytą pirkimo sąlygų 2.1 punkte, gali savarankiškai apžiūrėti vietoje ir įvertinti visas galimas rizikas.“

9. Ar turite registrų centro išrašus, kadastrines bylas apie statinius, kurie griaunasi, nes dabar nėra pateikta visiškai jokios informacijos apart adresų.  Informacija iš kadastrinės bylos.

10. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad metalo laužas turi būti priduotas Kauno rajono administracijos vardu. Ar tai reiškia, kad lėšas už metalo laužą metalo laužą priimanti įmonė turės pervesti tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės administracijai? Tikrai taip. Lėšos į KRS sąskaitą.

Pridedame vandens bokštų ir ūkinio pastato kadastro duomenis.