KLAUSIMYNAS

ANTIBAKTERINIS FILTRAS CHIRURGINIAMS ATSIURBĖJAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ANTIBAKTERINIS FILTRAS CHIRURGINIAMS ATSIURBĖJAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Antibakterinis filtras chirurginiams atsiurbėjams (800 vnt.) |  |  |
| 1 | Sujungimas iš abiejų pusių 11 mm diametro: būtina |  |  |
| 2 | Filtro diametras 90,5 mm ±0,5 mm |  |  |
| 3 | Suderinami su ligoninėje turimais atsiurbėjų modeliais, tokiais kaip Hospivac 350, CA-MI; Hospivac 400, CA-MI; Aspeed profesional, Gima; Hospi Plus, Gima; Aspimed 3.3 Moretti Spa; Vacuson 60, Nouvag (galima patirkinti paprašius pavyzdžių). |  |  |
| 4 | Apsaugo nuo bakterijų ir virusų |  |  |
| 5 | Filtravimo efektyvumas >99,99%. |  |  |