Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Projektas)

CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI

Viso vertė: 435 400,00 Eur be PVM

| Pirkimo objekto dalies. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diabetinės pėdos priežiūros instrumentai (Instrumentai turi būti suderinti tarpusavyje) Vertė: 1 250,00 |  |  |  |
| 1.1 | Deimantinės frezos 320,00 | 32 | Vnt. | - Skirtos kietos odos ir nagų minkštinimui, - Nagų odelių šalinimui, - Natūralaus nago dildymui, - Ilgis 7 – 10 mm (±1mm) - Ilgis atitinka pagal turimo aparato rankeną į kurią įsideda šios frezos - Storiausios dalies diametras 4 mm -5 mm. - Apsukų intervalas nuo 8 000 iki 20 000 aps/min - Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 1.2 | Žnyplės odelėms 500,00 | 16 | Vnt. | - Ilgis 10 cm (± 1 cm) - Dviguba spyruoklė, - Pagaminta iš nerūdijančio plieno. - Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 1.3 | Žnyplės nagams 300,00 | 5 | Vnt. | - Tiesios, - Ilgis 13cm (± 1 cm) - Dviguba spyruoklė - Pagaminta iš nerūdijančio plieno. - Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 1.4 | Dildė nagams 12,00 | 10 | Vnt. | - Ilgis 14cm (± 1 cm) - Siaura darbinė dalis: plotis ne didesnis kaip 2 mm - Dviejų galų - Vienas darbinis galas tiesus, kitas lenktas - Vidutinio grubumo nuo 100-180 grit - Pagaminta iš nerūdijančio plieno - CE ženklinimas - Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 2 | Jėgos instrumentai kaulų pjovimui ir gręžimui. - Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. - Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. - Instrumentai turi būti suderinti tarpusavyje Vertė: 175 350,00 |  |  |  |
| 2.1 | Gręžimo frezavimo rankena 5 300,00/vnt 47 700,00 | 9 | Vnt. | 1. Atspari dezinfekavimui. 2. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą. 3. Tinkama sterilizuoti autoklave 4. Energijos šaltinis-įkraunama baterija. 5. Svoris su baterija 1250-1300 g. 6. Galingumas ne mažiau 250 W. 7. Sriegimo/vibravimo rėžimas : - aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus - grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. 8. Būtinas saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. 9. Rotacija į kairę ir dešinę, atliekama spaudžiant atitinkamus mygtukus. 10. Kaniuliacija 4 mm ±0,1 mm. |
| 2.2 | Gręžimo antgalis 950,00/vnt 11400,00 | 12 | Vnt. | 1. Jakobs tipo 2. Tinkama sterilizuoti autoklave 3. Tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4 mm. 4. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1000 aps./min. 5. Sukimosi momentas ne mažiau 5 Nm. |
| 2.3 | Gręžimo antgalis greitos jungties 950,00/vnt 14 250,00 | 15 | Vnt. | 1.“Small AO“ tipo 2. Tinkama sterilizuoti autoklave 3. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. 4. Sukimosi momentas ne mažiau 4 Nm. |
| 2.4 | Frezavimo antgalis 1 250,00/vnt 18 750,00 | 15 | Vnt. | 1. Zimmer/Hudson tipo 2. Tinkama sterilizuoti autoklave 3. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-250 aps./min. 4. Sukimosi momentas ne mažiau 19 Nm. |
| 2.5 | Vielų įvedimo antgalis 1 450,00/vnt 20 300,00 | 14 | Vnt. | 1. Tinkamas Kiršnerio vieloms nuo 0,6 mm iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. 2.Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. 3. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 2.6 | Osciliuojančio pjovimo rankena 5 800,00/vnt 52 200,00 | 9 | Vnt. | 1. Atspari dezinfekavimui. 2. Tinkama sterilizuoti autoklave. 3. Svoris su baterija ne daugiau 1600 g. 4. Galingumas ne mažiau 250W. 5. Energijos šaltinis-įkraunama baterija. 6. Pjovimo greičio valdymas: - bepakopis; - reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13000 ciklų/min; - apsauga nuo atsitiktinio įjungimo; 7. Pjovimo galvutės padėties keitimas 3600 kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 450. 8. Osciliacijos kampas 4.1° (±0.10) 9. Pistoleto formos, ne modulinė. |
| 2.7 | Baterija 650,00/vnt 7 800,00 | 12 | Vnt. | - NiMH arba Li-Ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. - Talpa ne mažiau 1,95 Ah. - Įkrauta baterija nesterilizuojama. - Baterijų pakeitimas nesudėtingas-nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. - Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. |
| 2.8 | Baterijų pakrovimo blokas 2 950,00/vnt | 1 | Vnt. | - Vienu metu galima krauti ne mažiau 4 baterijų. - Su automatinė baterijų diagnostika. 3. Su baterijos įkrovimo lygio indikatorius. |
| 3 | Jėgos instrumento, skirto smulkių kaulų traumatologinėms operacijoms, priedai. Priedai suderinami su ligoninėje naudojamu Arthrex jėgos instrumentu AR-300. Pateikiama gamintojo deklaracija, dėl suderinamumo. Vertė: 31 000,00 |  |  |  |
| 3.1 | Sagitalinio pjovimo adapteris 1 556,00/vnt 7 780,00 | 5 | vnt | 1. Osciliuojančio pjovimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 15 000 ciklų/min; 2. Pjovimo galvutės padėties keitimas, fiksuojant padėtį kas 90° apie ašį, statmeną pjovimo plokštumai; 3. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 4. Tinkama sterilizuoti autoklave 5. Garantija 24 mėn. |
| 3.2 | Gręžimo adapteris 1 116,00/vnt 5 580,00 | 5 | vnt | 1. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 2750 aps./min; 2. Tinkama naudoti su grąžteliais, kurių skersmuo nuo 0 iki 3 mm; 3. Adapteris spalviškai pažymėtas mėlyna spalva; 4. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 5. Tinkamas sterilizuoti autoklave 6. Garantija 24 mėn. |
| 3.3 | Greitos fiksacijos adapteri 1 062,00/vnt 5 310,00 | 5 | vnt | 1. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 1300 aps./min; 2. AO standarto jungtis 3. Adapteris spalviškai pažymėtas žalia spalva; 4. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 5. Tinkama sterilizuoti autoklave 6. Garantija 24 mėn. |
| 3.4 | Baterijos dėklas 235,00/vnt 2 350,00 | 10 | vnt | 1. Laikiklis, skirtas Li-Ion tipo baterijoms 2. Baterijos laikiklis turi: kontaktus krovimui, baterijų korpuso dureles ir atlaisvinimo auselę baterijų 3. Korpusui nuimti nuo rankenos; 4. Sterilizuojamas; 5. Skirtas nesteriliai baterijai; 6. Garantija 24 mėn. |
| 3.5 | Baterija 235,00/vnt 2 350,00 | 10 | vnt | 1. Įkraunama Li-Ion baterija, 11,1 V; 2. Baterijos įstatomos į gręžimo-pjovimo rankenoje integruotą baterijos skyrių; 3. Nesterili; 4. Įkraunama baterija nesterilizuojama; 5. Garantija 24 mėn. |
| 3.6 | Kiršnerio vielų adapteris 1 470,00/vnt 7 500,00 | 5 | Vnt. | 1. Greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 1300 aps./min; 2. Tinka vielų diametrui nuo 1.2 – 2.4 mm; 3. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 4. Tinkama sterilizuoti autoklave 5. Suderinamas su ligoninėje naudojamu Arthrex jėgos instrumentu AR-300; 6. Garantija 24 mėn. |
| 4 | Elektrodai konizacijai. (Instrumentai turi būti suderinti tarpusavyje) Vertė: 3 800,00 |  |  |  |
| 4.1 | Konizacijos elektrodas 66,00/vnt 792,00 | 12 | Vnt. | - Trikampės formos konizacijos elektrodas. - Elektrodo kilpos dydis 25x10 mm (±1 mm) - Darbinis ilgis 105 mm (±1 mm) - Jungtis 2.4 mm. 5. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 4.2 | Konizacijos elektrodas 66,00/vnt 792,00 | 12 | Vnt. | - Trikampės formos konizacijos elektrodas. - Elektrodo kilpos dydis 25x15 mm (±1 mm) - Darbinis ilgis 105 mm (±1 mm) - Jungtis 2.4 mm. 5. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 4.3 | Konizacijos elektrodas 66,00/vnt 792,00 | 12 | Vnt. | - Trikampės formos konizacijos elektrodas; - Elektrodo kilpos dydis 25x20 mm (±1 mm) - Darbinis ilgis 105 mm (±1 mm) - Jungtis 2.4 mm. 5. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 4.4 | Kilpinis elektrodas 38,00/vnt 456,00 | 12 | Vnt. | - T formos; - Darbinės dalies skersmuo 20 mm (±1 mm) - Darbinės dalies gylis 25 mm (±1 mm) - Darbinis ilgis iki skersinio 110±1 mm; - Jungtis 2.4 mm. 6. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 4.5 | Kilpinis elektrodas 38,00/vnt 456,00 | 12 | Vnt. | - T formos; - Darbinės dalies skersmuo 20 mm (±1 mm) - Darbinės dalies gylis 20 mm (±1 mm) - Darbinis ilgis iki skersinio 110±1 mm; - Jungtis 2.4 mm. 6. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 4.6 | Kilpinis elektrodas 38,00/vnt 456,00 | 12 | Vnt. | - T formos; - Darbinės dalies skersmuo 15 mm (±1 mm) - Darbinės dalies gylis 15 mm (±1 mm) - Darbinis ilgis iki skersinio 110±1 mm; - Jungtis 2.4 mm. 6. Tinkama sterilizuoti autoklave |
| 5 | Torakoskopiniai instrumentai. (Instrumentai turi būti suderinti tarpusavyje) Vertė:105 000,00 |  |  |  |
| 5.1 | Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas; - Instrumento kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm; - Harken pirmo tipo arba lygiavertis; - Žiedinė rankena,; - Ilgio ir pločio santykis 1x2; - Spaustukų ilgis 7,5 cm (±0,1 cm) - Be skląsčio; - Darbinis ilgis 19 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 29 cm (±0,1 cm) |
| 5.2 | Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas 6 000.00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas; - Koto storis 10 mm (±1 mm) - Žiedinė rankena; - Išlenkti į kairę pusę 20 mm (±1 mm) žiediniai spaustukai, - Darbinis ilgis 24 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 33,5 cm ( ±0,1 cm) |
| 5.3 | Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas; - Kotas platėjantis nuo 7 mm (±1 mm) iki 10 mm (±1 mm) - Žiedinė rankena; - Didelio suspaudimo. Instrumentas turi didesnę suspaudimo jėgą negu standartiniai spaustukai; - Lenkti į kairę pusę 20 mm (±1 mm) žiediniai spaustukai; - Darbinė dalis 14,5 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 24,5 cm (±0,1 cm) |
| 5.4 | Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas 3 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas; - 7 mm (±0,5 mm) pločio siurbimo galiukas, su kintamu siurbimo reguliavimu; - Lenktas bukasis antgalis; - Darbinis ilgis 32 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 45,5 cm (±0,1 cm) |
| 5.5 | D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės 6 000,00 | 2 | Vnt. | - D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės; - Kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm; - 6 mm (±1 mm) pločio ovalus žiediniai spaustukai; - Spaudžiamoji dalis lenkta; - Žiedinė rankena; - Su skląsčiu; - Darbinė dalis 23 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 33 cm (±0,1 cm) |
| 5.6 | Torakoskopinis mazgų griebimo spaustukas 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis lenktas; - Kairėn lenkti žiediniai spaustukai; - Žiedinė rankena, be skląčio; - Ilgis 1 cm (±0,1 cm) - Darbinis ilgis;23 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis. 33 cm (±0,1 cm) |
| 5.7 | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius; - Koto storis 5 mm (±1 mm) - Žiedinė rankena; - 1x2 DeBakey arba lygiaverčiai spaustukai; - Be skląsčio; - Darbinis ilgis 19 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis.29 cm (±0,1 cm ) |
| 5.8 | Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius; - Smailėjantis kotas nuo 5 mm iki 7 mm ilgio; - Žiedinė rankena, be skląsčio; - Darbinis ilgis 23,5 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 34 cm (±0,1 cm ) |
| 5.9 | Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius; - Koto storis 7 mm (±1 mm) - Žiedinė rankena; - Lenkti į kairę dantyti spaustukai; - Be skląsčio; - Darbinis ilgis 23 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis.33,5 cm (±0,1 cm) |
| 5.10 | Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas 7 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas; - Kotas platėjantis nuo 5±1 mm iki 7±1 mm; - Harken #2 tipo arba lygiavertis; - Žiedinė rankena; - 1x2 pločio DeBakey arba lygiaverčiai spaustukai; - Be skląsčio; - Ilgis 7,5 cm (±0,1 cm) be skląsčio; - Darbinis ilgis 19 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 29 cm (±0,1 cm) |
| 5.11 | Torakoskopinių mazgų sugriebėjas 6 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinių mazgų sugriebėjas; - Kotas 5±1 mm, susiaurintas iki 7±1 mm; - Žiedinė rankena; - Lenkti kairieji 11 mm (±1 mm) pailgi žiediniai spaustukai; - Be skląsčio; - Darbinis ilgis 32 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis.42,4 cm (±0,1 cm) |
| 5.12 | Torakoskopinių adatų laikiklis 10 500,00 | 3 | Vnt. | - Torakoskopinių adatų laikiklis; - Koto diametras 7 mm (±1 mm) - Auksinė žiedo formos rankena; - Lenktos anglies sluoksniu dengtos žnyplės; - Darbinis ilgis 16 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 28,5 cm (±0,1 cm) - 4-0 ir mažesniems siūlams; |
| 5.13 | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis 5 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis; - Koto diametras 5±0,5 mm; - Lenktas U formos antgalis; - Darbinis ilgis 27 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis.37,5 cm (±0,1 cm) |
| 5.14 | Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas 3 000,00 | 2 | Vnt. | - Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas; - Koto diametras 10±0,5 mm; - Tiesus bukas antgalis, - Darbinis ilgis 32 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 45,5 cm (±0,1 cm) |
| 5.15 | Dennis tipo arba lygiavertis šonkaulių pjovėjas 11 000,00 | 2 | Vnt. | - Dennis tipo šonkaulių pjovėjas,; - Koto diametras 10±1 mm; - 2,5 cm x 2,0 cm pjovimo plotas; - Tiesus kotas; - Darbinis ilgis 29 cm (±0,1 cm) - Bendras ilgis 34 cm (±0,1 cm) |
| 5.16 | Torakoskopinės Metzenbaum tipo žirklės 12 000,00 | 4 | Vnt. | 1. Diametras 10 mm (±0,5 mm) 2. Lenktos į kairę. 3. Geležčių ilgis 34 mm (±1mm) 4. Juodos platininės žiedo formos rankenos, 5. Darbinis ilgis 194 mm (±1mm) 6. Bendras ilgis 290 mm (±1mm ) |
| 6. | Priedai elektrochirurgijai (Instrumentai turi būtis suderinti tarpusavyje) Vertė: 89 000,00 |  |  |  |

| 6.1 | Laidas bipoliniam pincetui 55,00/vnt 5 500,00 | 100 | Vnt. | 1. Laidas bipoliniam pincetui, 2. Jungtis į elektrochirurginį generatorių – 2 „banana“ tipo jungtys 3. Daugkartinio naudojimo 4. Tinkamas sterilizuoti autoklave 5. Ilgis 3 m (±10 cm) 6. Jungtis į bipolinį pincetą apvali. 7. Bipolinio instrumento jungtis- plokštelė su apsauga. 8. Laido laidininko gijos pintos, dengtos sidabru arba lygiaverčio elektrinio laidumo medžiagos. 9. Be latekso. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Nelimpantis bipolinis pincetas 300,00/vnt 15 000,00 | 50 | Vnt. | 1. Daugkartinio naudojimo 2. Su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bayonet formos 5. 20 cm ilgio 6. Su tiesiais 1 mm darbiniais galiukais. 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais laidais. |
| 6.3 | Nelimpantis bipolinis pincetas 290,00 14 500,00 | 50 | Vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo 2.Su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs, 5. 18 cm ilgio, 6. Su tiesiais 1mm ir 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais laidais. |
| 6.4 | Nelimpantis bipolinis pincetas 290,00 14 500,00 | 50 | Vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo 2. Su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs 5. 20 cm ilgio 6. Su tiesiais 1mm ir 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais laidais. |
| 6.5 | Nelimpantis bipolinis pincetas 290,00 14 500,00 | 50 | Vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo 2. Su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro 4. Bipoliniai pincetai tiesūs, 5. 22cm ilgio 6. Su tiesiais 1mm ir 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais laidais. |
| 6.6 | Nelimpantis bipolinis pincetas 370,00 2 000,00 | 5 | Vnt. | 1. Daugkartinio naudojimo 2. Su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro 4. Bipoliniai pincetai tiesūs, 5. 30 cm ilgio, 6. Su tiesiais 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais laidais. |
| 6.7 | Nelimpantis bipolinis pincetas 280,00 14 000,00 | 50 | Vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo 2. Su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro 4. Bipoliniai pincetai tiesūs, 5. 11 cm ilgio 6. Su tiesiais 0,6 mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais laidais. |
| 6.8 | Monopolinė elektrochirurginė rankenėlė (pieštukas) 45,00 9 000,00 | 200 | Vnt. | 1. Suderinama su Valleylab tipo elektrochirurginiais generatoriais (3-pin jungtis) arba lygiavertė 2. Su koaguliavimo ir pjovimo mygtukais, 4. Peilio formos elektrodu. 5. Rankenėlės ilgis 168 mm. ±3 mm 6. Integruotas jungiamasis kabelis 3 m (±10 cm) ilgio 7. Tinkamas darbui su 2,38 mm diametro elektrodais. 8. Daugkartinio naudojimo 9. Tinkama sterilizuoti autoklave iki 134 °C. (įskaitant 134 °C). 10. Atspari ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų. 11. Be latekso. |

| 7 | INSTRUMENTŲ RINKINYS SRAIGTAMS ŠALINTI - Instrumentų rinkinys naudojamas traumatologijoje, skirtas visų tipų sveikų ir lūžusių sraigtų šalinimui. - Tinkamas šalinti titaninius arba medicininio plieno kaniuliuotus, nekaniuliuotus, rakinamus bei nerakinamus sraigtus, standartinėmis ar užsriegtomis galvutėmis. - Antgaliai tinkami naudoti tiek su modulinėmis rankenomis, tiek su jėgos instrumentu. - Instrumentai pagaminti iš medicininio plieno. arba lygiavertės medicininės paskirties medžiagos. - Visi instrumentai priklauso vieningai sistemai ir yra pagaminti to paties gamintojo. - Medicinos priemonė turi būti paženklinta CE ženklu pagal Medicinos priemonių reglamento (MDR) reikalavimus. Vertė: 30 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Freza | 2 | Vnt. | Tuščiavidurė dantyta freza 2.0-2.5 mm |
| 7.2 | Freza | 3 | Vnt. | Tuščiavidurė dantyta freza 2.7-3.2 mm |
| 7.3 | Freza | 4 | Vnt. | Tuščiavidurė dantyta freza 4.0-4.5 mm |
| 7.4 | Freza | 4 | Vnt. | Tuščiavidurė dantyta freza 5.0-5.5 mm |
| 7.5 | Freza | 4 | Vnt. | Tuščiavidurė dantyta freza 6.5-7.0 mm |
| 7.6 | Freza | 2 | Vnt. | Tuščiavidurė dantyta freza 8.0-8.5 mm |
| 7.7 | Atsuktuvas | 7 | Vnt. | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 1.7-2.0 mm |
| 7.8 | Atsuktuvas | 7 | Vnt. | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 2.5-3.0 mm |
| 7.9 | Atsuktuvas | 7 | Vnt. | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 3.5-4.0 mm |
| 7.10 | Atsuktuvas | 7 | Vnt. | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 4.0-4.5 mm |
| 7.11 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 4 | Vnt. | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 3.0-3.5 mm |
| 7.12 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 4 | Vnt. | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 4.0-4.5 mm |
| 7.13 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 4 | Vnt. | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 5.0-5.5 mm |
| 7.14 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 4 | Vnt. | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 5.5-6.0 mm |
| 7.15 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 4 | Vnt. | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 6.0-6.5 mm |
| 7.16 | Grąžtas | 5 | Vnt. | Ylos formos aštrus grąžtas 5.0-5.5 mm |
| 7.17 | Atsuktuvas | 6 | Vnt. | Žvaigždutės formos atsuktuvas T30 |
| 7.18 | Atsuktuvas | 6 | Vnt. | Žvaigždutės formos atsuktuvas T25 |
| 7.19 | Atsuktuvas | 6 | Vnt. | Žvaigždutės formos atsuktuvas T20 |
| 7.20 | Atsuktuvas | 3 | Vnt. | Žvaigždutės formos atsuktuvas T15 |
| 7.21 | Atsuktuvas | 6 | Vnt. | Žvaigždutės formos atsuktuvas T10 |
| 7.22 | Atsuktuvas | 3 | Vnt. | Žvaigždutės formos atsuktuvas T8 |
| 7.23 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Kryžminis atsuktuvas 2-2.5 mm |
| 7.24 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Keturkampis atsuktuvas 1.5-2.0 mm |
|  | Keturkampis atsuktuvas |  |  |  |
| 7.25 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Keturkampis atsuktuvas 1.2-1.5 mm |
| 7.26 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | T-formos atsuktuvas pedikuliniams sraigtams |
| 7.27 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 5.0-5.5 mm |
| 7.28 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 4.5-5.0 mm |
| 7.29 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 4.0-4.5 mm |
| 7.30 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 3.5-4.0 mm |
| 7.31 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 3.0-3.5 mm |
| 7.32 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 2.5-3.0 mm |
| 7.33 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 2.0-2.5 mm |
| 7.34 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 1.7-2.0 mm |
| 7.35 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 1.5-1.7 mm |
| 7.36 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Heksagonalinis atsuktuvas 1.3-1.5 mm |
| 7.37 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Tiesus atsuktuvas, mažas, atsuktuvas 85-90 mm ilgio, siaura darbine dalimi |
| 7.38 | Atsuktuvas | 1 | Vnt. | Tiesus atsuktuvas, didelis, 85-90 mm ilgio, plačia darbine dalimi |
| 7.39 | Grąžtas | 4 | Vnt. | Deimantinis karbido grąžtas 3.0-3.5 mm, tinkamas metalo gręžimui |
| 7.40 | Grąžtas | 4 | Vnt. | Deimantinis karbido grąžtas 5.0-5.5 mm, tinkamas metalo gręžimui |
| 7.41 | Grąžtas | 3 | Vnt. | Deimantinis karbido grąžtas 6.0-6.5 mm, tinkamas metalo gręžimui |
| 7.42 | Grąžtas | 3 | Vnt. | Deimantinis karbido grąžtas 7.0 -7.5 mm, tinkamas metalo gręžimui |
| 7.43 | Spaustukas | 3 | Vnt. | Užsifiksuojantis spaustukas lūžusių ilgų sraigtų ištraukimui, 3.5-4.0 mm diametro |
| 7.44 | Spaustukas | 3 | Vnt. | Užsifiksuojantis spaustukas lūžusių ilgų sraigtų ištraukimui, 4.5-5.0 mm diametro |
| 7.45 | Replės | 4 | Vnt. | Užsifiksuojančios replės lūžusių trumpų sraigtų ištraukimui |
| 7.46 | Kabliukas | 1 | Vnt. | Aštrus lenktas kabliukas, 160-170 mm ilgio |
| 7.47 | Kabliukas | 2 | Vnt. | Kaltukas, 190-200 mm ilgio |
| 7.48 | Rankena | 1 | Vnt. | Modulinė rankena, greitam instrumentų keitimui, pailga, tiesi, metalinė |
| 7.49 | Rankena | 1 | Vnt. | Modulinė rankena, greitam instrumentų keitimui, T formos, metalinė |
| 7.50 | Konteineris | 1 | Vnt. | Sterilizacijos ir sandėliavimo konteineris su atitinkamais instrumentų laikikliais bei dangčiu. Tinkamas dezinfekcijai, autoklavavimui ir sterilizacijai. |
| 7.51 | Grąžtas | 4 | Vnt. | Deimantinis karbido grąžtas 3.5-4,0 mm, tinkamas metalo gręžimui |