| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valdymas | Reguliuojamas laikmatis |  |
|  | Apsauga nuo perkaitinimo | Turi būti |  |
|  | Mikrobangių krosnelių galingumo lygiai | Ne mažiau 3 |  |
|  | Vidinis mikrobangės krosnelės aukštis | Turi būti tinkamas pastatyti laboratorinį butelį, kurio aukštis yra 24 cm, su kamščiu |  |
|  | Energijos efektyvumas | Ne daugiau 1400 W / h |  |
|  | Galia | Ne mažiau kaip 700 W |  |
| 7.. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). CE sertifikate arba ES atitikties deklaracijoje turi būti nurodytas atitikimas 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvai 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo; ir 2. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. birželio 8 d. direktyvai 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  |

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.3 p.