




Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Elektros įrenginių priežiūros, t.y. veikiančių elektros įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, paleidimas, derinimas, matavimas, bandymas, eksploatacija ir remontas, paslaugos Kėdainių miesto seniūnijoje turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais elektros energetikos srities teisės aktais ir taisyklėmis. 
2. Perkamos paslaugos šiems objektams: 
2.1. Kėdainių miesto seniūnijos pastatas, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai;
2.2. Pastatas, Skongalio g. 23A, Kėdainiai;

2.3. Miesto parko infocentras (pergolė), Minareto g. 8, Kėdainiai;
2.4. Daugiafunkcinis centras, Chemikų g. 30, Kėdainiai;

2.5. Oro linijos - 3,5 km;
2.6. Oro linijos ant bendrų atramų su AB „ESO“- 40,95 km;
2.7. Oro kabelių linijos ant bendrų atramų su AB „ESO“ – 6,31 km;
2.8. Požeminės kabelinės linijos – 27,5  km;
2.9. Šviestuvai – 3 504 vnt.:
2.9.1. Gatvių apšvietimo šviestuvai – 56 vnt.;
2.9.2. Parko apšvietimo šviestuvai - 86 vnt.;
2.9.3. Senamiesčio apšvietimo šviestuvai - 113 vnt.;
2.9.4. Halogeniniai šviestuvai ir prožektoriai - 66 vnt.;
2.9.5. LED gatvės tipo šviestuvai – 2 778 vnt.;
2.9.6. LED parko tipo šviestuvai - 198 vnt.;

2.9.7. LED senamiesčio tipo šviestuvai - 14 vnt.;

2.9.8. LED tilto prožektoriai - 73 vnt.;
2.9.9. LED daugiafunkcinio centro šviestuvai – 32 vnt.;

2.9.10. LED laiptuose – 72 vnt.;

2.9.11. LED žemėje – 16 vnt.;    
2.10. LED tilto šviestuvai - 246 vnt.;
2.11. Šviečiančios šventinės dekoracijos - 145 vnt.;
2.12. LED prožektoriai - 134 vnt. (Miesto parkas – 53 vnt., Miesto Rotušė – 6 vnt., Evangelikų liuteronų bažnyčia – 28 vnt., paminklas Radviloms – 6 vnt., bibliotekos fasadas – 5 vnt., Evangelikų reformatų bažnyčia – 4 vnt. ir varpinė - 32 vnt.)
2.13. Pėsčiųjų perėjų įspėjamieji signaliniai žibintai – 8 vnt.;

2.14. Apšvietimo valdymo pultai su elektroniniais laikrodžiais ir elektros apskaita - 45 vnt.;
2.15. Apšvietimo valdymo pultai su GSM ryšio valdikliais ir elektros apskaita - 34 vnt.; 
2.16. Kabeliniai tinklai ir elektros apšvietimo valdymo spintos – 17 vnt. (Miesto parkas, Vytauto parkas, Didžiosios Rinkos aikštė, Senosios Rinkos aikštė, Knypavos Rinkos aikštė).

3. Gavus pranešimą iš Kėdainių miesto seniūnijos atstovo apie gedimą gatvių apšvietimo tinkle, gedimą pašalinti ne vėliau kaip per 8 darbo valandas.
4. Atlikti elektros įrenginių, išvardytų šios techninės specifikacijos 2, 5 ir 6 punktuose, smulkų remontą. Smulkus remontas yra:

4.1. LED šviestuvų maitinimo bloko (draiverio) remontas arba keitimas;

4.2. Perdegusių lempų keitimas;

4.3. Šviestuvų paleidimo – reguliavimo įrenginio remontas ir keitimas;

4.4. Laidų remontas ir keitimas šviestuvų metalinėse atramose ir elektros apšvietimo valdymo spintose;

4.5. Kabelių ir laidų sujungimų bei kontaktų remontas šviestuvų metalinėse atramose ir elektros apšvietimo valdymo spintose;

4.6. Saugiklių ir automatinių išjungiklių remontas ir keitimas;

4.7. Oro linijų laidų remontas:

4.7.1. Izoliatorių keitimas;

4.7.2. Varžtinių sujungimų remontas;

4.7.3. Atsilaisvinusių laidų reguliavimas;

4.8. Magnetinių paleidiklių, automatinių išjungiklių, astronominių laiko rėlių, kontaktinių kaladėlių remontas ir keitimas elektros apšvietimo valdymo spintose;
4.9. Apšvietimo lempų keitimas, smulkus vidaus patalpų elektros instaliacijos ir apšvietimo skydų remontas 2.1 - 2.4 punktuose išvardintuose objektuose .
5. Suderinus su Kėdainių miesto seniūnija, vieną kartą per metus dažyti (nuvalant rūdis ir gruntuojant) šviestuvų metalines atramas (147 vnt.) ir  elektros apšvietimo valdymo spintas (72 vnt.).
6. Nuolat tikrinti ir, esant poreikiui, reguliuoti elektroninius laikrodžius (45 vnt.) ir valdymo pultus su GSM ryšio valdikliais (34 vnt.). SIM kortelėmis ir ryšio planais aprūpina Pirkėjas.
7. Kartą per mėnesį su Kėdainių miesto seniūnijos atstovu derinti elektroniniais laikrodžiais reguliuojamo gatvių apšvietimo įjungimo ir išjungimo laiką;

8. Vieną kartą per mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos pateikti elektros skaitiklių rodmenis  elektros energiją tiekiančiai įmonei.

9. Darbo dienomis ne ilgiau kaip per 2 valandas nuo Kėdainių miesto seniūnijos atstovo informacijos telefonu ar elektroniniu paštu pateikimo paslaugų teikėjui šalinti atsiradusius gedimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimą 2.1 - 2.4 punktuose išvardintuose objektuose. Apie atliktas paslaugas raštu informuoti Kėdainių miesto seniūnijos atstovą.

10. Gavus Kėdainių miesto seniūnijos atstovo nurodymą, įjungti ir išjungti Kėdainių miesto seniūnijos šviečiančias šventines dekoracijas.

11. Gavus Kėdainių miesto seniūnijos atstovo nurodymą, užtikrinti elektros energijos tiekimą bei teikėjo atstovo dalyvavimą šios specifikacijos 2.16 punkte nurodytuose vietose organizuojamuose renginiuose.

12. Teikiant paslaugas, paslaugos teikėjas turi naudoti savo įrankius, instrumentus, įrangą ir medžiagas.
13. Sutarties vykdymo laikotarpiu paslaugų teikėjas gali atlikti elektros įrenginių pertvarkymus (keisti apšvietimo lempų rūšį, kabelius, šviestuvų atramas ir pan.) tik gavęs raštišką Kėdainių miesto seniūnijos sutikimą. Atlikus pertvarkymus, raštu informuoti Kėdainių miesto seniūniją.
14. Sutarties vykdymo laikotarpiu šios techninės specifikacijos 2.5 - 2.16, 5 ir 6 punktuose  nurodytos objektų apimtys gali kisti (didėti/mažėti) iki 20 procentų. 

PRIDEDAMA. Kėdainių miesto seniūnijos gatvių, parkų ir senamiesčio šviestuvų pastatymo vietų sąrašas, 8 lapai.
_______________
Priedas
Kėdainių miesto seniūnijos

gatvių, parkų ir senamiesčio šviestuvų pastatymo vietų 

s ą r a š a s
	Eil.

Nr.
	Gatvės pavadinimas
	LED
	Gyvsi-dabrio l.
	Natrio lempa
	Valdymo punktas         TP numeris 

	
	
	
	125
	70
	100
	150
	250
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 1
	S. Dariaus ir S.Girėno g. – M. Daukšos g. 
	230G
	
	
	
	
	
	TP-83, KS-110, TP-86, TP-53

	2. 2
	Pievų g. 
	6G
	
	
	
	
	
	KT-139

	3. 3
	Šviesos g.
	14G
	
	
	
	   
	
	TP-86

	4. 4
	Draugystės g.
	10G
	
	
	
	
	
	KT-53

	5. 5
	Pergalės g.
	18G
	
	
	
	
	
	KT-53

	6. 6
	Saulėlydžio g.
	20G
	
	
	
	
	
	KT-99, KT-53

	7. 7
	Elevatoriaus g.
	6G
	
	
	
	
	
	KT-99

	8. 8
	Ąžuolų skg.
	3G
	
	
	
	
	
	KT-99

	9. 9
	Jubiliejaus g.
	12G
	
	
	
	
	
	KT-53, KT-99

	10. 10
	Vyšnių sk.
	1G
	
	
	
	
	
	KT-53

	11. 11
	Žilvyčių g. 
	5G
	
	
	
	
	
	KT-53

	12. 12
	Kosmonautų g. 
	21G
	
	
	
	
	
	KT-53, KT-99

	13. 13
	Kaštonų g.
	4G
	
	
	
	
	
	

	14. 14
	Ateities g.
	3G
	
	
	
	
	
	KT-53

	15. 15
	Algirdo g.
	12G
	
	
	
	
	
	TP-106

	16. 16
	Budrio g.
	52G
	
	
	
	
	
	TP-64

	17. 17
	Laisvės g.
	16G
	
	
	
	
	
	KT-64, KT-65

	18. 18
	Palangos g. 
	13G
	
	
	
	
	
	TP-65

	19. 19
	Kudirkos g.
	14G
	
	
	
	
	
	TP-65

	20. 20
	Aušros g.
	30G
	
	
	
	
	
	TP-65, TP-64

	21. 21
	Liepų al. 5, 9, 13, 17 ir 21 daugiabučių namų kiemai
	4G
	
	
	
	
	
	TP-64

	22. 22
	Vilties g.
	16G
	
	
	
	
	
	TP-64

	23. 23
	Aušros skg.
	5G
	
	
	
	
	
	TP-64

	24. 24
	Liepų alėja
	30G
	
	
	
	
	
	TP-52, TP-65

	25. 25
	Biliūno g.
	27G
	
	
	
	
	
	TP-106

	26. 26
	Kęstučio g.
	24G
	
	
	
	
	
	TP-106; TP-2

	27. 27
	Mickevičiaus g.
	18G
	8P
	
	
	
	
	TP-14, TP-33

	28. 28
	Vytauto g.
	14G
	
	
	
	
	
	TP-3

	29. 29
	Dotnuvos g. 
	29G
	
	
	
	
	
	TP-33

	30. 30
	Janonio g.
	13G
	
	
	
	
	
	TP-33

	31. 31
	Vydūno g.
	10G
	
	
	
	
	
	TP-3

	32. 32
	Birutės g.
	47G
	
	
	
	
	
	TP-14, TP-3

	33. 33
	P. Lukšio g.
	20G
	
	
	
	
	
	TP-20

	34. 34
	Žemaitės g.
	42G
	
	
	
	
	
	TP-20

	35. 35
	Rožių g.
	4G
	
	
	
	
	
	TP-20

	36. 36
	Tulpių g.
	9G
	
	
	
	
	
	TP-20

	37. 37
	Rūtų g. 
	13G
	
	
	
	
	
	TP-20

	38. 38
	Pėsčiųjų takas (nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g. - Smilgos upelio krantinė)
	20P
	
	
	
	
	
	TP-20

	39. 39
	Pėsčiųjų takas (Skulptūrų parkelis prie Smilgos upės)
	
	
	
	6P
	
	
	TP-20

	40. 40
	Žydų g. 
	4G
	
	
	
	
	
	TP-20

	41. 41
	Paeismilgio g.
	
	
	
	3S
	
	1S
	TP-20, TP-1

	42. 42
	Tilto g.
	17G
	
	
	
	
	
	TP-20

	43. 43
	A.Kanapinsko g.
	55G
	
	
	
	
	
	TP-127,TP-109,TP-100,TP-98

	44. 44
	Lakštingalų g.
	24G
	
	
	
	
	
	TP-6, TP-8

	45. 45
	Paparčių g.
	29G
	
	
	
	
	
	TP-138

	46. 46
	Skroblų g.
	6G
	
	
	
	
	
	TP-138

	47. 47
	Eglių g.
	43G
	
	
	
	
	
	TP-138, TP-127

	48. 48
	Topolių g.
	23G
	
	
	
	
	
	TP-138

	49. 49
	Janušavos g.
	76G
	
	
	
	
	
	TP-127,TP-542,KT-

	50. 50
	Gluosnių g.
	19G
	
	
	
	
	
	KT-

	51. 51
	Uosių g.
	22G
	
	
	
	
	
	TP-6, TP-127

	52. 52
	Klevų g.
	9G
	
	
	
	
	
	TP-8

	53. 53
	Gegučių g.
	29G
	
	
	
	
	
	TP-98

	54. 54
	Kadagių g.
	9G
	
	
	
	
	
	TP-8

	55. 55
	Akacijų g.
	25G
	
	
	
	
	
	TP-8, TP-6

	56. 56
	Aruodų g.
	10G
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP  

	57. 57
	Pėsčiųjų takas (nuo J. Basanavičius g. iki Kultūros centro)
	4G
	
	
	
	
	
	TP-8

	58. 58
	Vokiečių g.
	3G
	
	
	
	
	
	TP-8

	59. 59
	Laiptai (nuo J. Basanavičiaus g. iki Vokiečių g.)
	
	
	
	6S
	
	
	TP-8

	60. 60
	Didžiosios Rinkos a. 
	
	
	
	16S
	
	
	TP-1

	61. 61
	Kauno g.
	36G, 18P
	
	
	
	
	
	TP-1

	62. 62
	Č. Milošo g.
	2G
	
	
	16S
	
	
	TP-1

	63. 63
	Kranto 2-oji g.
	
	
	
	4S
	
	
	SP-01

	64. 64
	Juodkiškio g.
	57G
	
	
	
	
	
	TP-25

	65. 65
	Šilelio g.  
	47G
	
	
	
	
	
	TP-25

	66. 66
	Šėtos g.
	55G
	
	
	
	
	
	TP-39, TP-46,    TP-25

	67. 67
	Vilniaus g.
	21G
	
	
	
	
	
	TP-38

	68. 68
	Šermukšnių g.
	13G
	
	
	
	
	
	TP-38

	69. 69
	Rytų g.
	19G
	
	
	
	
	
	TP-38

	70. 70
	Saulėtekio g.
	7G
	
	
	
	
	
	TP-38

	71. 71
	Pirmūnų g.
	38G
	
	
	
	
	
	TP-38

	72. 72
	Statybininkų g.
	6G
	
	
	
	
	
	TP-38

	73. 73
	Skongalio g.
	15G
	
	
	
	
	
	TP-81

	74. 74
	Radvilų g.
	
	
	
	12G, 4S
	
	
	SP-02

	75. 75
	Liepų takas
	4G
	
	
	
	
	
	SP-02

	76. 76
	Josvainių g.
	57 G
	
	2S, 1P
	18S
	2P
	
	TP-9

	77. 77
	Sodų g. 
	7G
	
	
	
	
	
	TP-82

	78. 78
	S. Jaugelio Telegos g.
	16G
	
	
	3P
	
	
	TP-82

	79. 79
	Didžioji g.
	2 G
	
	
	26S
	
	
	TP-117

	80. 80
	Senoji g.
	
	
	
	9S
	
	
	TP-117

	81. 81
	Takas nuo Smilgos g. iki Tilto g. tunelio
	11P

5G
	
	
	
	
	
	TP-20

	82. 82
	Šilo g.
	14G
	
	
	
	
	
	MT- 152

	83. 83
	Pėsčiųjų takas

(nuo 
J. Basanavičiaus iki Rasos g.)
	
	
	
	
	6P
	3H
	TP-103

	84. 84
	Liaudies g. (1 – 15 daugiabučių namų kiemai)
	21G
	
	
	
	
	
	TP-126

	85. 85
	Takas (nuo 
A. Kanapinsko g. iki Chemikų g.)
	3G
	
	
	
	
	
	TP-114

	86. 86
	Liaudies g.
	51G
	
	
	
	
	
	TP-109

	87. 87
	Respublikos g.
	56G
	
	
	
	
	
	TP-109

	88. 88
	Mindaugo g.
	46G
	
	
	
	
	
	TP-100

	89. 89
	Rasos g.
	20G
	
	
	
	
	
	TP-100

	90. 90
	Lauko g.
	40G
	
	
	
	
	
	TP-16

	91. 91
	Vasaros skg.
	3G
	
	
	
	
	
	TP-16

	92. 92
	Dvaro g.
	15G, 10P
	
	
	
	
	
	TP-8

	93. 93
	Vyturių g.
	6G
	
	
	
	
	
	TP-16

	94. 94
	Pavasario g.
	32G
	
	
	
	
	
	TP-16

	95. 95
	Gedimino g.
	33G
	
	
	
	
	
	TP-6

	96. 96
	J. Basanavičiaus g.
	330G
	
	11P
	
	
	
	TP-105,TP-50,TP-32,TP-52

	97. 97
	Klonio g.
	17G
	
	
	
	
	
	TP-97

	98. 98
	Derliaus g.
	14G
	
	
	
	
	
	TP-97

	99. 99
	Strazdelio g.
	17G
	
	
	
	
	
	TP-97

	100. 100
	V. Svirskio g.
	12G
	
	
	
	
	
	TP-97

	101. 101
	Daržų g.
	13G
	
	
	
	
	
	TP-97

	102. 102
	Jazminų g.
	21G
	
	
	
	
	
	TP-127,TP-6

	103. 103
	Alyvų g.
	5G
	
	
	
	
	
	TP-127

	104. 104
	Putinų g.
	8G
	
	
	
	
	
	TP-127

	105. 105
	Lygioji g.
	5G
	
	
	
	
	
	TP-16

	106. 106
	Saulės sk.
	2G
	
	
	
	
	
	TP-16

	107. 107
	Pėsčiųjų takas (per  Gegučių parką)
	
	
	
	5P
	16G
	
	TP-16

	108. 108
	Parko g.
	1G
	
	
	7G
	
	
	TP-16

	109. 109
	Žalgirio g.
	3G
	
	
	
	
	
	TP-16

	110. 110
	Ievų sk.
	2G
	
	
	
	
	
	TP-16

	111. 111
	Smilgos g.
	12G
	
	
	2S
	
	
	TP-50

	112. 112
	Knypavos g.
	6G
	
	
	
	
	
	TP-50

	113. 113
	Knypavos Rinkos aikštė
	
	
	
	
	6S
	
	TP-50

	114. 114
	Janušavos aikštė
	11G
	
	
	
	
	
	TP-32

	115. 115
	Elektrėnų g.
	5G
	
	
	
	
	
	TP-81

	116. 116
	Prie Šv. Jurgio bažnyčios – Šėtos g. 18
	
	
	
	
	
	16H
	SP-03

	117. 117
	Prie Šv. Juozapo bažnyčios – Radvilų g. 10
	
	
	
	
	
	20H
	SP-04

	118. 118
	Prie evangelikų reformatų bažnyčios – Senoji g. 1 
	
	
	
	
	
	18H
	SP-05

	119. 119
	Keleriškių k.
	65G
	
	
	
	
	
	TP-J-208; KT-533; TP-J-201

	120. 120
	Bartkūniškių k.
	28G
	
	
	
	
	
	KT-

	121. 121
	Lipliūnų k.
	21G
	
	
	
	
	
	K-5003; K-521

	122. 122
	Pėsčiųjų takas (nuo Josvainių g. iki Kauno g. per Vaivorykštės tiltą)
	
	
	36P
	
	
	
	1 valdymo punktas TP  

	123. 123
	Ramybės skv.
	
	
	
	9H
	
	
	1 valdymo punktas

	124. 124
	Parakinės g.
	11G
	
	
	
	
	
	TP-106

	125. 125
	Takas palei Nevėžį (nuo Skongalio g. iki Radvilų g.)
	
	
	8P
	
	
	
	1 valdymo punktas TP  

	126. 126
	Kruopinių g.
	12G 
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	127. 127
	Nuokalnės g.
	37 G
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP  

	128. 128
	Pušyno g.
	
	
	
	9G
	
	
	TP-86

	129. 129
	Chemikų g.
	12G
	
	
	
	
	
	TP-109

	130. 130
	Babėnų g.
	10G
	
	
	
	
	
	TP-86

	131. 131
	Miškininkų g.
	3G
	
	
	
	
	
	TP-86

	132. 132
	Vytauto parkas –          J. Basanavičiaus g. 130A
	35P
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	133. 133
	Nevėžio upės krantinė prie 
M. Daukšos bibliotekos
	14S
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	134. 134
	Automobilių stovėjimo aikštelė Radvilų g. 8C
	4P
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	135. 135
	Automobilių stovėjimo aikštelė Josvainių g. 5A
	4P
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	136. 136
	Automobilių stovėjimo aikštelė prie M. Daukšos bibliotekos
	7P
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	137. 137
	Pėsčiųjų tilto per Nevėžio upę apšvietimo įrenginiai
	LED juosta-241,8 m, LED T šviestuvai-236 vnt., LED tilto  prožektoriai – 16 vnt.
	
	
	
	
	
	TP-1

	138. 138
	Pėsčiųjų tilto per Smilgos upelį apšvietimo įrenginiai
	LED T šviestuvai-10 vnt., LED tilto prožektoriai - 4 vnt.
	
	
	
	
	
	TP-20

	139. 139
	Pėsčiųjų takas tarp Mindaugo g. ir 
A. Kanapinsko g
	      10 P

	
	
	
	
	
	TP - 100

	140. 140
	Žibuoklių g.
	
	
	
	
	7G
	
	1 valdymo punktas TP

	141. 141
	Pramonės g.
	58 G
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	142. 142
	Vakarų g.
	47G
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	143. 143
	Vandenvietės g.
	11G
	
	
	
	
	
	1 valdymo punktas TP

	144. 144
	Miesto parkas, 

Minareto g. 8
	LED P  šviestuvai – 47 vnt., LED prožektoriai – 53 vnt.
	
	
	
	
	
	GAS (su GSM / GPRS)

	145. 145
	Takas nuo  Skongalio g. iki „Vaivorykštės “ tilto
	21 P
	
	
	
	
	
	

	146. 146
	Senojo kelio g.
	10G
	
	
	
	
	
	

	147. 147
	Lazdynų g.
	
	
	
	5G
	
	
	

	148. 148
	Takas tarp 
J. Basanavičiaus g. ir Josvainių g.
	11P, 72 laiptuose, 16 žemėje 
	
	
	
	
	
	

	
	Iš viso:   
	2778 LED G,
198 LED P, 
14 LED S, 
246 LED T šviestuvai,

73 LED prožektoriai , 241,8 m tiltų LED juosta, 
72 LED laiptuose, 
16 LED žemėje
	8P
	56P

2S
	33G

14P

104S

9H
	23G

8P

6S
	 1S 
 57H

	


Paaiškinimai.

G- gatvės šviestuvai  
P - parko šviestuvai  

S - senamiesčio šviestuvai  

H - halogeniniai šviestuvai – prožektoriai                              
LED G – gatvės šviestuvai

LED P – parko 
LED S – senamiesčio 
LED T – tilto 
_________________
