4 priedas

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIAI REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

# 1.1.  Perkančioji organizacija - Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė.

El. paštas: administracija@silale.lt

1.2. Lėšos: apmokėjimas už melioracijos statinių avarinio remonto darbų atlikimą vykdomas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

1.3. Užduotis – atlikti melioracijos statinių avarinio remonto darbus pagal pateiktas užduotis Užsakovo nurodytose vietose.

1.4. Darbų atlikimo vieta:  Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

1.5. Darbų atlikimo terminai:

1.5.1. Rangovas turės pradėti vykdyti darbus nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;

1.5.2. Remonto darbai turi būti baigti iki 2026 m. lapkričio 1 d. Konkrečias užduotis pagal atsiradusį poreikį darbams atlikti Užsakovas gali pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 15 d.;

1.5.3. Sutarties pratęsimo terminas nenumatomas.

II. REIKALAVIMAI PERKAMIEMS DARBAMS

2.1. Darbų apimtis – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai perkami pagal faktinį darbų poreikį. Užsakovas pateiks Rangovui konkrečias darbų užduotis kiekvienam avarinio remonto darbų atvejui ir toms užduotims vykdyti reikalingus techninius dokumentus: duomenis apie objektą, melioracijos sistemų planus M1:2000  su pažymėtomis gedimų vietomis. Rangovas atkasus avarinio remonto vieta, kviečia užsakovą  patikslinti darbų apimtis, surašomas defektinis aktas.

2.2. Įkainio bazė yra pagal UAB „SISTELA“ patvirtintus įkainius sudaryta sąmata skaičiuojamosios statybos kainomis. Skaičiuojamoji statybos kaina – melioracijos statinių remonto darbams atlikti reikalinga išlaidų suma, statytojas apskaičiuoja pagal resursų skaičiuojamąsias kainas bei rekomenduojamus kainos skaičiavimo principus. Skaičiuojamoji statybos kaina apskaičiuojama 2025 m. spalio mėn. rekomendacijomis arba vėlesnėmis (įregistruotos VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2006-12-19 Nr. B-010) patvirtintiems statinio statybos skaičiuojamiesiems ir sąmatų skaičiavimo programos „SISTELA“ duomenų bazėje nurodytiems darbų įkainiams.

2.3. Kiekvienam remonto darbų objektui bus sudaromos lokalinės sąmatos, apskaičiuojamos iš įkainio bazės (sąmatos kainos) padauginus iš tiekėjo pasiūlytos  kainos koeficiento.

III. DARBŲ ATLIKIMAS

3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis nurodytų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų aktualia redakcija: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, MTR 2.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND Nr. 11 „Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis bei šia technine užduotimi.

3.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti darbų defektai.

3.3. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos atitiktų Sutartį.

3.4. Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.

3.5. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

3.6. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų parinkimą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

3.7. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:

3.7.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

3.7.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

3.7.3. Prieš pradedant darbus susiderinti su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.

3.8. Rangovas prieš paslėpdamas ar uždengdamas, kurias nors konstrukcijas ar kitus remonto darbus, privalo informuoti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar kitus remonto darbus apie tai nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.

3.9. Rangovas avarinių gedimų šalinimui vietoj projekto rengiama supaprastinta darbų vykdymo dokumentacija, kurią sudaro duomenys apie objektą, remontuojamos melioracijos sistemos planas M1:2000 su pažymėta remonto vieta, darbų sąmata.

3.10. Suremontuotus melioracijos statinius būtina užkoordinuoti ir parengti išpildomąją nuotrauką. Prieš 10 kalendorinių dienų iki galutinio darbų pridavimo, Rangovas turi pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą dwg formatu, Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinti projekto ribomis, atkarpomis bei kitų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašyti kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninio reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Išpildomąją nuotrauką rangovas privalo įkelti į Topografinės ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS). Už išpildomųjų nuotraukų atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.  Už išpildomąsias nuotraukas apmokėjimas nenumatytas.

3.11. Darbų užbaigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi su darbų užbaigimu susiję dokumentai.

_____________________________________________________________________