ELEKTRONINIAI KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINIO NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

2026-03-19

Klausimas Nr. 1: Prašome patikslinti koks turi būti nuskaitymas (LoRaWAN, wM-Bus ir t.t.)?

Atsakymas:  Taip kaip nurodyta Techninių sąlygų 4.1.11-4.1.12 punktuose, wM-Bus.